|  |
| --- |
| Расход электроэнергии на собственные и хозяйственные нужды генерирующего оборудования ОАО "Мосэнерго" в 2011 году |
|  | Расход электроэнергии на собственные нуждытыс. кВтч | Расход электроэнергии на хозяйственные нуждытыс. кВтч |
| ГЭС-1 | 67488 | 1084 |
| ГРЭС-3 с филиалами ТЭЦ-6, ТЭЦ-30 | 34334 | 575 |
|        в т.ч. ГРЭС-3 | 24960 | 480 |
|        в т.ч. ТЭЦ-6 | 6497 | 95 |
|        в т.ч. ТЭЦ-30 | 2877 | 0 |
| ТЭЦ-8 | 223245 | 549 |
| ТЭЦ-9 | 117634 | 413 |
| ТЭЦ-11 | 174445 | 708 |
| ТЭЦ-12 | 246873 | 839 |
| ТЭЦ-16 | 242300 | 442 |
| ТЭЦ-17 | 90697 | 638 |
| ТЭЦ-20 | 408706 | 600 |
| ТЭЦ-21с филиалом ТЭЦ-28 | 698010 | 1525 |
|        в т.ч. ТЭЦ-21 | 679420 | 1414 |
|        в т.ч. ТЭЦ-28 | 18590 | 111 |
| ТЭЦ-22 | 614377 | 4097 |
| ТЭЦ-23 | 519001 | 926 |
| ТЭЦ-25 | 519406 | 761 |
| ТЭЦ-26 | 644065 | 842 |
| ТЭЦ-27 | 262131 | 1922 |
| **МГК** | **4862712** | **15921** |