## ТЭЦ-20 ВД
УТВЕРЖДАЮ
Главный инженер ТЭЦ-20
филиала ПАО "Мосэнерго"
____________А.И. Истомов
"____"____________2016 г.
Ведомость объема работ
Энергетическое обследование ТЭЦ - 20 в 2017 г.
| № п/п | Наименование работ и затрат | Ед. измер. | Кол-во
| 1 | Выявление технического состояния и условий эксплуатации систем технического водоснабжения (прямоточная система технического водоснабжении) (до 1150МВт) | система | 1 | 64315 | 100225 | 137370 | 301910 | к=0,2-(1150-500=650:250=3*0,2=0,6)
| 2 | Выявление технического состояния и условий эксплуатации оборудования хозяйства жидкого топлива (201-650т/ч) | система | 2 | 29830 | 57950 | 87780
| 3 | Выявление технического состояния и условий эксплуатации системы газоснабжения (ГРП) (менее160тыс.м3/ч) | система | 1 | 31825 | 89205 | 63650 | 184680 |  | 0,52-только ГРП | ТЭЦ+котельные
| 4 | Выявление технического состояния и условий эксплуатации системы газоснабжения (ГРП) (менее160тыс.м3/ч) | система | 1 | 31825 | 89205 | 63650 | 184680 |  | 0,52*0,4=0,208 |  | 1 шт КТС-54 1 шт РТС В-З
| 5 | Выявление технического состояния и условий эксплуатации системы газоснабжения (ГРП) (160-230тыс.м3/ч) | система | 1 | 31825 | 121030 | 79610 | 232465 | 0,52-только ГРП |  | ТЭЦ
| 6 | Выявление технического состояния и условий эксплуатации системы газоснабжения (ГРП) (160-230тыс.м3/ч) | система | 1 | 31825 | 121030 | 79610 | 232465 | 0,52*0,4=0,208
| 7 | Выявление технического состояния и условий эксплуатации котельной установки (до 320т/ч) для выявления ее экономичности | котел | 1 | 24320 | 57190 | 50160 | 131670 | 0,8-газ;0,75-экономич.
| 8 | Выявление технического состояния и условий эксплуатации котельной установки (до 320т/ч) для выявления ее экономичности | котел | 5 | 24320 | 57190 | 50160 | 131670 | 0,8-газ;0,75-экономич.;0,4-последующие
| 9 | Выявление технического состояния и условий эксплуатации котельной установки ( 320-820т/ч) для выявления ее экономичности | котел | 2 | 31445 | 64410 | 59660 | 155515 | 0,8-газ;0,75-экономич.
| 10 | Выявление технического состояния и условий эксплуатации котельной установки ( 320-820т/ч) для выявления ее экономичности | котел | 4 | 31445 | 64410 | 59660 | 155515 | 0,8-газ;0,75-экономич.;0,4-последующие
| 11 | Выявление технического состояния и условий эксплуатации котельной установки КУ (до 320т/ч) для выявления ее экономичности | котел | 1 |  |  |  |  | 258,57-299,09т/ч | (котел утилизатор)
| 12 | Выявление технического состояния и условий эксплуатации котельной установки типа ПТВ-100 для выявления ее экономичности | котел | 1 | 57190 |  |  |  | 0,8-газ;0,75-экономич.
| 13 | Выявление технического состояния и условий эксплуатации котельной установки типа ПТВ-100 для выявления ее экономичности | котел | 2 | 57190 |  |  |  | 0,8-газ;0,75-экономич.;0,4-последующие
| 14 | Выявление технического состояния и условий эксплуатации котельной установки типа ПТВМ-100 для выявления ее экономичности | котел | 1 | 57190 |  |  |  | 0,8-газ;0,75-экономич.
| 15 | Выявление технического состояния и условий эксплуатации котельной установки типа ПТВМ-100 для выявления ее экономичности | котел | 4 | 57190 |  |  |  | 0,8-газ;0,75-экономич.;0,4-последующие
| 16 | Выявление технического состояния и условий эксплуатации котельной установки типа ПТВМ-180 для выявления ее экономичности | котел | 1 | 57190 |  |  |  | 0,8-газ;0,75-экономич.
| 17 | Выявление технического состояния и условий эксплуатации котельной установки типа ПТВМ-180 для выявления ее экономичности | котел | 1 | 57190 |  |  |  | 0,8-газ;0,75-экономич.;0,4-последующие
| 18 | Выявление технического состояния и условий эксплуатации котельной установки типа ПТВМ-120 РВК для выявления ее экономичности | котел | 1 |  |  | ПГУ
| 19 | Выявление технического состояния и условий эксплуатации котельной установки типа ПТВМ-120 РВК для выявления ее экономичности | котел | 1 | 57190 |  | ПГУ |  | 0,8-газ;0,75-экономич.;0,4-последующие
| 20 | Выявление технического состояния и обобщение опыта эксплуатации турбин с двумя рег.отборами | турбина | 1 | 64980 | 325090 | 390070 |  | с двумя рег.отборами |  | 4.5
| 21 | Выявление технического состояния и обобщение опыта эксплуатации турбин с одним рег.отбором | турбина | 7 | 64980 | 325090 | 390070 |  | с одним рег.отбором |  | к=0,75-1,2,3,6,7,8,9,10
| 22 | Выявление технического состояния и обобщение опыта эксплуатации одновальной газовой турбины с промохлаждением с использованием тепла уходящих газов | турбина | 1 | 84550 | 99655 | 39995 | 224200
| 23 | Выявление технического состояния и обобщение опыта эксплуатации турбин ПТ | турбина | 1 |  |  |  |  | ??? | ПТ-11Б
| 24 | Выявление технического состояния и обобщение опыта эксплуатации электрооборудования | ТЭЦ | 1
| 25 | Выявление состояния топливоиспользования электростанций. Разработка мероприятий по реализации выявленного потенциала энергосбережения. | ТЭЦ | 1 | 31445 | 143450 | 113715 | 288610 | к=0,25 на вторая очередь
| 26 | Выявление технического состояния и условий эксплуатации подогревателей системы регенерации паротурбинной установки (турбоустановки) до 230МВт | схема | 1 | 6935 | 7790 | 9500 | 24225
| 27 | Выявление технического состояния и условий эксплуатации подогревателей системы регенерации паротурбинной установки (турбоустановки) до 230МВт | схема | 9 | 6935 | 7790 | 9500 | 24225 | к=0,8 на послед.система
| 28 | Выявление технического состояния установки химического обессоливания воды (101-300м3/ч) | установка | 1 | Петрова ГА
| 29 | Выявление технического состояния установки предочистки воды (101-300м3/ч) | установка | 1 | Петрова ГА
| 30 | Выявление технического состояния склада реагентов (до 10 реагентов) | установка | 1 | 120935 | 96995 | 217930 | Петрова ГА | к=0,2*4(7,8,9,10реагент)
| 31 | Выявление технического состояния установки для нейтрализации сточных вод (до250м3) | установка | 1 | 24415 | 20045 | 44460 | Петрова ГА
| 32 | Проверка состояния теплоизоляции турбин, паро- и трубопроводов | м тракта | 1800 | 10260 | 14725 | 14725 | 44555 | 84265 | к=1+3,52 | 12*200=2400-200=2200:50=44*0,08=3,52
| 33 | Подбор документов различного вида и их комплектование. Выбор необходимых сведений из документов различного вида. Выбор необходимого графического материала из графической и технической документации. | 10 ф | 17
| 34 | Обработка материалов обследования предприятия | одна тема | 1
| 35 | Составление энергетического паспорта | 0.5 авт.л. | 10
| 36 | Составление топливно-энергетического баланса | 1 форм А4 | 1
| ЗГИ, начальник УТ |  |  | А.Е. Соломатин
| Начальник службы стандартов |  |  | Т.Р. Осипова
| Начальник СПР |  |  | Д.А. Андриянов
| Главный специалист ППС ПУ ГД ПАО "Мосэнерго" |  |  | Д.В. Буяков

## КТС-18 ВД
УТВЕРЖДАЮ
Главный инженер ТЭЦ-20
филиала ПАО "Мосэнерго"
____________А.И. Истомов
"____"____________2016 г.
Ведомость объема работ
Энергетическое обследование КТС -18 в 2017 г.
| № п/п | Наименование работ и затрат | Ед. измер. | Кол-во
| 1 | Выявление технического состояния и условий эксплуатации котельной установки типа ПТВМ-50 для выявления ее экономичности | котел | 1 |  |  |  |  | на котельных | КТС-18-1
| 2 | Выявление технического состояния и условий эксплуатации котельной установки типа КВГМ-20 для выявления ее экономичности | котел | 1 |  |  |  |  | на котельных | КТС-18-1
| 3 | Выявление технического состояния и условий эксплуатации котельной установки типа КВГМ-20 для выявления ее экономичности | котел | 1 |  |  |  |  | на котельных | КТС-18-1
| 4 | Выявление технического состояния и обобщение опыта эксплуатации электрооборудования | ТЭЦ | 1
| 5 | Проверка состояния теплоизоляции трубопроводов | м тракта | 200 | 10260 | 14725 | 14725 | 44555 | 84265 | к=1+3,52 | 12*200=2400-200=2200:50=44*0,08=3,52
| 6 | Подбор документов различного вида и их комплектование. Выбор необходимых сведений из документов различного вида. Выбор необходимого графического материала из графической и технической документации. | 10 ф | 5
| 7 | Обработка материалов обследования предприятия | одна тема | 1
| 8 | Составление энергетического паспорта | 0.5 авт.л. | 10
| 9 | Составление топливно-энергетического баланса | 1 форм А4 | 1
| ЗГИ, начальник УТ |  |  | А.Е. Соломатин
| Начальник службы стандартов |  |  | Т.Р. Осипова
| Начальник СПР |  |  | Д.А. Андриянов
| Главный специалист ППС ПУ ГД ПАО "Мосэнерго" |  |  | Д,В. Буяков

## КТС-54 ВД
УТВЕРЖДАЮ
Главный инженер ТЭЦ-20
филиала ПАО "Мосэнерго"
___________А. И. Истомов
"____"_________2016 г.
Ведомость объма работ
Энергетическое обследование КТС -54 в 2017 г.
| № п/п | Наименование работ и затрат | Ед. измер. | Кол-во
| 1 | Выявление технического состояния и условий эксплуатации системы газоснабжения (ГРП) (менее160тыс.м3/ч) | система | 1 | 31825 | 89205 | 63650 | 184680 |  | 0,52-только ГРП | ТЭЦ+котельные
| 2 | Выявление технического состояния и условий эксплуатации котельной установки типа ПТВМ-60 для выявления ее экономичности | котел | 1 |  |  |  |  | на котельных | Волхон-1
| 3 | Выявление технического состояния и условий эксплуатации котельной установки типа ПТВМ-60 для выявления ее экономичности | котел | 1 |  |  |  |  | на котельных | Волхон-3 | КТС-54-2
| 4 | Выявление технического состояния и обобщение опыта эксплуатации электрооборудования | ТЭЦ | 1
| 5 | Выявление состояния топливоиспользования электростанций. Разработка мероприятий по реализации выявленного потенциала энергосбережения. | ТЭЦ | 0 | 31445 | 143450 | 113715 | 288610 | к=0,25 на вторая очередь
| 6 | Выявление технического состояния установки химического обессоливания воды ( до 100м3/ч) | установка | 1 | Петрова ГА
| 7 | Выявление технического состояния установки предочистки воды ( до 100м3/ч) | установка | 1 | Петрова ГА
| 8 | Выявление технического состояния склада реагентов (до 6 реагентов) | установка | 1 | 120935 | 96995 | 217930 | Петрова ГА
| 9 | Выявление технического состояния установки для нейтрализации сточных вод (до250м3) | установка | 1 | 24415 | 20045 | 44460 | Петрова ГА
| 10 | Проверка состояния теплоизоляции трубопроводов | м тракта | 200 | 10260 | 14725 | 14725 | 44555 | 84265 | к=1+3,52 | 12*200=2400-200=2200:50=44*0,08=3,52
| 11 | Подбор документов различного вида и их комплектование. Выбор необходимых сведений из документов различного вида. Выбор необходимого графического материала из графической и технической документации. | 10 ф | 5
| 12 | Обработка материалов обследования предприятия | одна тема | 1
| 13 | Составление энергетического паспорта | 0.5 авт.л. | 10
| 14 | Составление топливно-энергетического баланса | 1 форм А4 | 1
| ЗГИ, начальник УТ |  |  | А.Е. Соломатин
| Начальник службы стандартов |  |  | Т.Р. Осипова
| Начальник СПР |  |  | Д.А. Андриянов
| Главный специалист ППС ПУ ГД ПАО "Мосэнерго" |  |  | Д.В. Буяков

## РТС Волхонка-Зил ВД
УТВЕРЖДАЮ
Главный инженер ТЭЦ-20
филиала ПАО "Мосэнерго"
____________А.И. Истомов
"____"____________2016 г.
Ведомость объема работ
Энергетическое обследование РТС "Волхонка-ЗИЛ в 2017 г.
| № п/п | Наименование работ и затрат | Ед. измер. | Кол-во
| 1 | Выявление технического состояния и условий эксплуатации системы газоснабжения (ГРП) (менее160тыс.м3/ч) | система | 1 | 31825 | 89205 | 63650 | 184680 |  | 0,52-только ГРП | ТЭЦ+котельные
| 2 | Выявление технического состояния и условий эксплуатации котельной установки типа ПТВМ-60 для выявления ее экономичности | котел | 1 |  |  |  |  | на котельных | Волхон-1
| 3 | Выявление технического состояния и условий эксплуатации котельной установки типа ПТВМ-60 для выявления ее экономичности | котел | 3 |  |  |  |  | на котельных | Волхон-3 | КТС-54-2
| 4 | Выявление технического состояния и обобщение опыта эксплуатации электрооборудования | ТЭЦ | 1
| 5 | Проверка состояния теплоизоляции трубопроводов | м тракта | 200 | 10260 | 14725 | 14725 | 44555 | 84265 | к=1+3,52 | 12*200=2400-200=2200:50=44*0,08=3,52
| 6 | Подбор документов различного вида и их комплектование. Выбор необходимых сведений из документов различного вида. Выбор необходимого графического материала из графической и технической документации. | 10 ф | 5
| 7 | Обработка материалов обследования предприятия | одна тема | 1
| 8 | Составление энергетического паспорта | 0.5 авт.л. | 9
| 9 | Составление топливно-энергетического баланса | 1 форм А4 | 1
| ЗГИ, начальник УТ |  |  | А.Е. Соломатин
| Начальник службы стандартов |  |  | Т.Р. Осипова
| Начальник СПР |  |  | Д.А. Андриянов
| Главный специалист ППС ПУ ГД ПАО "Мосэнерго" |  |  | Д.В. Буяков