## ВО РТС
Утверждаю
Главный инженер ТЭЦ-16
филиал ПАО "Мосэнерго"
_______________Д.А.Ерин
"____"_______________2016 г.
Объём работ на оказание услуги Энергообследование РТС « Красная Пресня» в 2017 году.
№ | Наименование работ и затрат | Ед. измер. | Кол-во
п/п
1 | Выявление технического состояния и условий эксплуатации систем технического водоснабжения (оборотная система технического водоснабжении) | система | 1
2 | Выявление технического состояния и условий эксплуатации системы газоснабжения (только ГРП) 102,4 м3/ч тыс.м3/ч | система | 1
3 | Выявление технического состояния и условий эксплуатации котельной установки типа ПТВМ-100 (топливо-газ) | котел | 4
4 | Выявление технического состояния и условий эксплуатации котельной установки типа ПТВМ-120Э (топливо-газ) | котел | 2
5 | Выявление технического состояния и обобщение опыта эксплуатации электрооборудования | ТЭЦ | 1
6 | Выявление технического состояния установки химического обессоливания воды. Производительность -176 м3/ч | установка | 1
7 | Проверка состояния теплоизоляции трубопроводов | м тр/пр | 1000
8 | Подбор документов различного вида и их комплектование. Выбор необходимых сведений из документов различного вида. Выбор необходимого графического материала из графической и технической документации. | лист А4 | 300
9 | Обработка материалов обследования предприятия | одна тема | 1
10 | Составление энергетического паспорта | 0.5 авт.л. | 8
11 | Составление топливно-энергетического баланса | 1 форм А4 | 5
ЗГИ, начальник УТ А.В. Петрухин
Начальник РТС В.С. Сучков
Начальник ССт Е.М. Хорина
Главный специалист ППС ПУ ГД ПАО "Мосэнерго" Д.В. Буяков