|  | УТВЕРЖДАЮ |
| --- | --- |
|  | Начальник Управления |
|  | промышленной безопасности, |
|  | охраны труда и экологии |
|  | ПАО «Мосэнерго» |
|  | ______________В.В. Никольский |
|  | «____» ___________ 2015 г. |

###### ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работы в 2016 году

«Мониторинг атмосферного воздуха и уровней шумового воздействия и анализ почвы в зоне влияния ТЭЦ-22 филиале ПАО «Мосэнерго»

(наименование работы по ремонту и услугам в соответствии с ГКПЗ)

- Информация о закупке в ГКПЗ.

| Направление: | Эксплуатационные расходы. Экология |
| --- | --- |
| Вид расходов: | природоохранные мероприятия______ |
| Номер закупки: | G16P101298 |
| Код ОКДП: | 7422000 |

- Наименование объекта: ТЭЦ-22 филиал ПАО  «Мосэнерго».

3.Место расположения объекта: 140091, Московская область, г. Дзержинский, д. 5

- Сроки выполнения:

Начало – март 2016 г.

Окончание – декабрь 2016 г.

В соответствии с ведомостью объемов работ. Приложение №1.

- Наименование работы и физические объемы:

Измерение концентрация NO, NO2, CO, уровней шумового воздействия и анализ почвы в зоне влияния СЗЗ в соответствии с прилагаемой ведомостью объемов работ. Приложение №1.

- Основные технические требования на выполняемые работы: Мониторинг атмосферного воздуха и шумового воздействия на границе санитарно-защитной зоны проводится в соответствии с  действующими техническими регламентами, государственными санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами, с использованием методик, утвержденных в установленном порядке.

Анализы почвы должны быть выполнены в соответствии с нормативно-технической документацией - СанПиН 2.1.7.1287-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к качеству почвы».

- Требования к участнику процедуры.

7.1. Участник закупки должен являться субъектом малого и среднего предпринимательства.

7.2. Участник закупки и его соисполнители (субподрядчики) должны отсутствовать

в реестрах недобросовестных поставщиков, ведение которых осуществляется

федеральным органом исполнительной власти в соответствии с законодательством

Российской Федерации.

7.3. Участник должен иметь технические средства для оформления документации

7.4.Участник должен представить Аттестат об аккредитации лаборатории и приложение к аттестату об аккредитации на проведение соответствующих измерений или представить соглашение с аккредитованной лабораторией

7.5. Участник должен иметь соответствующие приборы (контрольно-измерительную аппаратуру)  для проведения измерений и представить сведения по форме «Сведения о применяемых средствах измерения» Паспорта лаборатории

7.6. Участник должен представить документы, подтверждающие внесение приборов (контрольно-измерительной аппаратуры) в государственный реестр

7.7. Участник должен представить свидетельства о поверке приборов (контрольно-измерительной аппаратуры), которые будут использованы для проведения измерений

7.8. Применяемые методики (методы) измерений должны быть аттестованы в Росстандарт.

7.9. Участник должен иметь финансовые и трудовые ресурсы, профессиональную компетентность для поставки услуг, являющихся предметом закупки.

7.10. Участник должен обладать опытом выполнения аналогичных работ.

7.11. Участник должен представить перечень выполненных аналогичных услуг за последние 3 года.

7.12. Участник закупки и его соисполнители (субподрядчики) должны ознакомиться с экологической политикой, целями и основными направлениями экологической политики ПАО «Мосэнерго», размещенными на сайте ПАО «Мосэнерго» в разделе Экология.

8.  Особые условия:

Не имеются.

9.   Правила приемки выполненных работ:

При завершении работ представителю ТЭЦ-22 филиала ПАО «Мосэнерго» представляются:

-акт сдачи-приемки оказанных Услуг в двух экземплярах с приложением к ним комплекта протоколов мониторинга атмосферного воздуха и шумового воздействия, протоколов анализа почвы на границе санитарно-защитной зоны,

-счет и счет-фактура

10. Гарантии исполнителя работ:

-Исполнитель работ, должен гарантировать выполнение работ в соответствии с требованиями природоохранного законодательства в установленные сроки.

-Исполнитель должен представить проколы с результатами измерений в течение 10-ти рабочих дней с момента отбора проб (проведения исследований)

11. Начальная (максимальная) цена договора:

Начальная (максимальная) цена закупки составляет 373826,52руб.  без учета НДС.

Коммерческое предложение представить для каждого объекта отдельно в соответствии с Приложением № 1.

| Директор ТЭЦ-22 |  | С.Г. Куприянов |
| --- | --- | --- |
| Начальник СС |  | В.Г. Ляпунов |
| Согласовано: |  |  |
| Начальник службы экологии |  | П.В. Бублей |
| Куратор | _________________________ | Е.И. Моисейцева |

|  |  | Приложение № 1 к техническому заданию |
| --- | --- | --- |
|  |  | УТВЕРЖДАЮ |
|  |  | Директор ТЭЦ-22 |
|  |  | Филиала ПАО «Мосэнерго» |
|  |  | _____________ С.Г. Куприянов |
|  |  | «____»_______________2015 г |

Ведомость объема работ

Мониторинг атмосферного воздуха и уровней шумового воздействия и анализ почвы в зоне влияния ТЭЦ-22 филиале ПАО «Мосэнерго

| Наименование объекта | ТЭЦ-22 филиал ПАО «Мосэнерго» |
| --- | --- |
| Место расположения объекта |  |
| Фамилия, Имя и Отчество представителя филиала ПАО «Мосэнерго» с указанием должности, контактного телефона и адреса электронной почты | Бадикова Марина Валерьевна 8-495-957-15-28 BadikovaMV@mosenergo.ru |
| Сроки выполнения | март-декабрь 2016 |

    - Ознакомление с заданием

    - Ознакомление с планом-графиком контроля за состоянием селитебной территории, расположением контрольных точек

    - Составление и согласование с представителем ТЭЦ-22 филиала ПАО «Мосэнерго» графика и программы работ

    - Подготовка к проведению инструментальных исследований (выбор методик анализа, апробирование, подготовка устройств и приборов для отбора проб и исследований)

    - Выезд на место проведения измерений, доставка оборудования к месту отбора проб, доставка отобранных проб в лабораторию

    - Подготовка и проведение измерений

  - Отбор проб для проведения измерений атмосферного воздуха

Цель работы: определение концентраций NOх, CO

Периодичность измерений: 11 раз в год

Количество точек замеров: 4 точки (С, Ю, З, В)

| Точка замера |  | Координаты точек замера |
| --- | --- | --- |
| Точка 1 | Север | г. Дзержинский, р. Москва, Шлюз « Трудовая коммуна» |
| Точка 2 | Юг | Москва, Верхние поля, 22С |
| Точка 3 | Запад | г. Дзержинский, ул.Угрешская 18 |
| Точка 4 | Восток | Москва, Капотня 1-ый Капотнинский проезд, 7 |

  - Проведение инструментальных исследований шума

Периодичность измерений: Всего 9 раз в год (2 измерения  в дневное и ночное время)

Количество точек замеров: 4 точки (С, Ю, З, В)

| Точка замера |  | Координаты точек замера |
| --- | --- | --- |
| Точка 1 | Север | г. Дзержинский, р. Москва, Шлюз « Трудовая коммуна» |
| Точка 2 | Юг | Москва, Верхние поля, 22С |
| Точка 3 | Запад | г. Дзержинский, ул.Угрешская 18 |
| Точка 4 | Восток | Москва, Капотня 1-ый Капотнинский проезд, 7 |

  - Подготовка и проведение исследование почвы

Периодичность отбора проб: всего 2 раза в год (2 пробы в теплый период до -10оС: лето, осень)

Количество точек отбора проб: 4 точки (С, Ю, З, В)

- Проведение инструментальных измерений метеофакторов в месте отбора проб (исследований)

- Проведение физико-химических исследований отобранных проб в соответствии с действующими техническими регламентами, с использованием методик, утвержденных в установленном порядке

- Подготовка актов отборов проб и  протоколов результатов измерений

| Директор ТЭЦ-22 | _________________________ | С.Г. Куприянов |
| --- | --- | --- |
| Визы: |  |  |
| Начальник CC ТЭЦ-22 | _________________________ | В.Г. Ляпунов |
| Согласовано: |  |  |
| Начальник службы экологии | _________________________ | П.В. Бублей |
| Куратор | _________________________ | Е.И. Моисейцева |