УТВЕРЖДАЮ

ДиректорТЭЦ-8 филиала

ПАО «Мосэнерго»

__________ Ю.Г.Гребнев

«___» ___________ 2015 г.

СМЕТА

«Техническое обслуживание и калибровка прибора АБК-1»

на 2016

смета составлена на основе Прейскуранта ЗАО РЭТ на 2016 г.

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во | Цена за ед. руб. | Сумма руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Диагностика калориметрических бомб | шт | 2 | 11800,00 | 23600,00 |
| 2 | Гидравлическое испытание калориметрических бомб | шт | 2 | 12500,00 | 25000,00 |
| 3 | Калибровка 1-й калориметрической бомбы (определение энергетического эквивалента) | шт | 1 | 4700,00 | 4700,00 |
| 4 | Диагностика прибора 2-й категории сложности с частичной разборкой прибора | шт | 1 | 12900,00 | 12900,00 |
| 5 | Настройка прибора | шт | 1 | 12500,00 | 12500,00 |
| 6 | Переустановка ОС и ПО калориметра | шт | 1 | 14400,00 | 14400,00 |
| Всего по смете (без НДС) |  |  |  |  | 93100,00 |
| НДС 18% |  |  |  |  | 16758,00 |
| Итого |  |  |  |  | 109858,00 |

Начальник ХЛ								Заплетина И.А.