|  |
| --- |
| Приложение №1 к Техническому заданию |
| «Техническое обслуживание, калибровка и поверка бомбовых калориметров» на ТЭС - филиалах ПАО "Мосэнерго"» |

**Номенклатура и технические характеристики оборудования ГЭС--1**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование оборудования | Заводской № | Технические характеристики | | |
| Диапазон измеряемых теплот, кДж | Вместимость калориметрических бомб, см3 | Энергетический эквивалент, Дж/К |
| 1 | Калориметр бомбовый АБК-1 | 040 | 13-40 | 325+30 | 5430+330 |

**Начальник ХЛ УТ ГЭС-1 О.А.Бобкова**