|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение № 3  к Техническому заданию  «Техническое обслуживание, калибровка и поверка бомбового калориметра АБК-1 ТЭС – филиалов ПАО «Мосэнерго»» |
|  | УТВЕРЖДАЮ  Главный инженер ТЭЦ-9 ПАО «Мосэнерго»  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_В.Я. Некрасов  «\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ год |

**Ведомость объемов работ**

**на гидравлические испытания калориметрических бомб химической лаборатории**

**на 2016 год**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №№  п/п | Наименование работ | Единицы измерения | Коли-  чество |
| 1. | Гидравлические испытания калориметрической бомбы | шт. | 2 |
| 2. | Диагностика калориметрической бомбы | шт. | 2 |
| 3. | Калибровка 2-х калориметрических бомб (определение энергетического эквивалента) | шт. | 2 |
| 4. | Замена гайки | шт. | 2 |
| 5. | Замена донышка | шт. | 2 |
| 6. | Замена клапана | шт. | 2 |
| 7. | Восстановление поверхностей корпуса БК | шт. | 2 |
| Материалы: | | | |
| 8 | Гайка | шт. | 2 |
| 9 | Донышко в сборе | шт. | 2 |
| 10 | Клапан в сборе | шт. | 2 |

|  |  |
| --- | --- |
| Начальник химической лаборатории | С.Н.Зайцева |
|  |  |
|  |  |