Приложение №1 к ТЗ «Техническое обслуживание и калибровка бомбового калориметра АБК-1»

**УТВЕРЖДАЮ**

Главный инженер ТЭЦ- 8

филиала ПАО «Мосэнерго»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ В.В. Петрухин

«\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2016 г.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование оборудования | Заводской № | Технические характеристики | | |
| Диапазон измеряемых теплот, кДж | Вместимость калориметрических бомб, см3 | Энергетический эквивалент, Дж/К |
| 1 | Калориметр бомбовый АБК-1 | 022 | 13-40 | 325+30 | 5430+330 |

Начальник ХЛ Заплетина И.А.