Приложение №1 к техническому заданию:

Техническое обслуживание, калибровка и поверка бомбовых калориметров ТЭС - филиалов ПАО "Мосэнерго"

**Номенклатура и технические характеристики оборудования ТЭЦ-23**

Гидравлические испытания калориметрических бомб хим. лаборатории ТЭЦ-23

в 2016г.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Вид оборудования | Вид работ | Количество, шт. | Марка |
| 1 | Калориметрическая бомба к калориметру  IKA C 2000 | Гидравлические испытания | 2 | С 5010 |
| Диагностика | 2 |

Начальник химической лаборатории УТ И.В. Белкина