УТВЕРЖДАЮ

Главный инженер ТЭЦ-8

филиала ПАО «Мосэнерго»

____________ В.В. Петрухин

«___» _____________ 2016 г.

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМА РАБОТ

«Техническое обслуживание и калибровка бомбового калориметра АБК-1»

на 2016 год

| № п/п | Наименование работ | Ед.изм. | Кол. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Диагностика калориметрических бомб | шт. | 2 |
| 2 | Гидравлическое испытание калориметрических бомб | шт. | 2 |
| 3 | Калибровка 1-й калориметрической бомбы (определение энергетического эквивалента) | шт. | 1 |
| 4 | Диагностика прибора 2-й категории сложности с частичной разборкой прибора | шт. | 1 |
| 5 | Настройка прибора | шт. | 1 |
| 6 | Переустановка ОС и ПО калориметра | шт. | 1 |

Начальник ХЛ								Заплетина И.А.