|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение №1 к Техническому заданию |
|  | «Техническое обслуживание, калибровка и поверка бомбовых калориметров ТЭС - филиалов ПАО "Мосэнерго"» |

**Номенклатура и технические характеристики оборудования бомбовых калориметров АБК-1 ТЭЦ-21**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование оборудования, тип | Кол-во приборов, шт. | Технические характеристики приборов | | | Измеряемая среда |
| Изготовитель | Диапазон измерения | Класс точности погрешности |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| 1 | Адиабатический калориметр бомбовый АБК-1 (зав.№120, инв. №21\_437323) | 1 | ЗАО ИНПК «РЭТ» | От 13-40 | 0,1 | Бензойная кислота;  природный газ;  мазут |
| 2 | Адиабатический калориметр бомбовый АБК-1 (зав.№018, инв., 21\_411300) | 1 | ЗАО ИНПК «РЭТ» | От 13-40 | 0,1 | Бензойная кислота;  природный газ;  мазут |

**Начальник химической лаборатории Э.А. Земскова**