## Лист1
Приложение №1
К ТЕХНИЧЕСКОМУ ЗАДАНИЮ
на выполнение работ:
«Демонтаж оборудования РТС «Матвеевская»»
на ТЭЦ-25 филиале ПАО «Мосэнерго» в 2016 году
"УТВЕРЖДАЮ" Директор ТЭЦ-25 филиала ПАО"МОСЭНЕРГО" __________________И.В. Юшков "____" ________________ 2015 г.
Номенклатура и технические характеристики демонтируемого оборудования
№ п/п | Наименование оборудования | Диспетчерское наименование | Год ввода | Мощность | Тип | Длина | Ширина
1 | Щит контроллерный АСУ с комплектующими приборами |  | 2010
2 | Щит контроллерный АСУ-ТП с комплектующими |  | 2010
3 | Датчик давления |  | 2010 |  | Метран 43-ДИ-3156-01-МП1-t1-050-1МПа-42-М20сГП
4 | Датчик давления |  | 2010 |  | Метран 43-ДИ-3156-01-МП1-t1-050-1МПа-42-М20сГП
5 | Источник бесперебойного питания |  | 2010 |  | Smart-UPS 1400NET
6 | Датчик давления |  | 2010 |  | Метран-
7 | Датчик давления Метран- |  | 2010
8 | Датчик давления |  | 2010 |  | Метран-
9 | Прибор |  | 2010
10 | манометры |  | 2010 |  | М-150CD2 (0,25- КГС/СМ2) 211L3АМ5IМD9С 1
11 | манометры |  | 2010 |  | М-150CD2 (0,25- КГС/СМ2) 211L3АМ5IМD9 С1 К04
12 | Акустическая мультимедийная активная система |  | 2010
13 | Датчик давления |  | 2010 |  | Метран-
14 | Датчик давления |  | 2010 |  | Метран-
15 | Теплосчетчик с компл.монтажных частей |  | 2010
16 | Датчик давления |  | 2010 |  | Метран-100-ДИ-1161-11-МП-т10-050-1 ,5Мпа-42-М20-С-2-МП1
17 | Датчик давления |  | 2010 |  | Метран-100-ДГ-11531-02-МП-т10-050- 25Мпа-0,25-43-4-20
18 | Датчик давления |  | 2010 |  | Метран 43-ДИ-3156-01-МП1-t1-050-02,5МПа-42-М20сГП
19 | Датчик давления |  | 2010 |  | Метран 43-ДИ-3156-01-МП1-t1-050-02,5МПа-42-М20сГП
20 | манометры |  | 2010 |  | М-150CD2 (0,25- КГС/СМ2) 211L3АМ5IМD9 С1 К04
21 | манометры |  | 2010 |  | М-100-ДД-1495-02-МП1-t1-015-10кПа-42-М 20
22 | Теплосчетчик |  | 2010 |  | ВИС.Т ТС-200-И-П-Т Ду 600/600
23 | Газоанализатор |  | 2011 |  | КГА-8С
24 | Газоанализатор |  | 2011 |  | КГА-8С
25 | Система пожарной сигнализации |  | 2012
26 | Система видеонаблюдения |  | 2012
27 | Система пожарной сигнализации и автоматического по жаротушения |  | 2012
28 | Автоматизированная система охранной сигнализации |  | 2012
29 | Компьютер |  | 2005 |  | P-4-3,2-800
30 | Компьютер |  | 2010 |  | ПК Р4-1800/256Mb/60Gb Seagate/CD-ROM
31 | Источник бесперебойного питания |  | 2010 |  | Smart-UPS On-Line
32 | Источник бесперебойного питания |  | 2010 |  | Smart-UPS On-Line
33 | Источник бесперебойного питания |  | 2010 |  | APC 1000 SMART
34 | Сетевая карта |  | 2010 |  | 3Com 905 B-TX PCI 100mb
35 | Источник бесперебойного питания |  | 2010 |  | Smart-UPS 1400 VA
36 | Источник бесперебойного питания |  | 2010 |  | Smart-UPS 1500
37 | Источник бесперебойного питания |  | 2010 |  | АРС Smart-UPS
38 | Источник бесперебойного питания |  | 2010 |  | Smart-UPS 1400 VA
39 | Источник бесперебойного питания |  | 2010 |  | Smart-UPS 1500
40 | Ноутбук |  | 2010 |  | Acer ТМ273 1.7/15TFT/256Mb/20G/DVD/FM/LAN
41 | Источник бесперебойного питания |  | 2012 |  | АРС Smart UPS RT SURT2000XLI
42 | Источник бесперебойного питания |  | 2012 |  | АРС Smart UPS RT SURT2000XLI
43 | Источник бесперебойного питания |  | 2012 |  | АРС Smart UPS RT SURT2000XLI
44 | Источник бесперебойного питания |  | 2012 |  | АРС Smart UPS RT SURT2000XLI
45 | Датчик давления |  | 2010 |  | Метран
46 | Датчик давления |  | 2010 |  | Метран
47 | Датчик давления |  | 2010 |  | Метран
48 | Прибор контроля пламени |  | 2010
49 | Датчик давления |  | 2010 |  | Метран 43-ДИ-3156-01-МП1-t1-050-02,5МПа-42-М20сГП
50 | Датчик давления |  | 2010 |  | Метран 43-ДИ-3156-01-МП1-t1-050-02,5МПа-42-М20сГП
51 | Датчик давления |  | 2010 |  | Метран
52 | Датчик давления |  | 2010 |  | Метран
53 | Датчик давления |  | 2010 |  | Метран
54 | Датчик давления |  | 2010 |  | Метран
55 | Датчик давления |  | 2010 |  | Метран 43Ф-ДД-3494-02-МП1-t1-050-1+6кПа-3-16-42
56 | Система ограничения доступа и видеонаблюдения РТС"Матвеевское" |  | 2010
57 | Систесы видеонаблюдения помещений РТС"Матвеевское" |  | 2006
58 | Система управления контрол.доступа с устройст-м сч итывания информаци |  | 2007
59 | Датчик давления |  | 2010 |  | Метран 43-ДИ-3156-01-МП1-t1-050-02,5МПа-42-М20сГП
60 | Датчик давления |  | 2010 |  | Метран
61 | Датчик давления |  | 2010 |  | Метран
62 | Прибор контроля пламени |  | 2010
63 | манометры |  | 2010 |  | М-150CD2 (0,25- КГС/СМ2) 211L3АМ5IМD9 С1
64 | Газоанализатор КГА-8С |  | 2010 |  | КГА-8С
65 | Датчик давления |  | 2010 |  | Метран
66 | Датчик давления |  | 2010 |  | Метран
67 | Датчик давления |  | 2010 |  | Метран
68 | Датчик давления |  | 2010 |  | Метран
69 | Датчик давления |  | 2010 |  | Метран-100-ДИ-1161-11-МП-т10-050-1 ,5Мпа-42-М20-С-2-МП1
70 | Датчик давления |  | 2003 |  | Метран 43-ДИ-3156-01-МП1-t1-050-0,6МПа-42-М20сГП
71 | Датчик давления |  | 2003 |  | Метран 43Ф-ДД-3494-03-МП1-t1-050-100кПа-16-42-СВО1
72 | Датчик давления |  | 2003 |  | Метран 43-ДИ-3156-01-МП1-t1-050-1МПа-42-М20сГП
73 | Термопреобразователь |  | 2003
74 | Термопреобразователь |  | 2003
75 | Комплектный шкаф автоматики для АСУТП |  | 2001
76 | Термопреобразователь |  | 2003
77 | Преобразователь измерительный |  | 2003
78 | Датчик давления |  | 2003 |  | Метран 43-ДИ-3156-01-МП1-t1-050-0,6МПа-42-М20сГП
79 | Прибор контроля пламени |  | 2007
80 | Прибор контроля пламени |  | 2007
81 | Прибор контроля пламени |  | 2007
82 | Шкаф АСУТП |  | 2007
83 | Теплосчетчик с компл.монтажных частей |  | 2007
84 | Теплосчетчик с компл.монтажных частей |  | 2007
85 | Источник бесперебойного питания |  | 2000 |  | Smart-UPS 1400NET | 710 | 660
86 | Охладитель пробы |  | 2003
87 | Прибор контроля пламени |  | 2007
88 | Прибор контроля пламени |  | 2007
89 | Сервер с комплектующим оборудованием |  | 2002
90 | Операторская станция с сетевым оборудованием |  | 2003
91 | Сервер с комплектующими |  | 2002
92 | Монитор |  | 2006 |  | HP TFT L1706 17 | 395 | 375
93 | Системный блок |  | 2007 |  | HP dc5700 MT . Монитор 20 | 393 | 394
94 | Системный блок |  | 2007 |  | HP dc5700 MT . Монитор 20 | 393 | 394
95 | Системный блок |  | 2007 |  | HP dc5700 MT . Монитор 20 | 393 | 394
96 | Монитор |  | 2007 |  | HP TFT LP2065 LCD Display | 1600 | 1200
97 | Источник бесперебойного питания |  | 2004 |  | PW 9120 2000VA | 470 | 215
98 | Источник бесперебойного питания |  | 2003 |  | Smart-UPS 1500 | 439 | 170
99 | Источник бесперебойного питания |  | 2004 |  | Smart-UPS 1500 | 439 | 170
100 | Источник бесперебойного питания |  | 2004 |  | PW 9120 2000VA | 470 | 215
101 | Источник бесперебойного питания |  | 2003 |  | KIN-3000А,2100Вт | 563 | 428
102 | Источник бесперебойного питания |  | 2008 |  | APS SMART-UPS | 439 | 170
103 | Источник бесперебойного питания |  | 2008 |  | APS SMART-UPS | 439 | 170
104 | Источник бесперебойного питания |  | 2008 |  | APS SMART-UPS | 439 | 170
105 | Трансформатор | Трансформатор Т-1 |  |  | ТМГ-630/6/0,4 | 1515 | 1035
106 | Трансформатор | Трансформатор Т-2 |  |  | ТМГ-630/6/0,4 | 1515 | 1035
107 | распределит. устр-во | Панель щит (распределит. устр-во) |  |  | РЩ 0,4
108 | распределит. устр-во | Панель щит (распределит. устр-во) |  |  | РЩ 0,4
109 | Распределительный пункт | Распределительный пункт |  |  | РП 0,4
110 | Распределительный пункт | Распределительный пункт |  |  | РП 0,4
111 | Шкаф 3-х панельный | Шкаф 3-х панельный |  |  | НКУ
112 | Распределительный пункт | Распределительный пункт |  |  | РП 0,4
113 | Шкаф 3-х панельный | Шкаф 3-х панельный |  |  | НКУ
114 | Шкаф 3-х панельный | Шкаф 3-х панельный |  |  | НКУ
115 | Шкаф 3-х панельный | Шкаф 3-х панельный |  |  | НКУ
116 | Пункт распределительный | Пункт распределительный |  |  | ПР-11-1.1.100.06.06-30УТУ 34 3400-003-18939338-2002
117 | Электродвигатель | Электродвигатель СН-1, СН-2, СН-3 | 2004 |  | А4-400У-4МУ3 | 1550 | 1320
118 | Электродвигатель | Электродвигатель рециркуляционного насоса № 1, 2 | 2004 |  | 4АМНУ260S2У3
119 | Электродвигатель | Электродвигатель дутьевого вентилятора | 2010 |  | 5АИ 132S4У3
120 | Электродвигатель | Электродвигатель дутьевого вентилятора |  |  | АИР 132S4
121 | Электродвигатель | Электродвигатель повысительного насоса холодной воды | 2004
122 | Электродвигатель | Электродвигатель подпиточного насоса | 2005 |  | AIS 160MA2 Сп.10 1У3
123 | Электродвигатель | Электродвигатель насоса технической воды |  |  | AIS 90L2У3
124 | Электродвигатель | Электродвигатель эжекционного насоса | 2005
125 | Электродвигатель | Электродвигатель соляного насоса | 2007 |  | 4АМА100S2У3
126 | Задвижка | Всас РН№26: №21 | 2010 |  | 30с927нж Ду-400мм
127 | Задвижка | Напор СН№2: №14 | 2010 |  | 30с927нж Ду-400мм
128 | Задвижка | Напор СН№1,3: №№12,16 |  |  | 30с927нж Ду-400мм
129 | Кран шаровой , удл.штока и эл.прив. | Шаровой кран на входе и выходе котел №1-3: №№33,34,35,36,37,38 | 2010 |  | Ballomax Ду300
130 | Задвижка | Задвижка на перемычке линии подмеса: №99 | 2010 |  | 30с927нж Ду-300мм
131 | Задвижка | Всас СН-1: №17 | 2010 |  | 30с927нж Ду-400мм
132 | Затвор поворотный межфланцевый с эл. приводом A | Затвор поворотный на линии рециркуляции СН 1-3 | 2010 |  | AUMA MATIC
133 | Задвижка | Всас СН №3: 13 | 2010 |  | 30с927нж Ду-400мм
134 | Задвижка | Всас РН-27: №19 | 2010 |  | 30с927нж Ду-400мм
135 | Задвижка с эл. приводом | Напор РН-26,27: №№18,20 |  |  | 30с927нж,с эл. Приводом
136 | Задвижка | Рециркуляция СН 1-3: №27 | 2010 |  | 30с927нж Ду-300мм
137 | Кран шаровой | Кран на байпасе выхода котла№№1-3 |  |  | Балломакс
138 | Кран шаровой | Дренажи котла: 33д-:-38д |  |  | Балломакс
139 | Кран шаровой | Дренажи СН: 13д,15д,17д, 24д,25д,26д,27д,28д. |  |  | Балломакс
140 | Кран шаровой | Кран на линии рец-ии: №№25,26 |  |  | Балломакс
141 | Кран шаровой | Дренажи РН-26,27: 18д,20д |  |  | Балломакс
142 | Задвижка с эл. приводом | Задвижки-вход, выход, помимо грязевика: №№22,23,24 |  |  | 30с927нж
143 | Обратный клапан | ОК СН 1-3
144 | Обратный клапан | ОК РН 26,27.
145 | Кран шаровой | Дренажи грязевика: 22д,23д,24д. |  |  | Балломакс
146 | Кран шаровой | Возврвт охл. Воды СН 1-3: 24.1д,25.1д,26.1д,27.1д,28.1д. |  |  | Балломакс
147 | Кран шаровой | Выход воды из теплообменника №4ОВ |  |  | Балломакс
148 | Кран шаровой | Охл. Вода на насосы: №19ОВ, №12ОВ,14ОВ,15ОВ,1ОВ |  |  | Балломакс
149 | Кран шаровой | Исходная вода бака оборотной воды: №3 ОВ,№8 ОВ |  |  | Балломакс
150 | Кран шаровой | Кран на линии взрыхления: №№93.1,93.2,95.2,95.4,96.1,96.2,97А,92.2,97.2,91.1,92.1, |  |  | Балломакс
151 | Кран шаровой | Выход хол. Воды: №№91.2,91.4 |  |  | Балломакс
152 | Кран шаровой | Слив с Т/О: №112 |  |  | Балломакс
153 | Кран шаровой | Подача ХОВ: №№57,58,159 |  |  | Балломакс
154 | Кран шаровой | Помимо т/о 2ступени: №43,47 |  |  | Балломакс
155 | Кран шаровой | Тех. вода на колонку и обвязка т/о2 ст.: №№83, 89, 117, 156, 157, 158 |  |  | Балломакс
156 | Сетевой насос | Сетевой насос: СН-1-:-3 |  | 1250 м3/ч | СЭ 1250-140-11 | 2510 | 1440
157 | Насос рециркуляции | Насос рециркуляции: РН-26,27 |  | 500 м3/ч | СЭ 500-70-16 | 1290 | 1050
158 | Насос оборотной воды | Насос оборотной воды: ОВ№№1,2,3 |  | 10,5 м3/ч | Grundfos ТРЕ-40-190/2 | 320 | 490
159 | Насос вертикальный эжекционный | Насос вертикальный эжекционный: №№3,4 |  | 16 м3/ч | КПФ "Линас" АЦМС 16-50 | 945 | 300
160 | Насос вертикальный подпиточный | Насос вертикальный подпиточный: №№1,2 |  | 45 м3/ч | КПФ "Линас" АЦМС 45-3 | 1292 | 365
161 | Носос повысительный холодной воды | Носос повысительный холодной воды: №№5,6 |  | 100 м3/ч | КМ-100-80-160 | 790 | 350
Начальник РТС "Матвеевская" |  |  | В.И.Григоров
[должность,подпись(инициалы,фамилия)]
ЗНУ, Руководитель ДТССиР |  |  | А.А.Коротевский
[должность,подпись(инициалы,фамилия)]