|  |  | Приложение № 1 к техническому заданию |
| --- | --- | --- |
|  |  | УТВЕРЖДАЮ |
|  |  | Директор ТЭЦ-22 |
|  |  | Филиала ПАО «Мосэнерго» |
|  |  | _____________ С.Г. Куприянов |
|  |  | «____»_______________2015 г |

###### Ведомость объема работ

###### Проведение анализов природной (пьезометрическая сеть)  и сточной воды   ТЭЦ-22

| Наименование объекта | ТЭЦ-22 филиал ПАО «Мосэнерго» |
| --- | --- |
| Место расположения объекта | МО, г. Дзержинский, ул. Энергетиков, д. 5 |
| Фамилия, Имя и Отчество представителя филиала ПАО «Мосэнерго» с указанием должности, контактного телефона и адреса электронной почты | Асауленко Наталия Анатольевна 8-495-957-15-28 AsaulenkoNA@mosenergo.ru |
| Сроки выполнения | май-ноябрь 2016 |

Объем работ

    - Ознакомление с заданием

    - Составление и согласование с представителем ТЭЦ-22 филиала ПАО «Мосэнерго» графика и программы работ

    - Подготовка к проведению инструментальных исследований (выбор методик анализа, апробирование, подготовка устройств и приборов для отбора проб и исследований)

    - Выезд на место проведения измерений, доставка оборудования к месту отбора проб, доставка отобранных проб в лабораторию

    - Подготовка и отбор проб с оформлением протокола отбора проб

| 5.1.1. Количество точек отбора природной воды (пьезометрическая сеть) | 17 |
| --- | --- |
| 5.1.2 Периодичность измерений | 2 раза в год |

5.1.3. Перечень веществ, подлежащих измерению в природной воде:

|  | № п/п | Наименование |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | аммиак спектрофотометрическим (фотометрическим) методом |  |
|  | 2 | двуокись углерода |  |
|  | 3 | марганец спектрофотометрическим (фотометрическим) методом |  |
|  | 4 | медь спектрофотометрическим (фотометрическим) методом |  |
|  | 5 | нитраты спектрофотометрическим (фотометрическим) методом |  |
|  | 6 | нитриты спектрофотометрическим (фотометрическим) методом |  |
|  | 7 | окисляемость перманганатная титриметрическим методом |  |
|  | 8 | тяжелые металлы, токсичные элементы спектрометрическим (фотометрическим) методом ( цинк) |  |
|  | 9 | тяжелые металлы, токсичные элементы спектрометрическим (фотометрическим) методом (свинец) |  |
|  | 10 | сероводород титриметрическим методом |  |
|  | 11 | фенольный индекс спектрофото-метрическим (фотометрическим) методом |  |
|  | 12 | фосфаты спектрофотометрическим (фотометрическим) методом |  |
|  | 13 | фториды потенциометрическим методом |  |
| 5.2.1. Количество точек отбора сточной воды (колодец фекальной канализации) |  |  | 1 |
| 5.2.2 Периодичность измерений |  |  | 4 раза в год |

5.2.3. Перечень веществ, подлежащих измерению в сточной воде:

| № п/п | Наименование |
| --- | --- |
| 1 | аммиак спектрофотометрическим (фотометрическим) методом |
| 2 | БПК5 йодометрическим методом |
| 3 | взвешенные вещества гравиметрическим методом |
| 4 | железо спектрофотометрическим (фотометрическим) методом |
| 5 | медь спектрофотометрическим (фотометрическим) методом |
| 6 | нефтепродукты флуориметрическим методом |
| 7 | нитраты спектрофотометрическим (фотометрическим) методом |
| 8 | нитриты спектрофотометрическим (фотометрическим) методом |
| 9 | ПАВ спектрофотометрическим (фотометрическим) методом |
| 10 | сульфаты турбидиметрическим методом |
| 11 | тяжелые металлы, токсичные элементы спектрометрическим (фотометрическим) методом (цинк) |
| 12 | тяжелые металлы, токсичные элементы спектрометрическим (фотометрическим) методом (никель) |
| 13 | фосфаты спектрофотометрическим (фотометрическим) методом |
| 14 | хлориды титриметрическим методом |
| 15 | хром 3+ |

Основание: п. 2.4 СП 1.1.1058-01 "Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно - противоэпидемических (профилактических) мероприятий", утвержденные Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 10 июля 2001 г.,  п.п.4.5.5

- Инструментальные измерения метеофакторов (при необходимости)

- Проведение физико-химических исследований (измерение концентрации загрязняющих веществ) отобранных проб в соответствии с действующими техническими регламентами, с использованием методик, утвержденных в установленном порядке

- Подготовка отчетов c актами отборов проб и протоколами результатов измерений

| Директор ТЭЦ-22 | _________________________ | С.Г. Куприянов |
| --- | --- | --- |
| Визы: |  |  |
| Главный инженер ТЭЦ-22 | _________________________ | В.М. Кабаев |
| Начальник CC УТ ТЭЦ-22 | _________________________ | В.Г. Ляпунов |
| Согласовано: |  |  |
| Начальник службы экологии | _________________________ | П.В. Бублей |
| Куратор | _________________________ | Е.И. Моисейцева |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | УТВЕРЖДАЮ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Директор ТЭЦ-22 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | филиала ПАО «Мосэнерго» |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | _____________ С.Г. Куприянов |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | «____» ___________ 2015 г. |  |  |  |
| СМЕТА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ###### Проведение анализов природной (пьезометрическая сеть) и сточной воды ТЭЦ-22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| филиала ПАО "Мосэнерго" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  | Пункт прейскуранта ФГУЗ "ЦГиЭ по МО" от 24.09.2010 | Наименование работ |  |  |  |  |  | Ед. измерения |  |  | Цена, руб | Кол-во | Общая стоимо-сть, руб |
|  |  | 2.1. | Санитарно-химические исследования воды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 2.1.6.3 | аммиак спектрофотометрическим (фотометрическим) методом |  |  |  |  |  | Исследование |  |  | 259,0 | 38 | 9842,00 |
| 2 |  | 2.1.6.9 | БПК5 йодометрическим методом |  |  |  |  |  | Исследование |  |  | 517,0 | 4 | 2068,00 |
| 3 |  | 2.1.6.11 | взвешенные вещества гравиметрическим методом |  |  |  |  |  | Исследование |  |  | 345,0 | 4 | 1380,00 |
| 4 |  | 2.1.3.9 | двуокись углерода |  |  |  |  |  | Исследование |  |  | 259,0 | 34 | 8806,00 |
| 5 |  | 2.1.6.12 | железо спектрофотометрическим (фотометрическим) методом |  |  |  |  |  | Исследование |  |  | 259,0 | 4 | 1036,00 |
| 6 |  | 2.1.6.19 | марганец спектрофотометрическим (фотометрическим) методом |  |  |  |  |  | Исследование |  |  | 259,0 | 34 | 8806,00 |
| 7 |  | 2.1.6.20 | медь спектрофотометрическим (фотометрическим) методом |  |  |  |  |  | Исследование |  |  | 259,0 | 38 | 9842,00 |
| 8 |  | 2.1.6.24 | нефтепродукты флуориметрическим методом |  |  |  |  |  | Исследование |  |  | 345,0 | 4 | 1380,00 |
| 9 |  | 2.1.6.25 | нитраты спектрофотометрическим (фотометрическим) методом |  |  |  |  |  | Исследование |  |  | 259,0 | 38 | 9842,00 |
| 10 |  | 2.1.6.26 | нитриты спектрофотометрическим (фотометрическим) методом |  |  |  |  |  | Исследование |  |  | 259,0 | 38 | 9842,00 |
| 11 |  | 2.1.6.28 | окисляемость перманганатная титриметрическим методом |  |  |  |  |  | Исследование |  |  | 388,0 | 34 | 13192,00 |
| 12 |  | 2.1.6.30 | ПАВ спектрофотометрическим (фотометрическим) методом |  |  |  |  |  | Исследование |  |  | 345,0 | 4 | 1380,00 |
| 13 |  | 2.1.6.41 | сульфаты турбидиметрическим методом |  |  |  |  |  | Исследование |  |  | 259,0 | 4 | 1036,00 |
| 14 |  | 2.1.6.49 | тяжелые металлы, токсичные элементы спектрометрическим (фотометрическим) методом ( цинк) |  |  |  |  |  | Исследование |  |  | 517,0 | 38 | 19646,00 |
| 15 |  | 2.1.6.49 | тяжелые металлы, токсичные элементы спектрометрическим (фотометрическим) методом (свинец) |  |  |  |  |  | Исследование |  |  | 517,0 | 34 | 17578,00 |
| 16 |  | 2.1.6.50 | тяжелые металлы, токсичные элементы спектрометрическим (фотометрическим) методом (никель) |  |  |  |  |  | Исследование |  |  | 517,0 | 4 | 2068,00 |
| 17 |  | 2.1.7.17 | сероводород титриметрическим методом |  |  |  |  |  | Исследование |  |  | 345,0 | 34 | 11730,00 |
| 18 |  | 2.1.6.56 | фенольный индекс спектрофото-метрическим (фотометрическим) методом |  |  |  |  |  | Исследование |  |  | 517,0 | 34 | 17578,00 |
| 19 |  | 2.1.6.58 | фосфаты спектрофотометрическим (фотометрическим) методом |  |  |  |  |  | Исследование |  |  | 345,0 | 38 | 13110,00 |
| 20 |  | 2.1.6.59 | фториды потенциометрическим методом |  |  |  |  |  | Исследование |  |  | 259,0 | 34 | 8806,00 |
| 21 |  | 2.1.6.65 | хлориды титриметрическим методом |  |  |  |  |  | Исследование |  |  | 259,0 | 4 | 1036,00 |
| 22 |  | 2.1.6.69 | хром 3+ |  |  |  |  |  | Исследование |  |  | 517,0 | 4 | 2068,00 |
|  |  | Итого: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 172072,00 |
|  |  | С учетом коэффициента пересчета К=1,082 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 186000,00 |

| Составил: инженер ГЭ СС УТ |  |  |  |  | Н.А. Асауленко |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Проверил: начальник СС УТ |  |  |  |  | В.Г. Ляпунов |  |  |  |  |  |