|  | УТВЕРЖДАЮ |
| --- | --- |
|  | Начальник Управления |
|  | промышленной безопасности, |
|  | охраны труда и экологии |
|  | ПАО «Мосэнерго» |
|  | ______________В.В. Никольский |
|  | «____» ___________ 2015г. |

###### ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работы в 2016 году

###### Проведение анализов природной (пьезометрическая сеть)  и сточной воды   ТЭЦ-22

(наименование работы в соответствии с ГКПЗ)

- Информация о закупке в ГКПЗ

| Раздел |  | Эксплуатация |
| --- | --- | --- |
| Основные направления затрат (формирование лотов) |  | Экология |
| Направление: |  | услуги производственного характера. |
| Вид расходов: |  | Расходы на экологию (кроме экологических платежей и сборов) |
| Код по ОКДП: |  | 7422000 |
| Номер закупки: |  | G16P101327 |

- Наименование объекта: ТЭЦ-22 -филиал ПАО  «Мосэнерго».

3.Место расположения объекта: В соответствии с ведомостью объемов работ. Приложение №1.

- Сроки выполнения:

Начало – май 2016 г.

Окончание – ноябрь 2016 г.

В соответствии с ведомостью объемов работ. Приложение №1.

- Наименование работы и физические объемы:

В соответствии с прилагаемыми ведомостями объемов работ. Приложение №1.

- Основные технические требования на выполняемые работы:

Работу выполнить согласно

- Постановлению правительства №93/5от 14.02.2005г.: о «сбросе сточных вод и загрязняющих веществ в систему коммунального водоотведения населенных пунктов в Московской области»;

- «МУ по контролю за режимом подземных вод» РД 153-34.1-21.325-98;

- Стандарту СТО « Мосэнерго» 3.1.003-2008 о пьезометрических измерениях.

- Требования к участнику процедуры.

7.1. Участник закупки и его соисполнители (субподрядчики) должны отсутствовать в реестрах недобросовестных поставщиков, ведение которых осуществляется федеральным органом исполнительной власти в соответствии с законодательством Российской Федерации.

7.2. Участник должен иметь технические средства для оформления документации

7.3.Участник должен представить Аттестат об аккредитации лаборатории и приложение к аттестату об аккредитации на проведение соответствующих измерений или представить соглашение с аккредитованной лабораторией

7.4. Участник должен иметь соответствующие приборы (контрольно-измерительную аппаратуру)  для проведения измерений и представить сведения по форме «Сведения о применяемых средствах измерения» Паспорта лаборатории

7.5. Участник должен представить документы, подтверждающие внесение приборов (контрольно-измерительной аппаратуры) в государственный реестр

7.6. Участник должен представить свидетельства о поверке приборов (контрольно-измерительной аппаратуры), которые будут использованы для проведения измерений

7.7. Применяемые методики (методы) измерений должны быть аттестованы в Росстандарт.

7.8. Участник должен иметь финансовые и трудовые ресурсы, профессиональную компетентность для поставки услуг, являющихся предметом закупки.

7.9. Участник должен обладать опытом выполнения аналогичных работ.

7.10. Участник должен представить перечень выполненных аналогичных услуг за последние 3 года и представить отзыв на выполненные договоры на аналогичные услуги.

7.11. Участник закупки и его соисполнители (субподрядчики) должны ознакомиться с экологической политикой, целями и основными направлениями экологической политики ПАО «Мосэнерго», размещенными на сайте ПАО «Мосэнерго» в разделе Экология.

7.12. Участник закупки должен являться субъектом малого и среднего предпринимательства.

9.  Правила приемки выполненных работ:

При завершении работ представителям филиалов ПАО «Мосэнерго» представляются:

-акт сдачи-приемки оказанных Услуг в двух экземплярах с приложением к ним отчета, включающего протоколы измерений

-счет и счет-фактура

10. Гарантии исполнителя работ:

-Исполнитель работ, должен гарантировать выполнение работ в соответствии с требованиями природоохранного законодательства в установленные сроки.

-Исполнитель должен представить проколы с результатами измерений в течение 15-ти рабочих дней с момента отбора проб (проведения исследований)

11. Начальная (максимальная) цена договора:

Начальная (максимальная) цена закупки составляет 186 000 руб.  без учета НДС.

12. Особые условия:

Отбор проб проводится совместно с персоналом ТЭЦ-22, обслуживающих данные скважины и колодец, далее работы выполняются в лаборатории и на оборудовании исполнителя.

Директор ТЭЦ-22						С.Г. Куприянов

Начальник СС УТ ТЭЦ-22					В.Г. Ляпунов

| Согласовано: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Начальник службы экологии |  | П.В. Бублей |
| Куратор |  | Е.И. Моисейцева |