## Лист3
№пп | Наименование МТР | Технические данные | Ед. изм. | Кол-во | Адрес поставки | Срок поставки | № материала | № заявки | Замены
1 | СТЕКЛО УКАЗ.УРОВН.ЖИДКОСТИ:№6 | СТЕКЛО УКАЗАТЕЛЯ УРОВНЯ ЖИДКОСТИ: ОБОЗНАЧЕНИЕ №6 | ШТ | 12 | ГРЭС-3 им. Р.Э. Классона, 142530, Московская область, г. Электрогорск | 2012-06-01 | 10006121 | 10102228
2 | ХРОНОМЕТР:СЕКУНДОМЕР СОСПР-2Б-2-000 | ХРОНОМЕТР: ОБОЗНАЧЕНИЕ СОСПР-2Б-2-000; ТИП СЕКУНДОМЕР ОДНОСТРЕЛОЧНЫЙ; РАЗМЕРЫ: D55x19x76 | ШТ | 2 | ТЭЦ-22, 140091, МО, г. Дзержинский, ул. Энергетиков, д. 5 | 2012-06-01 | 10020793 | 10102360
3 | РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ:КРМ -1Г; МОНТАЖНАЯ АРМАТ | РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ: КРМ -1Г; МОНТАЖНАЯ АРМАТУРА | ШТ | 10 | ГРЭС-3 им. Р.Э. Классона, 142530, Московская область, г. Электрогорск | 2012-06-01 | 10038389 | 10102483
4 | ИЗМ.ПРИБОР:ТМ-5103,RS-232 | ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ ПРИБОР: ОБОЗНАЧЕНИЕ ТМ-5103, RS-232 | ШТ | 2 | ТЭЦ-27, 141031, Московская обл., Мытищинский р-н, п/о Челобитьево | 2012-06-01 | 10008999 | 10102542
5 | БЛОК ПИТАНИЯ:24В,PS-01,Д/ДАТЧИКОВ ПОЛОЖ | БЛОК ПИТАНИЯ: ВЫХОДНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ: 24В, ТОК НА ВЫХОДЕ: 4-20МА, ОБОЗНАЧЕНИЕ: PS-01, ПРИМЕНЕНИЕ: ДИСТАНЦИОННЫЕ ДАТЧИКИ ПОЛОЖЕНИЯ RWG МНОГООБОРОТНЫХ ПРИВОДОВ AUMA | ШТ | 3 | ТЭЦ-27, 141031, Московская обл., Мытищинский р-н, п/о Челобитьево | 2012-06-01 | 10064812 | 10102905
6 | БЛОК ПИТАНИЯ:24В,PS-01,Д/ДАТЧИКОВ ПОЛОЖ | БЛОК ПИТАНИЯ: ВЫХОДНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ: 24В, ТОК НА ВЫХОДЕ: 4-20МА, ОБОЗНАЧЕНИЕ: PS-01, ПРИМЕНЕНИЕ: ДИСТАНЦИОННЫЕ ДАТЧИКИ ПОЛОЖЕНИЯ RWG МНОГООБОРОТНЫХ ПРИВОДОВ AUMA | ШТ | 3 | ТЭЦ-27, 141031, Московская обл., Мытищинский р-н, п/о Челобитьево | 2012-06-01 | 10064812 | 10102905
7 | БЛОК ПИТАНИЯ:24В,PS-01,Д/ДАТЧИКОВ ПОЛОЖ | БЛОК ПИТАНИЯ: ВЫХОДНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ: 24В, ТОК НА ВЫХОДЕ: 4-20МА, ОБОЗНАЧЕНИЕ: PS-01, ПРИМЕНЕНИЕ: ДИСТАНЦИОННЫЕ ДАТЧИКИ ПОЛОЖЕНИЯ RWG МНОГООБОРОТНЫХ ПРИВОДОВ AUMA | ШТ | 6 | ТЭЦ-27, 141031, Московская обл., Мытищинский р-н, п/о Челобитьево | 2012-08-01 | 10064812 | 10102905
8 | МАНОМЕТР:МО-1227,2500КПА;0,15 | МАНОМЕТР: ОБОЗНАЧЕНИЕ МО-1227, ДИАПАЗОН: 2500КПА;КЛАСС ТОЧНОСТИ 0,15 | ШТ | 3 | ТЭЦ-25, 119530, г.Москва, ул. Генерала Дорохова, д.16 | 2012-06-01 | 10060812 | 10102922
9 | МАНОМЕТР:МО-1227,1600КПА;0,15 | МАНОМЕТР: ОБОЗНАЧЕНИЕ МО-1227, ДИАПАЗОН: 1600КПА;КЛАСС ТОЧНОСТИ 0,15 | ШТ | 2 | ТЭЦ-25, 119530, г.Москва, ул. Генерала Дорохова, д.16 | 2012-06-01 | 10060811 | 10102925
10 | РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ:КРМ -1Г; МОНТАЖНАЯ АРМАТ | РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ: КРМ -1Г; МОНТАЖНАЯ АРМАТУРА | ШТ | 3 | ГРЭС-3 им. Р.Э. Классона, 142530, Московская область, г. Электрогорск | 2012-06-01 | 10038389 | 10102981
11 | РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ:КРМ -1Г; МОНТАЖНАЯ АРМАТ | РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ: КРМ -1Г; МОНТАЖНАЯ АРМАТУРА | ШТ | 3 | ГРЭС-3 им. Р.Э. Классона, 142530, Московская область, г. Электрогорск | 2012-06-01 | 10038389 | 10102981
12 | РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ:КРМ -1Г; МОНТАЖНАЯ АРМАТ | РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ: КРМ -1Г; МОНТАЖНАЯ АРМАТУРА | ШТ | 5 | ГРЭС-3 им. Р.Э. Классона, 142530, Московская область, г. Электрогорск | 2012-07-01 | 10038389 | 10102981
13 | РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ:КРМ -1Г; МОНТАЖНАЯ АРМАТ | РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ: КРМ -1Г; МОНТАЖНАЯ АРМАТУРА | ШТ | 3 | ГРЭС-3 им. Р.Э. Классона, 142530, Московская область, г. Электрогорск | 2012-09-01 | 10038389 | 10102981
14 | РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ:КРМ -1Г; МОНТАЖНАЯ АРМАТ | РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ: КРМ -1Г; МОНТАЖНАЯ АРМАТУРА | ШТ | 3 | ГРЭС-3 им. Р.Э. Классона, 142530, Московская область, г. Электрогорск | 2012-11-01 | 10038389 | 10102981
15 | РЕГУЛЯТОР ЭЛЕКТРОН:ПРОТАР-112,220В,10VA | РЕГУЛЯТОР, ЭЛЕКТРОННЫЙ: ОБОЗНАЧЕНИЕ ПРОТАР-112, ТИП: ПРОГРАММИРУЕМЫЙ, НАПРЯЖЕНИЕ: 220ВПЕ, МОЩНОСТЬ:10VA | ШТ | 2 | ГРЭС-3 им. Р.Э. Классона, 142530, Московская область, г. Электрогорск | 2012-07-01 | 10002246 | 10102982
16 | БЛОК ПИТАНИЯ:POWERTRONIK C 274-R-RM;24В | БЛОК ПИТАНИЯ: ОБОЗНАЧЕНИЕ POWERTRONIK C 274-R-RM; ПАРТ-НОМЕР:0507- 253436,ВХОДНОЙ СИГНАЛ:220 ВПЕ; ВЫХОДНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ: 24В; ТОК НА ВЫХОДЕ:1А | ШТ | 1 | ТЭЦ-27, 141031, Московская обл., Мытищинский р-н, п/о Челобитьево | 2012-06-01 | 10001701 | 10103238
17 | БЛОК ПИТАНИЯ:POWERTRONIK C 274-R-RM;24В | БЛОК ПИТАНИЯ: ОБОЗНАЧЕНИЕ POWERTRONIK C 274-R-RM; ПАРТ-НОМЕР:0507- 253436,ВХОДНОЙ СИГНАЛ:220 ВПЕ; ВЫХОДНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ: 24В; ТОК НА ВЫХОДЕ:1А | ШТ | 1 | ТЭЦ-27, 141031, Московская обл., Мытищинский р-н, п/о Челобитьево | 2012-07-01 | 10001701 | 10103238
18 | БЛОК ПИТАНИЯ:РИП-24 3А-7,20-27В,3А | БЛОК ПИТАНИЯ: ОБОЗНАЧЕНИЕ РИП-24 3А-7, ТИП: РЕЗЕРВНЫЙ, ВХОДНОЙ СИГНАЛ: 187-250В, ВЫХОДНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ: 20-27В, ТОК НА ВЫХОДЕ: 3А, РАЗМЕРЫ: B 270 X L 340 X h 95ММ | ШТ | 4 | ТЭЦ-23, 107497, г. Москва, ул. Монтажная, д. 1/4 | 2012-06-01 | 10063648 | 10103298
19 | БЛОК ПИТАНИЯ:24В,5А;PS-100-240AC/24 | БЛОК ПИТАНИЯ: ТИП: ИМПУЛЬСНЫЙ, ВХОДНОЙ СИГНАЛ: 220ВПЕ, ВЫХОДНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ: 24В, ТОК НА ВЫХОДЕ: 5А,МОНТАЖ: DIN-РЕЙКА, PS-100-240AC/24 | ШТ | 1 | ГРЭС-3 им. Р.Э. Классона, 142530, Московская область, г. Электрогорск | 2012-06-01 | 10012343 | 10103438
20 | КОМПЕНСАТОР:ТКА-4,ТЕМПЕРАТУРНЫЙ,К 80.5 | КОМПЕНСАТОР: ОБОЗНАЧЕНИЕ ТКА-4, ТИП: ТЕМПЕРАТУРНЫЙ, РАЗЪЕМ: К 80.5 | ШТ | 1 | ТЭЦ-27, 141031, Московская обл., Мытищинский р-н, п/о Челобитьево | 2012-08-01 | 10006260 | 10103498
21 | ДОЗИМЕТРЫ, НАБОР:ИНД | ДОЗИМЕТРЫ: радиометр МКС-АТ6130A | ШТ | 2 | ТЭЦ-12, 121059, г. Москва, Бережковская наб., д. 16 | 2012-06-01 | 10046246 | 10104980 | Отказ от поставки | Андрей Сергеевич Конунов
22 | ТЕСТЕР:УСПЕХ КБИ-211;КАБЕЛЕИСКАТЕЛЬ;ПЕР. | ТЕСТЕР: ОБОЗНАЧЕНИЕ: УСПЕХ КБИ-211; ТИП: КАБЕЛЕИСКАТЕЛЬ; ПЕРЕНОСНОЙ; ПРИМЕНЕНИЕ: ПОИСК СКРЫТОЙ ПРОВОДКИ; | ШТ | 1 | ТЭЦ-12, 121059, г. Москва, Бережковская наб., д. 16 | 2012-06-01 | 10069055 | 10105032 | Уточнено: дозиметр-радиометр МКС-АТ6130A | Игорь Эдуардович Апарович
23 | РЕГУЛЯТОР ДАВЛЕНИЯ:РЕДУКТОР БВО-80-4 | РЕГУЛЯТОР ДАВЛЕНИЯ: ТИП:РЕДУКТОР БВО-80-4;ДАВЛЕНИЕ НА ВХОДЕ: 200КГС/СМ2; ДАВЛЕНИЕ НА ВЫХОДЕ: 12,5КГС/СМ2; МАТЕРИАЛ КОРПУСА: ЛАТУНЬ; СОЕДИНЕНИЯ: ВХОД - ГАЙКА НАКИДНАЯ СП21,8-14/1 LH, ВЫХОД - НИПЕЛЬ С ГАЙКОЙ НАКИДНОЙ М16х1,5 LH; | ШТ | 3 | ТЭЦ-25, 119530, г.Москва, ул. Генерала Дорохова, д.16 | 2012-06-01 | 10069267 | 10105133
24 | НАКОНЕЧНИК:BIOHIT,МИКРОДОЗАТОРА;0.1-5МЛ | НАКОНЕЧНИК: BIOHIT, ТИП: МИКРОДОЗАТОРА, ПЕРЕМЕННОЙ ВМЕСТИМОСТИ; ВМЕСТИМОСТЬ: 0.1-5МЛ; МАТЕРИАЛ:ПОЛИПРОПИЛЕН | ШТ | 1 | ТЭЦ-22, 140091, МО, г. Дзержинский, ул. Энергетиков, д. 5 | 2012-06-01 | 10063506 | 10105166
25 | БЛОК ПИТАНИЯ:БП-24.10 | БЛОК ПИТАНИЯ: ОБОЗНАЧЕНИЕ БП-24.10; ВХОДНОЙ СИГНАЛ: 220 ВПЕ; ВЫХОДНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ: 24 В; ТОК НА ВЫХОДЕ: 10А; | ШТ | 5 | ТЭЦ-8, 109316, г. Москва, Остаповский пр-зд, д. 1 | 2012-06-01 | 10045332 | 10105326
26 | БЛОК ПИТАНИЯ:DRAN30-24;0.3А;220В/24В | БЛОК ПИТАНИЯ: ОБОЗНАЧЕНИЕ:DRAN30-24 ТИП:ОДНОКАНАЛЬНЫЙ;ТОК НА ВЫХОДЕ:0,3А ВЫХОДНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ:24 В;ВХОДНОЙ СИГНАЛ:220 ВПЕ МОНТАЖ: DIN-РЕЙКА РАЗМЕРЫ:B 90 X L 40.5 X H115 ММ ПРИМЕНЕНИЕ:ПИТАНИЕ ПРОМЫШ АППАРАТУРЫ | ШТ | 5 | ТЭЦ-8, 109316, г. Москва, Остаповский пр-зд, д. 1 | 2012-06-01 | 10042213 | 10105326 | Отказ от поставки | Оксана Владимировна Акимова
27 | БЛОК ПИТ:THERMALTAKE TOUGHPOWER TPX-575M | БЛОК ПИТАНИЯ: ОБОЗНАЧЕНИЕ: THERMALTAKE TOUGHPOWER TPX-575M; ВХОДНОЙ СИГНАЛ: 220 В; ВЫХОДНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ: 12 В; ТОК НА ВЫХОДЕ: 48А; | ШТ | 5 | ТЭЦ-8, 109316, г. Москва, Остаповский пр-зд, д. 1 | 2012-06-01 | 10069722 | 10105326
28 | БАРОМЕТР:БАММ-1,АНЕРОИД,80-106КПА,0.1КПА | БАРОМЕТР: ОБОЗНАЧЕНИЕ БАММ-1, ТИП: АНЕРОИД; МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЙ, ДИАПАЗОН: 80-106КПА, ЦЕНА ДЕЛЕНИЯ: 0.1 КПА | ШТ | 2 | ТЭЦ-21, 125412, г. Москва, ул. Ижорская, д. 9 | 2012-06-01 | 10012697 | 10105339
29 | ИЗМ.ПРИБОР:ТКА-ПКМ-31,ЛЮКСМЕТР,ЦИФРОВОЙ | ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ ПРИБОР: ОБОЗНАЧЕНИЕ ТКА-ПКМ-31, ТИП: ЛЮКСМЕТР, ВЫВОД ДАННЫХ: ЦИФРОВОЙ, ДИАПАЗОН: 10-20000ЛК | ШТ | 2 | ТЭЦ-16, 123298, г. Москва, 3-я Хорошевская ул., д. 14 | 2012-06-01 | 10046614 | 10105615
30 | БЛОК ПИТАНИЯ:РИП-24 3А-7,20-27В,3А | БЛОК ПИТАНИЯ: ОБОЗНАЧЕНИЕ РИП-24 3А-7, ТИП: РЕЗЕРВНЫЙ, ВХОДНОЙ СИГНАЛ: 187-250В, ВЫХОДНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ: 20-27В, ТОК НА ВЫХОДЕ: 3А, РАЗМЕРЫ: B 270 X L 340 X h 95ММ | ШТ | 1 | ТЭЦ-16, 123298, г. Москва, 3-я Хорошевская ул., д. 14 | 2012-06-01 | 10063648 | 10105708
31 | БЛОК ПИТАНИЯ:РИП-24 3А-7,20-27В,3А | БЛОК ПИТАНИЯ: ОБОЗНАЧЕНИЕ РИП-24 3А-7, ТИП: РЕЗЕРВНЫЙ, ВХОДНОЙ СИГНАЛ: 187-250В, ВЫХОДНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ: 20-27В, ТОК НА ВЫХОДЕ: 3А, РАЗМЕРЫ: B 270 X L 340 X h 95ММ | ШТ | 1 | ТЭЦ-16, 123298, г. Москва, 3-я Хорошевская ул., д. 14 | 2012-08-01 | 10063648 | 10105708
32 | БЛОК ПИТАНИЯ:БП 906/36-4-120-T1070,36В | БЛОК ПИТАНИЯ: ОБОЗНАЧЕНИЕ БП 906/36-4-120-T1070, ВХОДНОЙ СИГНАЛ: 130-249ВПЕ; 180-300ВПО, ВЫХОДНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ: 36ВПО, ТОК НА ВЫХОДЕ: 120МА, РАЗМЕРЫ: B 70 X L 125 X H 75ММ, МОНТАЖ: DIN-РЕЙКА, СТАНДАРТ:ТУ4229-070-13282997-07 | ШТ | 1 | ТЭЦ-8, 109316, г. Москва, Остаповский пр-зд, д. 1 | 2012-06-01 | 10056311 | 10105852
33 | ИЗМ.ПРИБОР:ТКА-ПКМ-31,ЛЮКСМЕТР,ЦИФРОВОЙ | ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ ПРИБОР: ОБОЗНАЧЕНИЕ ТКА-ПКМ-31, ТИП: ЛЮКСМЕТР, ВЫВОД ДАННЫХ: ЦИФРОВОЙ, ДИАПАЗОН: 10-20000ЛК | ШТ | 1 | ТЭЦ-16, 123298, г. Москва, 3-я Хорошевская ул., д. 14 | 2012-06-01 | 10046614 | 10105932
35 | РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ:КРМ -1Г; МОНТАЖНАЯ АРМАТ | РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ: КРМ -1Г; МОНТАЖНАЯ АРМАТУРА | ШТ | 13 | ГРЭС-3 им. Р.Э. Классона, 142530, Московская область, г. Электрогорск | 2012-08-01 | 10038389 | 10106321
36 | РЕГУЛЯТОР ЭЛЕКТРОН:ПРОТАР-112,220В,10VA | РЕГУЛЯТОР, ЭЛЕКТРОННЫЙ: ОБОЗНАЧЕНИЕ ПРОТАР-112, ТИП: ПРОГРАММИРУЕМЫЙ, НАПРЯЖЕНИЕ: 220ВПЕ, МОЩНОСТЬ:10VA | ШТ | 2 | ГРЭС-3 им. Р.Э. Классона, 142530, Московская область, г. Электрогорск | 2012-06-01 | 10002246 | 10106323
37 | ИЗМ.ПРИБОР:КОЛОРИМЕТР ПОРТАТИВ DR/890 | ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ ПРИБОР:ОБОЗНАЧЕНИЕ: DR/890; ТИП: КОЛОРИМЕТР; ИСПОЛНЕНИЕ: ПОРТАТИВНЫЙ, ПРИМЕНЕНИЕ: ОПРЕДЕЛЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ ОДА; ДИАПАЗОН:0-100% Т; | ШТ | 1 | ТЭЦ-21, 125412, г. Москва, ул. Ижорская, д. 9 | 2012-06-01 | 10069599 | 10106339
38 | БЛОК ПИТАНИЯ:QUINT-PS-100-240AC/24DC/10 | БЛОК ПИТАНИЯ: ВХОДНОЙ СИГНАЛ:ОБОЗНАЧЕНИЕ:QUINT-PS-100-240AC/24DC/10; ВХОДНОЙ СИГНАЛ:НАПРЯЖЕНИЕ 220ВПЕ ; ВЫХОДНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ:24ВПО ; ТОК НА ВЫХОДЕ:10А ;УСТАНАВЛИВАЕТСЯ НА DIN-РЕЙКУ | ШТ | 2 | ТЭЦ-25, 119530, г.Москва, ул. Генерала Дорохова, д.16 | 2012-06-01 | 10015125 | 10106812
39 | БЛОК ПИТАНИЯ:ALLEN BRADLEY 1606-XLP100E | БЛОК ПИТАНИЯ: ОБОЗНАЧЕНИЕ ALLEN BRADLEY 1606-XLP100E, ВХОДНОЙ СИГНАЛ: 220В, МОЩНОСТЬ: 100ВТ, ВЫХОДНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ: 24-28В, ТОК НА ВЫХОДЕ: 4.2А, ПРИМЕНЕНИЕ: КОНТРОЛЛЕР | ШТ | 6 | ТЭЦ-25, 119530, г.Москва, ул. Генерала Дорохова, д.16 | 2012-06-01 | 10066349 | 10106815
40 | БЛОК УПРАВЛЕНИЯ:МИРК-4.1;ДЛЯ РЗДПОМ | БЛОК УПРАВЛЕНИЯ:ОБОЗНАЧЕНИЕ:МИРК-4.1;ТИП:АВТОМАТИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ДУГОГАСЯЩЕГО РЕАКТОРА ТИПА РЗДПОМ; | ШТ | 1 | ТЭЦ-27, 141031, Московская обл., Мытищинский р-н, п/о Челобитьево | 2012-06-01 | 10053961 | 10107426
41 | БЛОК ПИТАНИЯ:БПЗ-401; ЗАРЯДА;НАПРЯЖЕНИЯ | БЛОК ПИТАНИЯ: ОБОЗНАЧЕНИЕ:БПЗ-401;ТИП:БЛОК НАПРЯЖЕНИЯ;ТОК НА ВЫХОДЕ:1А КЛАССИФИКАЦИЯ:ПИТАНИЕ ВЫПРЯМЛЕННЫМ ТОКОМ;ВЫХОДНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ:110-220В; ВХОДНОЙ СИГНАЛ:100-254 ВПЕ;МОНТАЖ:В ЦОКОЛЬ;ПРИМЕНЕНИЕ:ТРАНСФОРМАТОР | ШТ | 1 | ТЭЦ-27, 141031, Московская обл., Мытищинский р-н, п/о Челобитьево | 2012-06-01 | 10040700 | 10107453
42 | РЕГУЛЯТОР ДАВЛЕНИЯ:БКО-50-12.5 | РЕГУЛЯТОР ДАВЛЕНИЯ: БКО-50-12.5 | ШТ | 1 | ТЭЦ-23, 107497, г. Москва, ул. Монтажная, д. 1/4 | 2012-06-01 | 10042746 | 10107687
43 | РЕГУЛЯТОР ДАВЛЕНИЯ:АЦЕТИЛЕН;БАО-5-2 | РЕГУЛЯТОР ДАВЛЕНИЯ: ТИП: АЦЕТИЛЕН, ДАВЛЕНИЕ НА ВХОДЕ: 2.5МПА, БАО-5-2 | ШТ | 1 | ТЭЦ-23, 107497, г. Москва, ул. Монтажная, д. 1/4 | 2012-06-01 | 10005371 | 10107688 | Блок питания к регистратору типа «черный ящик» фирма-производитель «Госан»К | Анна Николаевна Антипова
44 | БЛОК ПИТАНИЯ:SPS-500SP,SUPERPOWER,220В | БЛОК ПИТАНИЯ: SPS-500SP; ОБОЗНАЧЕНИЕ: SUPERPOWER, ВХОДНОЙ СИГНАЛ: 220В, ВЫХОДНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ: 12В 5В 3.3В, ТОК НА ВЫХОДЕ: 30А | ШТ | 1 | ТЭЦ-21, 125412, г. Москва, ул. Ижорская, д. 9 | 2012-06-01 | 10064703 | 10107694
45 | СИГНАЛИЗАТОР:СНС-6-10У2,НАПРЯЖЕНИЯ | СИГНАЛИЗАТОР: ОБОЗНАЧЕНИЕ СНС-6-10У2, ТИП: НАПРЯЖЕНИЯ, КРИСТАЛЛ | ШТ | 20 | ТЭЦ-26, 117403, г.Москва, Востряковский проезд, д.10 | 2012-06-01 | 10038962 | 10107781
46 | МИКРОСХЕМА, ИНТЕГР:К555ЛА13 | МИКРОСХЕМА, ИНТЕГРАЛЬНАЯ: ПРОМЫШЛЕННОЕ ОБОЗНАЧЕНИЕ:К555ЛА13; ТИП УПАКОВКИ: ПЛАСТИК; ФУНКЦИЯ: УСИЛИТЕЛЬ; ОБОЗНАЧЕНИЕ КОРПУСА: | ШТ | 10 | ТЭЦ-21, 125412, г. Москва, ул. Ижорская, д. 9 | 2012-06-01 | 10070508 | 10108001
47 | МИКРОСХЕМА, ИНТЕГР:К580ВИ53 | МИКРОСХЕМА, ИНТЕГРАЛЬНАЯ: ПРОМЫШЛЕННОЕ ОБОЗНАЧЕНИЕ:К580ВИ53; ТИП УПАКОВКИ: ПЛАСТИК; ФУНКЦИЯ: УСИЛИТЕЛЬ; ОБОЗНАЧЕНИЕ КОРПУСА: | ШТ | 10 | ТЭЦ-21, 125412, г. Москва, ул. Ижорская, д. 9 | 2012-06-01 | 10070509 | 10108002
48 | МИКРОСХЕМА, ИНТЕГР:КР100ВИ1 | МИКРОСХЕМА, ИНТЕГРАЛЬНАЯ: ПРОМЫШЛЕННОЕ ОБОЗНАЧЕНИЕ:КР100ВИ1; ТИП УПАКОВКИ: ПЛАСТИК; ФУНКЦИЯ: УСИЛИТЕЛЬ; ОБОЗНАЧЕНИЕ КОРПУСА: | ШТ | 10 | ТЭЦ-21, 125412, г. Москва, ул. Ижорская, д. 9 | 2012-06-01 | 10070511 | 10108003
49 | ДАТЧИК:Ч. 6БС.129.191;НАЧАЛЬНОГО ОТСЧЕТА | ДАТЧИК:ЧЕРТЕЖ:6БС.129.191; ТИП: НАЧАЛЬНОГО ОТСЧЕТА;ЗАВОДСКОЙ ЗАКАЗ № 10825-383-2, РАЗМЕРЫ:120Х120Х40; | ШТ | 2 | ТЭЦ-21, 125412, г. Москва, ул. Ижорская, д. 9 | 2012-06-01 | 10044452 | 10108004
50 | БЛОК ПИТАНИЯ:48В,10А;ABSOPULS | БЛОК ПИТАНИЯ: ВЫХОДНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ: 48В, ТОК НА ВЫХОДЕ: 10А, ABSOPULS 80025-901-04R | ШТ | 1 | ТЭЦ-26, 117403, г.Москва, Востряковский проезд, д.10 | 2012-07-01 | 10032990 | 10108220
51 | ТЕСТЕР:FLUKE 2042 КАБЕЛЕИСКАТЕЛЬ;ПЕРЕНОС | ТЕСТЕР: ОБОЗНАЧЕНИЕ: FLUKE 2042; ТИП: КАБЕЛЕИСКАТЕЛЬ; ПЕРЕНОСНОЙ; ПРИМЕНЕНИЕ: ТРАССИРОВКА КАБЕЛЯ; | ШТ | 1 | ТЭЦ-23, 107497, г. Москва, ул. Монтажная, д. 1/4 | 2012-06-01 | 10068807 | 10108370
52 | ДЕТЕК. УТЕЧКИ:ТЕЧЕИСКАТ.ВТ-2,ВОДОР,ПОРТ. | ДЕТЕКТОР УТЕЧКИ: ТИП: ТЕЧЕИСКАТЕЛЬ ВОДОРОДНЫЙ ПОРТАТИВНЫЙ; ОБОЗНАЧЕНИЕ: ВТ-2; ДИАПАЗОН ИЗМЕРЕНИЙ: 10-2-1ОБ, ПРИМЕНЕНИЕ: ПРОВЕРКА ГЕРМЕТИЧНОСТИ ТРУБОПРОВОДОВ | ШТ | 1 | ТЭЦ-26, 117403, г.Москва, Востряковский проезд, д.10 | 2012-06-01 | 10069773 | 10108410 | Силовые машины, С.Пб. | Татьяна Владимировна Пылова
53 | ДЕТЕК. УТЕЧКИ:ТЕЧЕИСКАТ.АКУСТ.ЛИДЕР 1100 | ДЕТЕКТОР УТЕЧКИ: ТИП: ТЕЧЕИСКАТЕЛЬ АКУСТИЧЕСКИЙ; ОБОЗНАЧЕНИЕ: ЛИДЕР 1100; ДИАПАЗОН: 1 … 500 ОМ, ПРИМЕНЕНИЕ: ПОИСК МЕСТ УТЕЧКИ ЖИДКОСТИ ИЗ ПОДЗЕМНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ,МЕСТ ПОВРЕЖДЕНИЯ КАБЕЛЕЙ И ЛИНИЙ КАТОДНОЙ ЗАЩИТЫ | ШТ | 1 | ТЭЦ-27, 141031, Московская обл., Мытищинский р-н, п/о Челобитьево | 2012-06-01 | 10069358 | 10108449
54 | БАРОМЕТР:БАММ-1,АНЕРОИД,80-106КПА,0.1КПА | БАРОМЕТР: ОБОЗНАЧЕНИЕ БАММ-1, ТИП: АНЕРОИД; МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЙ, ДИАПАЗОН: 80-106КПА, ЦЕНА ДЕЛЕНИЯ: 0.1 КПА | ШТ | 1 | ТЭЦ-20, 117312, г. Москва, ул. Вавилова, д.13 | 2012-06-01 | 10012697 | 10108487
55 | ТЕСТЕР:ДТ С ДАТЧИКОМ ТЕМПЕРАТУР | ТЕСТЕР: Victor VC 86C | ШТ | 1 | ТЭЦ-27, 141031, Московская обл., Мытищинский р-н, п/о Челобитьево | 2012-09-01 | 10044564 | 10108499
56 | БЛОК БЕСПЕР.ПИТ:UPSTATIONGXT2U1500RT-230 или эквивалент | БЛОК БЕСПЕРЕБОЙНОГО ПИТАНИЯ: ОБОЗНАЧЕНИЕ UP STATION GXT2U-1500RT-230/ Liebert GXT3 1500VA (1350W) 230V Rack/Tower UPS или эквивалент | ШТ | 1 | ГРЭС-3 им. Р.Э. Классона, 142530, Московская область, г. Электрогорск | 2012-06-01 | 10060674 | 10108504
57 | БЛОК ПИТАНИЯ:ALLEN BRADLEY 1606-XLP100E | БЛОК ПИТАНИЯ: ОБОЗНАЧЕНИЕ ALLEN BRADLEY 1606-XLP100E, ВХОДНОЙ СИГНАЛ: 220В, МОЩНОСТЬ: 100ВТ, ВЫХОДНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ: 24-28В, ТОК НА ВЫХОДЕ: 4.2А, ПРИМЕНЕНИЕ: КОНТРОЛЛЕР | ШТ | 3 | ГРЭС-3 им. Р.Э. Классона, 142530, Московская область, г. Электрогорск | 2012-06-01 | 10066349 | 10108590
58 | БЛОК ПИТАНИЯ:24В,5А;PS-100-240AC/24 | БЛОК ПИТАНИЯ: ТИП: ИМПУЛЬСНЫЙ, ВХОДНОЙ СИГНАЛ: 220ВПЕ, ВЫХОДНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ: 24В, ТОК НА ВЫХОДЕ: 5А,МОНТАЖ: DIN-РЕЙКА, PS-100-240AC/24 | ШТ | 3 | ГРЭС-3 им. Р.Э. Классона, 142530, Московская область, г. Электрогорск | 2012-06-01 | 10012343 | 10108591 | Victor VC 86C | Сергей Александрович Денисов
59 | БАРОМЕТР:БАММ-1,АНЕРОИД,80-106КПА,0.1КПА | БАРОМЕТР: ОБОЗНАЧЕНИЕ БАММ-1, ТИП: АНЕРОИД; МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЙ, ДИАПАЗОН: 80-106КПА, ЦЕНА ДЕЛЕНИЯ: 0.1 КПА | ШТ | 1 | ТЭЦ-12, 121059, г. Москва, Бережковская наб., д. 16 | 2012-06-01 | 10012697 | 10109416 | Снят с производства, согласована замена на Liebert GXT3 1500VA (1350W) 230V Rack/Tower UPS | Департамент энергетических систем Radius Group Тел.: +7 (495) 6 410 410 (доб. 742) Факс: +7 (495) 6 410 410 E-mail: Igor.Semergey@RadiusGroup.ru Web page: http://www.rvip.ru
60 | ИЗМ.ПРИБОР:НМ50-600,НУТРОМЕР,50-600ММ | ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ ПРИБОР: ОБОЗНАЧЕНИЕ НМ 50-600, ТИП: НУТРОМЕР МИКРОМЕТРИЧЕСКИЙ, ДИАПАЗОН: 50-600ММ | ШТ | 1 | ТЭЦ-21, 125412, г. Москва, ул. Ижорская, д. 9 | 2012-06-01 | 10029164 | 10109746
61 | ДИСПЛЕЙ:ТАБЛО ЦИФРОВОЕ Т-53 | ДИСПЛЕЙ: ТИП: ТАБЛО ЦИФРОВОЕ Т-53; РАЗМЕР: 496Х240Х75 ММ; ХАРАКТЕРИСТИКИ: 0-5 МА. 0-500 МВТ | ШТ | 1 | ТЭЦ-17, 142800, Московская область, г. Ступино, ул. Фрунзе, д. 19 | 2012-06-01 | 10069532 | 10110005
62 | ТЕРМОСТАТ:ТВЛ-К50;ЛАБОРАТОРН;ВОЗДУШНЫЙ | ТЕРМОСТАТ: ОБОЗНАЧЕНИЕ: ТВЛ-К50, ТИП: ЛАБОРАТОРНЫЙ ВОЗДУШНЫЙ;МОЩНОСТЬ 450ВТ; ДИАПАЗОН: 3-45ГЦС; ПИТАНИЕ: 220±22В; РАЗМЕРЫ:880 Х480Х590ММ; ПОЛЕЗНЫЙ ОБЪЕМ РАБОЧЕЙ КАМЕРЫ НЕ МЕНЕЕ 50Л | ШТ | 1 | ТЭЦ-25, 119530, г.Москва, ул. Генерала Дорохова, д.16 | 2012-06-01 | 10069611 | 10110349
63 | РЕГУЛЯТОР ДАВЛЕНИЯ:РЕДУКТОР РС-250-58 | РЕГУЛЯТОР ДАВЛЕНИЯ: РС-250-58; ТИП:РЕДУКТОР СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВОЗДУШНЫЙ ;ДАВЛЕНИЕ НА ВХОДЕ:5-25 МПа; ДАВЛЕНИЕ НА ВЫХОДЕ: <=6.5МПА; МАТЕРИАЛ КОРПУСА: ЛАТУНЬ; СОЕДИНЕНИЯ: НАКИДНАЯ ГАЙКА С РЕЗЬБОЙ СП 24,32-14 НИТОК НА 1",ВЫХОДНОЙ ШТУЦЕР ТРУБ 3/4 | ШТ | 1 | ТЭЦ-25, 119530, г.Москва, ул. Генерала Дорохова, д.16 | 2012-07-01 | 10069613 | 10110363 | Уточнить, уточнение не предоставлено | Татьяна Викторовна Ипатова
64 | БЛОК ПИТАНИЯ:ИЭС-060130,220В,1.3А,6В, | БЛОК ПИТАНИЯ: ОБОЗНАЧЕНИЕ: ИЭС-060130, ТИП: СТАБИЛИЗИРОВАННОГО НАПРЯЖЕНИЯ ПОСТОЯННОГО ТОКА, ВХОДНОЙ СИГНАЛ: 220В; ТОК НА ВЫХОДЕ: 1.3А; ВЫХОДНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ: 6В, ПРИМЕНЕНИЕ: ПИТАНИЕ БЫТОВОЙ РАДИОЭЛЕКТРОННОЙ АППАРАТУРЫ, МЕДИЦИНСКОЙ ТЕХНИКИ, ТЕЛЕФОНОВ, СИСТЕМ НАБЛЮДЕНИЯ И Т.Д. | ШТ | 1 | ТЭЦ-20, 117312, г. Москва, ул. Вавилова, д.13 | 2012-06-01 | 10064530 | 10110441
65 | НАКОНЕЧНИК:BIOHIT,МИКРОДОЗАТОРА;0.1-5МЛ | НАКОНЕЧНИК: BIOHIT, ТИП: МИКРОДОЗАТОРА, ПЕРЕМЕННОЙ ВМЕСТИМОСТИ; ВМЕСТИМОСТЬ: 0.1-5МЛ; МАТЕРИАЛ:ПОЛИПРОПИЛЕН | ШТ | 1 | Генеральная дирекция | 2012-06-01 | 10063506 | 10110513
66 | РЕГУЛЯТОР ЭЛЕКТРОН:ПРОТАР-112,220В,10VA | РЕГУЛЯТОР, ЭЛЕКТРОННЫЙ: ОБОЗНАЧЕНИЕ ПРОТАР-112, ТИП: ПРОГРАММИРУЕМЫЙ, НАПРЯЖЕНИЕ: 220ВПЕ, МОЩНОСТЬ:10VA | ШТ | 1 | ТЭЦ-16, 123298, г. Москва, 3-я Хорошевская ул., д. 14 | 2012-06-01 | 10002246 | 10111999
67 | РЕГУЛЯТОР ЭЛЕКТРОН:ПРОТАР-112,220В,10VA | РЕГУЛЯТОР, ЭЛЕКТРОННЫЙ: ОБОЗНАЧЕНИЕ ПРОТАР-112, ТИП: ПРОГРАММИРУЕМЫЙ, НАПРЯЖЕНИЕ: 220ВПЕ, МОЩНОСТЬ:10VA | ШТ | 1 | ТЭЦ-16, 123298, г. Москва, 3-я Хорошевская ул., д. 14 | 2012-06-01 | 10002246 | 10111999
68 | РЕГУЛЯТОР ЭЛЕКТРОН:ПРОТАР-112,220В,10VA | РЕГУЛЯТОР, ЭЛЕКТРОННЫЙ: ОБОЗНАЧЕНИЕ ПРОТАР-112, ТИП: ПРОГРАММИРУЕМЫЙ, НАПРЯЖЕНИЕ: 220ВПЕ, МОЩНОСТЬ:10VA | ШТ | 1 | ТЭЦ-16, 123298, г. Москва, 3-я Хорошевская ул., д. 14 | 2012-08-01 | 10002246 | 10111999
69 | РЕГУЛЯТОР ЭЛЕКТРОН:ПРОТАР-112,220В,10VA | РЕГУЛЯТОР, ЭЛЕКТРОННЫЙ: ОБОЗНАЧЕНИЕ ПРОТАР-112, ТИП: ПРОГРАММИРУЕМЫЙ, НАПРЯЖЕНИЕ: 220ВПЕ, МОЩНОСТЬ:10VA | ШТ | 1 | ТЭЦ-16, 123298, г. Москва, 3-я Хорошевская ул., д. 14 | 2012-10-01 | 10002246 | 10111999
70 | БЛОК ПИТАНИЯ:КАРАТ-22-4К-36В-УХЛ3,36В,50 | БЛОК ПИТАНИЯ: ОБОЗНАЧЕНИЕ: КАРАТ-22-4К-36В-УХЛ3, ТИП: ЧЕТЫРЕХКАНАЛЬНЫЙ, ВХОДНОЙ СИГНАЛ: 220В; ВЫХОДНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ: 36В; ТОК НА ВЫХОДЕ: 50МА | ШТ | 1 | ТЭЦ-16, 123298, г. Москва, 3-я Хорошевская ул., д. 14 | 2012-06-01 | 10066773 | 10112113
71 | БЛОК ПИТАНИЯ:КАРАТ-22-4К-36В-УХЛ3,36В,50 | БЛОК ПИТАНИЯ: ОБОЗНАЧЕНИЕ: КАРАТ-22-4К-36В-УХЛ3, ТИП: ЧЕТЫРЕХКАНАЛЬНЫЙ, ВХОДНОЙ СИГНАЛ: 220В; ВЫХОДНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ: 36В; ТОК НА ВЫХОДЕ: 50МА | ШТ | 1 | ТЭЦ-16, 123298, г. Москва, 3-я Хорошевская ул., д. 14 | 2012-09-01 | 10066773 | 10112113
72 | ИЗМ.ПРИБОР:Т-605-Н1 | ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ ПРИБОР: ОБОЗНАЧЕНИЕ Т-605-Н1 | ШТ | 3 | ТЭЦ-25, 119530, г.Москва, ул. Генерала Дорохова, д.16 | 2012-06-01 | 10033067 | 10102890
73 | ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ТУМБЛЕР:У-13.852.08-09 КС2 | ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ, ТУМБЛЕРНЫЙ: У-13.852.08-09 КС2 | ШТ | 5 | ТЭЦ-21, 125412, г. Москва, ул. Ижорская, д. 9 | 2012-06-01 | 10062522 | 10106820
3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ТОВАРУ:
Техническое задание
на поставку МТР : КИПиА и запчасти к ним , для нужд филиалов ОАО "Мосэнерго"
в соответствии с ГКПЗ 2012г., раздел эксплуатационные расходы (№ закупки 4.1.1.23 )
1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ ПОСТАВКИ:
1. 1. Условия оплаты: по факту поставки Товара в течение 30 календарных дней с даты поставки Товара.
2.1. Сроки поставки Товара: в соответствии с п.2 настоящего Технического задания (ТЗ).
3. 1. Базис цены: франко-склад Покупателя.
4. 1. Поставляемый Товар должен быть новым, прежде неиспользуемым, производства не ранее 2012г. и по своим техническим характеристикам соответствовать требованиям, указанным в п.2 настоящего ТЗ.
5. 1. Техническая документация (паспорт, руководство по эксплуатации) должна быть выполнена на русском языке.
6.1. Гарантийный срок на Товар: 12 месяцев с даты ввода в эксплуатацию и не менее 18 месяцев с даты поставки на склад Покупателя.Товар должен удостоверяться гарантиями завода-изготовителя.
7.1. Заказчик оставляет за собой право увеличения или уменьшения общего количества поставляемой продукции, указанного в Перечне закупаемой продукции (п.2 настоящего ТЗ), не более 25 % суммарно, в течении всего периода поставки, о чем обязуется известить поставщика заблаговременно.
2. ПЕРЕЧЕНЬ ЗАКУПАЕМОЙ ПРОДУКЦИИ:
"КИПиА и запчасти к ним " (закупка №4.1.1.23 ), ориентировочная стоимость: 1 408,96 тыс. руб. без НДС
1. Товар должен соответствовать ГОСТам (ТУ), санитарно-эпимедиологическим требованиям и удостоверяться сертификатами качества, а также сертификатами, разрешающими его применение в РФ, сертификатами соответствия Министерства РФ по связи и информации.
2. Товар по своим характеристикам должен соответствовать всем требованиям заказчика.
3. Средства измерений должны иметь действующие свидетельства о поверке.
4. На корпусе или на одной из несъемных в процессе эксплуатации деталей должна быть отчетливо видна маркировка, содержащая:
- товарный знак предприятия-изготовителя;
- условное обозначение;
- год выпуска.
4. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКУ ПРОЦЕДУРЫ:
Участник процедуры в составе своей заявки должен представить следующие документы, подтверждающие соответствие предлагаемой им продукции установленным требованиям (документация должна быть на русском языке):
1. Сертификаты соответствия, сертификаты качества, гигиенические сертификаты, друге документы, необходимые для использования поставляемой продукции.
2. Патенты (или ТУ).
3. Документы, удостоверяющие наличие дилерских полномочий от производителя, иные документы, подтверждающие право Участника на поставку данного Товара.
4. В конкурсной заявке Участник должен указать изготовителя Товара, страну изготовления, год производства.