Приложение № 3 к Техническому заданию

«Обследование баков и резервуаров ТЭС– филиалов и котельных ПАО «Мосэнерго»

**Утверждаю:**

**Главный инженер ТЭЦ-11**

**- филиала ПАО «Моэнерго»**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Левшин В.Н.**

**«\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2016 год**

**Г Р А Ф И К**

**обследования баков ТЭЦ-11 - филиала ПАО «Мосэнерго» в 2016 году.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование бака, станционный № | Объем, м3 | Срок выполнения | | | | | | |
| июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь |
| 1 | БСК котла № 9 (Бак слива из котла). | 40 |  |  |  |  | **x** |  |  |
| 2 | БСК котла № 10 (Бак слива из котла). | 40 |  |  |  | **x** |  |  |  |
| 3 | Бак сбора ХОВ с холодильников котлов №: 7, 8, 9. | 40 |  | **x** |  |  |  |  |  |
| 4 | БКП ПВК (Бак кислотной промывки). | 50 |  |  | **х** |  |  |  |  |
| 5 | ДБ-7А (Дренажный бак 7А). | 30 |  |  |  | **x** |  |  |  |
| 6 | ДБ-7Б (Дренажный бак 7Б). | 30 |  |  |  | **x** |  |  |  |
| 7 | Бак нижних точек № 1. | 10 |  |  |  | **x** |  |  |  |
| 8 | Бак хранения масла №: 1 | 50 |  | **х** |  |  |  |  |  |
| 9 | Бак хранения масла №1А | 50 |  |  |  | **x** |  |  |  |
| 10 | Бак хранения масла № 2 | 50 |  |  |  | **x** |  |  |  |
| 11 | Бак хранения масла № 3 | 50 |  | **х** |  |  |  |  |  |
| 12 | Бак хранения масла №4. | 50 |  |  | **х** |  |  |  |  |
| 13 | Бак аварийного сброса масла № 9 | 28 |  |  |  | **х** |  |  |  |
| 14 | Бак хранения масла №5. | 50 |  |  | **х** |  |  |  |  |
| 15 | Бак хранения масла №6. | 50 |  |  | **х** |  |  |  |  |
| 16 | Бак аварийного сброса масла № 10. | 21 |  |  |  | **x** |  |  |  |
| 17 | Бак амиачной воды. | 25 |  |  |  | **x** |  |  |  |
| 18 | Цистерна хранения аммиачной воды, расположена на открытом воздухе в бетонном приямке, со стороны градирни № 3 | 25 |  |  |  | **x** |  |  |  |
| 19 | Бак-мерник аммиачной воды на химводоочистке | 1,7 |  |  |  | **x** |  |  |  |

Начальник ТС \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Жарков Р.Г.