Приложение № 1 к Техническому заданию

«Обследование баков и резервуаров ТЭС-8 филиалов и котельных ПАО «Мосэнерго»

«УТВЕРЖДАЮ»

Главный инженер ТЭЦ-8

Филиал ПАО «Мосэнерго»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /В.В. Петрухин/

«\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2016

**Перечень и технические характеристики баков на ТЭЦ-8 филиале ПАО «Мосэнерго»,**

**подлежащих обследованию в 2016 году**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование бака, место установ-ки: внутри (здание, помещение, в рядах…, в осях …, на отм….м); на улице (на площадке у здания …….)  станционный № | Год ввода в эксплуатацию | Фактический срок эксплуатации на 31.12. 2015, лет | Технические характеристики | | | | | Год последнего обследования, организация- исполнитель |
| Тип (наземный,/  подземный) | Материал\*  (металл, ж/бетон) | Диаметр, м | Высота, м | Объем,  м3 |
| 1 | Маслобак №1 хран.трансф. масла | 1972 | 43 | Наземный | Металл | 3 | 11,13 | 70 | 2014 |
| 2 | Маслобак №2 хран.трансф. масла | 1972 | 43 | Наземный | Металл | 3 | 11,13 | 70 | 2014 |
| 3 | Маслобак №3 хран.трансф. масла | 1972 | 43 | Наземный | Металл | 3 | 11,13 | 70 | 2014 |
| 4 | Маслобак №4 хран.трансф. масла | 1972 | 43 | Наземный | Металл | 3 | 2,8 | 10 | 2014 |

Начальник ЭТС Д.А. Коленко

Главный специалист ЭТС А.Г. Титов