Приложение № 1 к Техническому заданию

«Обследование баков и резервуаров ТЭС - филиалов ПАО "Мосэнерго"

**Перечень и технические характеристики баков и резервуаров ТЭЦ-26 филиала ПАО «Мосэнерго»,**

**подлежащих обследованию в 2016 году**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование бака, место установ-ки: внутри (здание, помещение, в рядах…, в осях …, на отм….м); на улице (на площадке у здания …….)  станционный № | Год ввода в эксплуатацию | Фактический срок эксплуатации на 31.12. 2015, лет | Технические характеристики | | | | | Год последнего обследования, организация- исполнитель |
| Тип (наземный,/  подземный) | Материал\*  (металл, ж/бетон) | Диаметр, м | Высота, м | Объем,  м3 |
| 1. | Приемный резервуар №2 (ПР-2), баковое хозяйство КУН | 1986 | 29 | наземный | металлический | 7,16 | 8,7 | 200 | МК-СЕРВИС  2011г. |
| 2. | Бак производственного конденсата (БПК), баковое хозяйство ХВО-I | 1999 | 16 | наземный | металлический | 7,712 | 8,76 | 400 | МК-СЕРВИС  2011г. |
| 3. | Бак регенеративных вод №2 (БРВ-2), баковое хозяйство ХВО-II | 1995 | 20 | наземный | металлический | 9,0 | 10,6 | 630 | Обследование не проводилось |
| 4. | Бак коагулированной воды №1 (БКВ-1), баковое хозяйство ХВО-I | 1985 | 30 | наземный | металлический | 10,3 | 11,94 | 1000 | МК-СЕРВИС  2011г. |
| 5. | Бак коагулированной воды №3 (БКВ-3), баковое хозяйство ХВО-I | 1995 | 20 | наземный | металлический | 10,3 | 12,24 | 1000 | Обследование не проводилось |
| 6. | БЗК-400 №1 | 1981 | 34 | надземный | металлический | 7,75 | 9,8 | 400 | 2011, ООО «Промтехэкспертиза |
| 7. | БЗК-400 №2 | 1981 | 34 | надземный | металлический | 7,75 | 9,8 | 400 | 2013, ПСК «Высота» |
| 8. | БПТС №2 | 1985 | 30 | надземный | металлический | 15,28 | 11,79 | 2000 | 2013, ПСК «Высота» |
| 9. | БЗК-2000 №1 | 1982 | 33 | надземный | металлический | 15 | 12 | 2000 | ЗАО «Констру-  кция», 2010 г. |
| 10. | БЗК-2000 №2 | 1983 | 32 | надземный | металлический | 15 | 12 | 2000 | МК-СЕРВИС,  2012 г. |
| 11. | БЗК-2000 №4 | 2010 | 5 | надземный | металлический | 15 | 12 | 2000 | Обследование не проводилось |
| 12. | БПТС №3 | 1980 | 35 | надземный | металлический | 15 | 12 | 2000 | ЦНИИПСК им. Мельникова, 2005 г. |
| 13. | Бак-аккумулятор горячей воды №1 РТС «Южное Бутово» | 1999 | 16 | надземный | металлический | 8,53 | 7,45 | 400 | ООО «Безопас-ность в промышлен-ности» |
| 14. | Бак-аккумулятор горячей воды №2 РТС «Южное Бутово» | 1999 | 16 | надземный | металлический | 8,53 | 7,45 | 400 | ООО «Безопас-ность в промышлен-ности» |

**Руководитель ДТССРиТ УТ И.В. Титов**

**Начальник ХС Г.В. Пирогов**

**Начальник ТС В.Н. Кошелев**