Приложение № 3

к Техническому заданию «Обследование баков и резервуаров ТЭС - филиалов ПАО "Мосэнерго"

**Утверждаю**

**Главный инженер ТЭЦ-26**

**филиала ПАО «Мосэнерго»**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ С.С. Серебрянский**

**«\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2015 г.**

**Г Р А Ф И К**

**обследования баков ТЭЦ- 26 филиала ПАО «Мосэнерго» в 2016 году**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование бака, место установки: внутри (здание,  помещение, в рядах .…, в осях …, на отм…..м); на  улице (на площадке у здания …….), станционный № | Объем, м3 | Срок выполнения | | | | | | | | | | | |
| январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь |
| 1. | Приемный резервуар №2 (ПР-2), баковое хозяйство КУН | 200 |  |  |  |  |  |  | Х | Х | Х |  |  |  |
| 2. | Бак производственного конденсата (БПК), баковое хозяйство ХВО-I | 400 |  |  |  |  |  |  | Х | Х | Х |  |  |  |
| 3. | Бак коагулированной воды №1 (БКВ-1), баковое хозяйство ХВО-I | 1000 |  |  |  |  |  |  | Х | Х | Х |  |  |  |
| 4. | Бак регенеративных вод №2 (БРВ-2), баковое хозяйство ХВО-II | 630 |  |  |  |  |  |  | Х | Х | Х |  |  |  |
| 5. | Бак коагулированной воды №3 (БКВ-3), баковое хозяйство ХВО-I | 1000 |  |  |  |  |  |  | Х | Х | Х |  |  |  |
| 6. | БЗК-400 №1 | 400 |  |  |  |  |  |  | Х | X |  |  |  |  |
| 7. | БЗК-400 №2 | 400 |  |  |  |  |  |  | Х | X |  |  |  |  |
| 8. | БПТС №2 | 2000 |  |  |  |  |  |  | Х | X |  |  |  |  |
| 9. | БЗК-2000 №1 | 2000 |  |  |  |  |  |  | Х | X |  |  |  |  |
| 10. | БЗК-2000 №2 | 2000 |  |  |  |  |  |  | Х | X |  |  |  |  |
| 11. | БЗК-2000 №4 | 2000 |  |  |  |  |  |  | Х | X |  |  |  |  |
| 12. | БПТС №3 | 2000 |  |  |  |  |  |  | Х | X |  |  |  |  |
| 13. | Бак-аккумулятор горячей воды №1 РТС «Южное Бутово» | 400 |  |  |  |  |  |  | Х | X |  |  |  |  |
| 14. | Бак-аккумулятор горячей воды №2 РТС «Южное Бутово» | 400 |  |  |  |  |  |  | Х | X |  |  |  |  |

**Руководитель ДТССРиТ УТ И.В. Титов**

**Начальник ХС Г.В. Пирогов**

**Начальник ТС В.Н. Кошелев**