Приложение № 1 к Техническому заданию

«Обследование баков и резервуаров ТЭС-филиалов и котельных ПАО «Мосэнерго»

**Перечень и технические характеристики баков ХС на ТЭЦ-8 филиале ПАО «Мосэнерго»,**

**подлежащих обследованию в 2016 году**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование бака, место установ-ки: внутри (здание, помещение, в рядах…, в осях …, на отм….м); на улице (на площадке у здания …….)  станционный № | Год ввода в эксплуатацию | Фактический срок эксплуатации на 31.12. 2015, лет | Технические характеристики | | | | | Год последнего обследования, организация- исполнитель |
| Тип (наземный,/  подземный) | Материал\*  (металл, ж/бетон) | Диаметр, мм | Высота, мм | Объем,  м3 |
| 1 | Бак обессоленной воды №3, на площадке у здания ХВО | 1983 | 32 | наземный | Металл ст.3 | 15180 | 11785 | 2000 | 06.2013 |
| 2 | Бак обессоленной воды №4, на площадке у здания ХВО | 1988 | 27 | наземный | Металл ст.3 | 10300 | 12500 | 1000 | 09.2013 |
| 3 | Бак химически-очищенной воды №1, на площадке у здания ПТС | 1978 | 37 | наземный | Металл ст.3 | 8530 | 8940 | 500 | 07.2013 |
| 4 | Бак раствора соли №1, на площадке за зданием ХВО | 2008 | 7 | наземный | Металл ст.3 | 4550 | 5030 | 100 | 05.2013 |
| 5 | Бак осветлённой воды №1, в здании нейтрализаторной главного корпуса | 1973 | 42 | наземный | Металл ст.3 | 6700 | 5060 | 220 | 07.2013 |
| 6 | Бак-нейтрализатор №1 ХВО, в здании ХВО, помещение нейтрализаторной ХВО | 1973 | 42 | наземный | Металл ст.3 | 5150 | 6500 | 220 | 07.2013 |
| 7 | Бак-нейтрализатор №2 ХВО, в здании ХВО, помещение нейтрализаторной ХВО | 1973 | 42 | наземный | Металл ст.3 | 5150 | 6500 | 220 | 07.2013 |
| 8 | Бак-нейтрализатор №1 НГК, в здании нейтрализаторной главного корпуса | 1974 | 41 | наземный | Металл ст.3 | 8530 | 12700 | 480 | 07.2013 |
| 9 | Бак-нейтрализатор №2 НГК, в здании нейтрализаторной главного корпуса | 1974 | 41 | наземный | Металл ст.3 | 8530 | 12700 | 480 | 07.2013 |
| 10 | Бак грязного конденсата №3, на площадке за зданием ХВО | 1976 | 39 | наземный | Металл ст.3 | 6638 | 5780 | 200 | 09.2013 |

\*Необходимо указывать, если в ж.б. резервуаре устроен металлический кессон.

**Начальник ХС Н.А. Васильева**