Приложение № 3 к Техническому заданию

«Обследование баков и резервуаров ТЭС– филиалов и котельных ПАО «Мосэнерго»

**Г Р А Ф И К**

**обследования баков ТЭЦ -12- филиала ПАО «Мосэнерго» в 2016 году.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование бака, станционный № | Объем, м3 | Срок выполнения | | | | | | | |
| май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь |
| 1 | Бак хим. очищенной воды №1 | 630 |  |  | Х | Х |  |  |  |  |
| 2 | Бак хим. очищенной воды № 2 | 630 |  |  | Х | Х |  |  |  |  |
| 3 | Бак обессоленной воды № 2 | 880 |  |  | X |  |  |  |  |  |
| 4 | Бак пенопожаротушения V100м3 | 100 |  |  | Х |  |  |  |  |  |
| 5 | Бак пенопожаротушения V100м3 | 100 |  |  | Х |  |  |  |  |  |

**Начальник ХС С.В. Климова**

**Начальник ТТС А.Н. Рязанцев**