Приложение № 3 к Техническому заданию

«Обследование баков и резервуаров ТЭС– филиалов и котельных ПАО «Мосэнерго»

Утверждаю

И. о. главного инженера ГРЭС-3

филиала ОАО «Мосэнерго»

\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Орлов В.Е.

«\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Г Р А Ф И К**

**обследования баков ГРЭС-3 филиала ПАО «Мосэнерго» в 2016 году.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование бака, станционный № | Объем, м3 | Срок выполнения | | | | | | |
| июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь |
| 1 | 1И Бак изоляционного масла (на площадке у помещения маслонасосной) | 70 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 2И Бак изоляционного масла (на площадке у помещения маслонасосной) | 70 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 3И Бак изоляционного (на площадке у помещения маслонасосной) | 70 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 4И Бак изоляционного (на площадке у помещения маслонасосной) | 70 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | 1Т Бак турбинного масла (на площадке у помещения маслонасосной) | 70 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | 2Т Бак турбинного (на площадке у помещения маслонасосной) | 70 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | 3Т Бак турбинного масла (на площадке у помещения маслонасосной) | 70 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | 4Т Бак турбинного масла (на площадке у помещения маслонасосной) | 70 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | 1И ° Расходный бак чистого масла (в помещении маслонасосной) | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | 1Т ° Расходный бак чистого масла (в помещении маслонасосной) | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | 3И ° Напорный бак грязного масла (в помещении маслонасосной) | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. | 3Т ° Напорный бак грязного масла (в помещении маслонасосной) | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. | 2И ° Приёмный бак чистого масла (в помещении маслонасосной) | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. | 2Т ° Приёмный бак чистого масла (в помещении маслонасосной) | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. | Дренажный бак | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. | Дренажный приямок | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17. | Бак нейтрализатор №1 (узел нейтрализации) | 250 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18. | Бак нейтрализатор №2 (узел нейтрализации) | 250 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19. | Осветлитель №1 (помещение шатров осветлителей ХВО) | 230 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20. | Бак обессоленной воды №1 (уличное баковое хозяйство ХВО) | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21. | Бак регенеративных промывочных вод механических фильтров (конусный бак) (уличное баковое хозяйство ХВО) | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22. | Бак осветленной воды (уличное баковое хозяйство ХВО) | 100 |  |  |  |  |  |  |  |

**Начальник ЭТС Путятин А.Е.**

**Начальник ХС Панарина Л.Н.**

**Начальник ТС Данилкин Д.А.**