Приложение № 3 к Техническому заданию

«Обследование баков и резервуаров ТЭС– филиалов и котельных ПАО «Мосэнерго»

**Г Р А Ф И К**

**обследования баков ХС ТЭЦ-8 филиала ПАО «Мосэнерго» в 2016 году.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование бака, станционный № | Объем, м3 | Срок выполнения | | | | | | |
| июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь |
| 1 | Бак обессоленной воды №3 | 2000 |  |  | **х** |  |  |  |  |
| 2 | Бак обессоленной воды №4 | 1000 |  |  | **х** |  |  |  |  |
| 3 | Бак химически-очищенной воды №1 | 500 |  |  |  | **х** |  |  |  |
| 4 | Бак раствора соли №1 | 100 |  |  |  |  |  | **х** |  |
| 5 | Бак осветлённой воды №1 | 220 |  |  |  | **х** |  |  |  |
| 6 | Бак-нейтрализатор №1 ХВО | 220 |  |  |  |  | **х** |  |  |
| 7 | Бак-нейтрализатор №2 ХВО | 220 |  |  |  |  | **х** |  |  |
| 8 | Бак-нейтрализатор №1 НГК | 480 |  |  | **х** |  |  |  |  |
| 9 | Бак-нейтрализатор №2 НГК | 480 |  |  | **х** |  |  |  |  |
| 10 | Бак грязного конденсата №3 | 200 |  |  | **х** |  |  |  |  |

**Начальник ХС Н.А. Васильева**