Приложение № 1 к Техническому заданию

«Обследование баков и резервуаров ТЭС - филиалов ПАО "Мосэнерго"»

**Утверждаю:**

**Главный инженер ТЭЦ-8**

**филиала ПАО «Мосэнерго»**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ В.В. Петрухин**

**«\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_­\_\_\_\_\_\_\_2015 г.**

**Номенклатура и технические характеристики оборудования**

**(баков и резервуаров топливного хозяйства) ТЭЦ-8 2016 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование резервуаров, оборудования, станционный № | Год ввода  в эксплуатацию | Технические характеристики | | | | | Год последней ЭПБ, организация-исполнитель |
| Расположение (подземный/ наземный) | Материал\* (металлический/ ж.бетонный) | Dдиаметр,м | Н высота, м | Vобъем, м3 |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Маслобак №1 для накопления и хранения грязного турбинного масла | 1972 | наземный | Металлический | 3 | 11,130 | 70 | Не проводилось |
| 2 | Маслобак №2 для хранения и использования чистого турбинного масла | 1972 | наземный | Металлический | 3 | 11,130 | 70 | Не проводилось |
| 3 | Маслобак №3 для хранения и использования чистого турбинного масла | 1972 | наземный | Металлический | 3 | 11,130 | 70 | Не проводилось |
| 4 | Маслобак №4 для хранения и использования чистого турбинного масла | 1972 | наземный | Металлический | 3 | 11,130 | 70 | Не проводилось |

**Зам. гл. инженера, начальник УТ А.А. Ежов**

**Начальник ТС А.П. Бобков**