Приложение №2

к Техническому заданию

«Техническое обслуживание, калибровка и поверка

средств измерений железнодорожных весов

ТЭС - филиалов ПАО "Мосэнерго"»

**УТВЕРЖДАЮ:**

**Главный инженер ТЭЦ-23**

**филиала ПАО «Мосэнерго»**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_А.А. Патакин**

**«\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_\_г.**

**ВЕДОМОСТЬ**

**«Техническое обслуживание, калибровка и поверка СИ ж.д. весов ТЭЦ-23**

**филиала ПАО «Мосэнерго».**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№№ п/п** | **Наименование работ и затрат** | **Единица измерения** | **Количество в год** |
| 1 | Регламентное ТО одной единицы эл. динамических вагонных весов | ТО | 1 |
| 2 | Предоставление эталонов из весоповерочного вагона для калибровки и поверки одной единицы вагонных весов | калибровка | 1 |
| 3 | Поверка одной единицы вагонных весов электронных динамических | поверка | 1 |

**Начальник ТТС Р.А. Пилюгин**