|  |
| --- |
| Приложение №3 к Техническому заданию |
| «Техническое обслуживание, калибровка и поверка средств измерений  железнодорожных весов ТЭС - филиалов ПАО «Мосэнерго» |
|  |

**График оказания услуг на**

**ТЭЦ-21-филиале ПАО «Мосэнерго»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Место оказания  услуг | Наименование  СИ | Тип СИ,  заводской № | Диапазон  значений СИ | **Виды и срок оказания услуг** | | | | | | | | | | | |
| **январь** | **февраль** | **март** | **апрель** | **май** | **июнь** | **июль** | **август** | **сентябрь** | **октябрь** | **ноябрь** | **декабрь** |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Станция Ховрино  Октябрьской ж.д. | Весы вагонные | ВВ-200 | 200 т |  |  |  |  |  |  | К | П | РТО |  |  |  |

Примечание: виды услуг заполняются со следующими сокращениями:

**П -** поверка; **К** – калибровка; **РТО** – регламентированное техническое обслуживание; **ТР** – текущий ремонт;

**О –** окраска;  **КР** – капитальный ремонт; **ПЭ** – предоставление эталонов.

**Начальник ТТС ТЭЦ-21 А.Н. Андронов**