## RV_Data (hidden)
1 | 1-2.3-МЭ | Затраты труда рабочих, разряд работ 2.3 | чел.-ч | 3.4 | 1.36 | 0 | 0 | [17 empty] | 11-2.3-МЭЗатраты труда рабочих, разряд работ 2.3чел.-ч00
1 | 1-3.5-МЭ | Затраты труда рабочих, разряд работ 3.5 | чел.-ч | 348.1 | 348.1 | 0 | 0 | [17 empty] | 11-3.5-МЭЗатраты труда рабочих, разряд работ 3.5чел.-ч00
1 | 1-3.6-МЭ | Затраты труда рабочих, разряд работ 3.6 | чел.-ч | 12.5 | 12.5 | 0 | 0 | [17 empty] | 11-3.6-МЭЗатраты труда рабочих, разряд работ 3.6чел.-ч00
3 | 0 | Ветошь | кг | 3 | 3 | 33 | 105.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3Ветошькг330
3 | 0 | Герметик белый селиконовый термостойкий | ШТ | 0.5 | 0.5 | 126 | 67.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3Герметик белый селиконовый термостойкийШТ1260
3 | 0 | Керосин | кг | 3 | 3 | 36 | 115.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3Керосинкг360
3 | 0 | Кислород | бал | 1 | 1 | 245 | 261.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3Кислородбал2450
3 | 0 | Паронит ПОН 3 мм | кг | 4 | 4 | 93.81 | 400.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3Паронит ПОН 3 ммкг93,810
3 | 0 | Подшипник 46312 | ШТ | 2 | 2 | 220 | 469.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3Подшипник 46312ШТ2200
3 | 0 | Порошок притирочный | кг | 0.5 | 0.5 | 216 | 115.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3Порошок притирочныйкг2160
3 | 0 | Пропан | бал | 0.25 | 0.25 | 624 | 166.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3Пропанбал6240
3 | 0 | Смазка графитная | кг | 1 | 1 | 98 | 104.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3Смазка графитнаякг980

## Дефектная ведомость
Приложение № 2(лист 1)
к Техническому заданию
Техническое обслуживание и поверка средств
измерений ж/д весов ТЭС-филиалов ПАО "Мосэнерго"
У Т В Е Р Ж Д А Ю
Главный инженер ТЭЦ-25 ф-л ПАО "Мосэнерго"
В.Ю. Петров
" ___ " _________________________ 2016г.
Ведомость объемов
"Техническое обслуживание, калибровка и поверка средств измерений железнодорожных весов ТЭЦ-25 - филиала ПАО "Мосэнерго".
№ | Наименование работ и затрат | Единица | Коли-
п/п |  | измерен. | чество
1 | 2 | 3 | 4
1 | Регламентное техническое обслуживание одной единицы электронных динамических вагонных весов | ТО | 1
2 | Предоставление эталонов из весоповерочного вагона для калибровки и поверки одной единицы вагонных весов | Калибровка | 1
3 | Поверка одной единицы вагонных весов электронных динамических | Поверка | 1
Руководитель ДТССиР А.А. Коротевский
Начальник ТТС С.А. Ермаков

## Source
0 | Smeta.ru (495) 974-1589 |  | _PS_ |  | 0 | 0 | 0 | Smeta.ru |  | 1 | 16732
1 | 1 | 0 | 114 | 0 | Новый объект | 3.3.Инв № 40029 ДН-6А 12НА-9х4 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | -3 |  | 0 | 2 | 1 | 1 |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 42511756 | Сметные нормы списания | Коды ценников | 40661264 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |  | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | Версия 2 с параметрами (Ремонт). Расчёт для 2001 г МДС 81.33-2004 и МДС 81.25-99 с п.АП-5536/06 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
15 | 1
52 | 1 | 1 | 12 | 0 | Новый объект | 3.3.Инв № 40029 ДН-6А 12НА-9х4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115424.87 | 1803.94 | 0 | 0 | 113620.93 | 0 | 361.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
3 | 1 |  | 98 |  | Новая локальная смета | Новая локальная смета | [16 empty] | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | {88372C07-15A3-4E01-A1EE-2C89F85DECCF} | 0 | 0 | [5 empty] | 0
52 | 1 | 3 | 20 | 0 | Новая локальная смета | Новая локальная смета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115424.87 | 1803.94 | 0 | 0 | 113620.93 | 0 | 361.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
4 | 1 |  | 32 |  | Новый раздел | Ремонт дренажного насоса ДН-6А 12НА-9х4 МНС инв № 40029 | [16 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [18 empty] | {A862BDE2-9475-4C6C-A0D5-5AEF9DFA781E} | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0
52 | 1 | 4 | 24 | 0 | Новый раздел | Ремонт дренажного насоса ДН-6А 12НА-9х4 МНС инв № 40029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113620.93 | 0 | 0 | 0 | 113620.93 | 0 | 361.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113620.93 | 0 | 0 | 0 | 113620.93 | 0 | 361.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 07-04010103-01 | Ремонт 1 группы сложности насоса бака замазученных дренажей ДН-6А 12НА-6х4 центробежного вертикального секционного двухкорпусного четырехступенчатого подачей, м3/ч: свыше 60 до 150 (80 м3/ч) Снятие эл.двигателя,Разборка насоса (с разборкой ротора) Очистка, дефектация, устранение дефектов , замена изношенных деталей, восстановление плотности сопряжения поверхностей. Сборка, центровка, опробование | шт. | 1 | 0 |  |  |  |  | 109514.27 | 0 | 0 | 0 | 109514.27 | 0 | 348.1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 55591 | 0 | 0 | 0 | 55591 | 0 | 348.1 | 0 | 0 | 55591 | 0 | 0 | 0 | 55591 | 0 | 348.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.97 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0 | 1 | БЦРЭО РАО ЕЭС, сб.07,разд.04,поз.010103-01 |  |  | 150 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 109514.27 | 0 | 0 | 0 | 109514.27 | 0 | 348.1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1010 | шт. | шт. | 1 | 40661327 | 1 | Прочие работы | 0 | 1 | 150 | Базовые цены на ремонт энергетического оборудования РАО ЕЭС России |  | 64 | 55591 | 0 | 0 | 0 | 55591 | 348.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 1 | 2 | 2 | 2 | 03-01050103-02 | Ремонт задвижек напора на давление до 6.4 МПа (Ру 2,5 МПа) с жестким клином (фланцевые), ДУ-100мм 2 группа сложностиРазборка, очистка, промывка, дефектация. Устранение дефектов уплотнительных поверхностей с проточкой, шлифовкой, притиркой.Сборка с зааменой дефектных деталей. Гидравлическое испытание на плотность, регулировка. | шт. | 1 | 0 |  |  |  |  | 3748.91 | 0 | 0 | 0 | 3748.91 | 0 | 12.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1903 | 0 | 0 | 0 | 1903 | 0 | 12.5 | 0 | 0 | 1903 | 0 | 0 | 0 | 1903 | 0 | 12.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.97 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0 | 1 | БЦРЭО РАО ЕЭС, сб.03,разд.01,поз.050103-02 |  |  | 150 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 3748.91 | 0 | 0 | 0 | 3748.91 | 0 | 12.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1010 | шт. | шт. | 1 | 40661327 | 1 | Прочие работы | 0 | 1 | 150 | Базовые цены на ремонт энергетического оборудования РАО ЕЭС России |  | 64 | 1903 | 0 | 0 | 0 | 1903 | 12.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 1 | 3 | 3 | 3 | 01-05041301-04 | Изготовление прокладок фланцевых соединений из картона, паронита или резины диаметр трубопровода 108-133мм (Ду 100 мм) | 10ШТ | 0.4 | 0 |  |  |  |  | 357.75 | 0 | 0 | 0 | 357.75 | 0 | 1.36 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 454 | 0 | 0 | 0 | 454 | 0 | 3.4 | 0 | 0 | 454 | 0 | 0 | 0 | 454 | 0 | 3.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.97 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0 | 1 | БЦРЭО РАО ЕЭС, сб.01,разд.05,поз.041301-04 |  |  | 150 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 357.75 | 0 | 0 | 0 | 894.38 | 0 | 3.4 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1013 | 10ШТ | 10ШТ | 1 | 40661327 | 1 | Прочие работы | 0 | 1 | 150 | Базовые цены на ремонт энергетического оборудования РАО ЕЭС России |  | 64 | 454 | 0 | 0 | 0 | 454 | 3.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
51 | 1 | 4 | 24 |  | Новый раздел | Ремонт дренажного насоса ДН-6А 12НА-9х4 МНС инв № 40029 | [7 empty] | 113620.93 | 0 | 0 | 0 | 113620.93 | 0 | 361.96 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 113620.93 | 0 | 0 | 0 | 113620.93 | 0 | 361.96 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 201 | 113620.93 | ПЗ | Прямые затраты |  |  | 201 | 1 | 3
50 | 0 | 0 | 1 | 202 | 0 | СтМат | Стоимость материальных ресурсов |  |  | 202 | 2 | 3
50 | 0 | 0 | 1 | 222 | 0 | СтМатЗак | Стоимость материалов заказчика |  |  | 222 | 3 | 3
50 | 0 | 0 | 1 | 216 | 0 | Оборуд | Стоимость оборудования |  |  | 216 | 4 | 3
50 | 0 | 0 | 1 | 203 | 0 | ЭММ | Эксплуатация машин |  |  | 203 | 5 | 3
50 | 0 | 0 | 1 | 204 | 0 | ЗПМ | ЗП машинистов |  |  | 204 | 6 | 3
50 | 0 | 0 | 1 | 205 | 113620.93 | ОЗП | Основная ЗП рабочих |  |  | 205 | 7 | 3
50 | 0 | 0 | 1 | 206 | 0 | ВозврМат | Возврат материалов |  |  | 206 | 8 | 3
50 | 0 | 0 | 1 | 207 | 361.96 | ТрудСтр | Трудозатраты строителей |  |  | 207 | 9 | 3
50 | 0 | 0 | 1 | 208 | 0 | ТрудМаш | Трудозатраты машинистов |  |  | 208 | 10 | 3
50 | 0 | 0 | 1 | 209 | 0 | ТранспМат | Транспорт материалов |  |  | 209 | 11 | 3
50 | 0 | 0 | 1 | 210 | 0 | НР | Накладные расходы |  |  | 210 | 12 | 3
50 | 0 | 0 | 1 | 211 | 0 | СмПриб | Сметная прибыль |  |  | 211 | 13 | 3
0
4 | 1 |  | 52 |  | Новый раздел | Материалы | [16 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [18 empty] | {477F493D-1379-4B61-941D-2FCECD981FCD} | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0
52 | 1 | 4 | 48 | 0 | Новый раздел | Материалы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
51 | 1 | 4 | 48 |  | Новый раздел | Материалы | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 201 | 0 | ПЗ | Прямые затраты |  |  | 201 | 1 | 3
50 | 0 | 0 | 1 | 202 | 0 | СтМат | Стоимость материальных ресурсов |  |  | 202 | 2 | 3
50 | 0 | 0 | 1 | 222 | 0 | СтМатЗак | Стоимость материалов заказчика |  |  | 222 | 3 | 3
50 | 0 | 0 | 1 | 216 | 0 | Оборуд | Стоимость оборудования |  |  | 216 | 4 | 3
50 | 0 | 0 | 1 | 203 | 0 | ЭММ | Эксплуатация машин |  |  | 203 | 5 | 3
50 | 0 | 0 | 1 | 204 | 0 | ЗПМ | ЗП машинистов |  |  | 204 | 6 | 3
50 | 0 | 0 | 1 | 205 | 0 | ОЗП | Основная ЗП рабочих |  |  | 205 | 7 | 3
50 | 0 | 0 | 1 | 206 | 0 | ВозврМат | Возврат материалов |  |  | 206 | 8 | 3
50 | 0 | 0 | 1 | 207 | 0 | ТрудСтр | Трудозатраты строителей |  |  | 207 | 9 | 3
50 | 0 | 0 | 1 | 208 | 0 | ТрудМаш | Трудозатраты машинистов |  |  | 208 | 10 | 3
50 | 0 | 0 | 1 | 209 | 0 | ТранспМат | Транспорт материалов |  |  | 209 | 11 | 3
50 | 0 | 0 | 1 | 210 | 0 | НР | Накладные расходы |  |  | 210 | 12 | 3
50 | 0 | 0 | 1 | 211 | 0 | СмПриб | Сметная прибыль |  |  | 211 | 13 | 3
0
4 | 1 |  | 82 |  | Новый раздел | Материалы | [16 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [18 empty] | {D0E5C88B-8193-4326-B2FE-45EC3823ED2A} | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0
52 | 1 | 4 | 68 | 0 | Новый раздел | Материалы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1803.94 | 1803.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1803.94 | 1803.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 1 |  |  | 1 |  | Подшипник 46312 | ШТ | 2 | 0 |  |  |  |  | 469.04 | 469.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 220 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112 | 65 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.066 |  |  |  |  | 3 | 4 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 112 | 65 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 469.04 | 234.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | =220 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1013 | ШТ | ШТ | 1 | 40661265 | 1 | Прочие работы | 0 | 4 | 0 | Прочие работы | прочие | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 1 |  |  | 2 |  | Кислород | бал | 1 | 0 |  |  |  |  | 261.17 | 261.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 245 | 245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112 | 65 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.066 |  |  |  |  | 3 | 4 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 112 | 65 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 261.17 | 261.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | =245 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1002 | бал | бал | 1 | 40661265 | 1 | Прочие работы | 0 | 4 | 0 | Прочие работы | прочие | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 1 |  |  | 3 |  | Пропан | бал | 0.25 | 0 |  |  |  |  | 166.3 | 166.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 624 | 624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112 | 65 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.066 |  |  |  |  | 3 | 4 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 112 | 65 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 166.3 | 665.184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | =624 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1002 | бал | бал | 1 | 40661265 | 1 | Прочие работы | 0 | 4 | 0 | Прочие работы | прочие | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 1 |  |  | 4 |  | Паронит ПОН 3 мм | кг | 4 | 0 |  |  |  |  | 400.01 | 400.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 93.81 | 93.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112 | 65 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.066 |  |  |  |  | 3 | 4 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 112 | 65 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 400.01 | 100.0015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | =93,81 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1009 | кг | кг | 1 | 40661265 | 1 | Прочие работы | 0 | 4 | 0 | Прочие работы | прочие | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 1 |  |  | 5 |  | Герметик белый селиконовый термостойкий | ШТ | 0.5 | 0 |  |  |  |  | 67.16 | 67.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 126 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112 | 65 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.066 |  |  |  |  | 3 | 4 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 112 | 65 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 67.16 | 134.316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | =126 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1013 | ШТ | ШТ | 1 | 40661265 | 1 | Прочие работы | 0 | 4 | 0 | Прочие работы | прочие | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 1 |  |  | 6 |  | Смазка графитная | кг | 1 | 0 |  |  |  |  | 104.47 | 104.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 98 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112 | 65 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.066 |  |  |  |  | 3 | 4 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 112 | 65 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 104.47 | 104.468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | =98 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1009 | кг | кг | 1 | 40661265 | 1 | Прочие работы | 0 | 4 | 0 | Прочие работы | прочие | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 1 |  |  | 7 |  | Керосин | кг | 3 | 0 |  |  |  |  | 115.13 | 115.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 36 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112 | 65 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.066 |  |  |  |  | 3 | 4 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 112 | 65 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 115.13 | 38.376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | =36 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1009 | кг | кг | 1 | 40661265 | 1 | Прочие работы | 0 | 4 | 0 | Прочие работы | прочие | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 1 |  |  | 8 |  | Ветошь | кг | 3 | 0 |  |  |  |  | 105.53 | 105.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 33 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112 | 65 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.066 |  |  |  |  | 3 | 4 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 112 | 65 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 105.53 | 35.178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | =33 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1009 | кг | кг | 1 | 40661265 | 1 | Прочие работы | 0 | 4 | 0 | Прочие работы | прочие | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 1 |  |  | 9 |  | Порошок притирочный | кг | 0.5 | 0 |  |  |  |  | 115.13 | 115.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 216 | 216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112 | 65 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.066 |  |  |  |  | 3 | 4 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 112 | 65 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 115.13 | 230.256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | =216 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1009 | кг | кг | 1 | 40661265 | 1 | Прочие работы | 0 | 4 | 0 | Прочие работы | прочие | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
51 | 1 | 4 | 68 |  | Новый раздел | Материалы | [7 empty] | 1803.94 | 1803.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1803.94 | 1803.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 201 | 1803.94 | ПЗ | Прямые затраты |  |  | 201 | 1 | 3
50 | 0 | 0 | 1 | 202 | 1803.94 | СтМат | Стоимость материальных ресурсов |  |  | 202 | 2 | 3
50 | 0 | 0 | 1 | 222 | 0 | СтМатЗак | Стоимость материалов заказчика |  |  | 222 | 3 | 3
50 | 0 | 0 | 1 | 216 | 0 | Оборуд | Стоимость оборудования |  |  | 216 | 4 | 3
50 | 0 | 0 | 1 | 203 | 0 | ЭММ | Эксплуатация машин |  |  | 203 | 5 | 3
50 | 0 | 0 | 1 | 204 | 0 | ЗПМ | ЗП машинистов |  |  | 204 | 6 | 3
50 | 0 | 0 | 1 | 205 | 0 | ОЗП | Основная ЗП рабочих |  |  | 205 | 7 | 3
50 | 0 | 0 | 1 | 206 | 0 | ВозврМат | Возврат материалов |  |  | 206 | 8 | 3
50 | 0 | 0 | 1 | 207 | 0 | ТрудСтр | Трудозатраты строителей |  |  | 207 | 9 | 3
50 | 0 | 0 | 1 | 208 | 0 | ТрудМаш | Трудозатраты машинистов |  |  | 208 | 10 | 3
50 | 0 | 0 | 1 | 209 | 0 | ТранспМат | Транспорт материалов |  |  | 209 | 11 | 3
50 | 0 | 0 | 1 | 210 | 0 | НР | Накладные расходы |  |  | 210 | 12 | 3
50 | 0 | 0 | 1 | 211 | 0 | СмПриб | Сметная прибыль |  |  | 211 | 13 | 3
51 | 1 | 3 | 20 |  | Новая локальная смета | Новая локальная смета | [7 empty] | 115424.87 | 1803.94 | 0 | 0 | 113620.93 | 0 | 361.96 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 201 | 115424.87 | ПЗ | Прямые затраты |  |  | 201 | 1 | 3
50 | 0 | 0 | 1 | 202 | 1803.94 | СтМат | Стоимость материальных ресурсов |  |  | 202 | 2 | 3
50 | 0 | 0 | 1 | 222 | 0 | СтМатЗак | Стоимость материалов заказчика |  |  | 222 | 3 | 3
50 | 0 | 0 | 1 | 216 | 0 | Оборуд | Стоимость оборудования |  |  | 216 | 4 | 3
50 | 0 | 0 | 1 | 203 | 0 | ЭММ | Эксплуатация машин |  |  | 203 | 5 | 3
50 | 0 | 0 | 1 | 204 | 0 | ЗПМ | ЗП машинистов |  |  | 204 | 6 | 3
50 | 0 | 0 | 1 | 205 | 113620.93 | ОЗП | Основная ЗП рабочих |  |  | 205 | 7 | 3
50 | 0 | 0 | 1 | 206 | 0 | ВозврМат | Возврат материалов |  |  | 206 | 8 | 3
50 | 0 | 0 | 1 | 207 | 361.96 | ТрудСтр | Трудозатраты строителей |  |  | 207 | 9 | 3
50 | 0 | 0 | 1 | 208 | 0 | ТрудМаш | Трудозатраты машинистов |  |  | 208 | 10 | 3
50 | 0 | 0 | 1 | 209 | 0 | ТранспМат | Транспорт материалов |  |  | 209 | 11 | 3
50 | 0 | 0 | 1 | 210 | 0 | НР | Накладные расходы |  |  | 210 | 12 | 3
50 | 0 | 0 | 1 | 211 | 0 | СмПриб | Сметная прибыль |  |  | 211 | 13 | 3
51 | 1 | 1 | 12 |  | Новый объект | 3.3.Инв № 40029 ДН-6А 12НА-9х4 | [7 empty] | 115424.87 | 1803.94 | 0 | 0 | 113620.93 | 0 | 361.96 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 201 | 115424.87 | ПЗ | Прямые затраты |  |  | 201 | 1 | 3
50 | 0 | 0 | 1 | 202 | 1803.94 | СтМат | Стоимость материальных ресурсов |  |  | 202 | 2 | 3
50 | 0 | 0 | 1 | 222 | 0 | СтМатЗак | Стоимость материалов заказчика |  |  | 222 | 3 | 3
50 | 0 | 0 | 1 | 216 | 0 | Оборуд | Стоимость оборудования |  |  | 216 | 4 | 3
50 | 0 | 0 | 1 | 203 | 0 | ЭММ | Эксплуатация машин |  |  | 203 | 5 | 3
50 | 0 | 0 | 1 | 204 | 0 | ЗПМ | ЗП машинистов |  |  | 204 | 6 | 3
50 | 0 | 0 | 1 | 205 | 113620.93 | ОЗП | Основная ЗП рабочих |  |  | 205 | 7 | 3
50 | 0 | 0 | 1 | 206 | 0 | ВозврМат | Возврат материалов |  |  | 206 | 8 | 3
50 | 0 | 0 | 1 | 207 | 361.96 | ТрудСтр | Трудозатраты строителей |  |  | 207 | 9 | 3
50 | 0 | 0 | 1 | 208 | 0 | ТрудМаш | Трудозатраты машинистов |  |  | 208 | 10 | 3
50 | 0 | 0 | 1 | 209 | 0 | ТранспМат | Транспорт материалов |  |  | 209 | 11 | 3
50 | 0 | 0 | 1 | 210 | 0 | НР | Накладные расходы |  |  | 210 | 12 | 3
50 | 0 | 0 | 1 | 211 | 0 | СмПриб | Сметная прибыль |  |  | 211 | 13 | 3
70 | 1 |  | 1 | 0_085_к_СП | Размер коэффициента к сумме СП при ремонте и реконструкции (кроме производственных зданий, а также капитального ремонта наружных инженерных сетей, улиц и дорог общегородского, районного и местного значения, мостов и путепроводов) | 0.85 | 0.85 | МДС 81-33(34).2004 пр.4 и К=0,85 к СП строит.работ письмо АП-5536/06 от 18.11.2004 | 0 | 0 |  |  | 0
70 | 1 |  | 2 | 0_094_к_НР | Размер коэффициента к НР по ПИСЬМУ № ЮТ-260/06 31 января 2005 г. О порядке применения нормативов накладных расходов в строительстве (коэффициент 0.94 к величине НР) за исключением организаций, использующих упрощенную систему налогообложения. | 0.94 | 0.94 | ПИСЬМО № ЮТ-260/06 31 января 2005 г. О порядке применения нормативов накладных расходов в строительстве (коэффициент 0.94 к величине НР) за исключением организаций, использующих упрощенную систему налогообложения. | 0 | 0 |  |  | 0
70 | 1 |  | 0 | 0__тип_объекта | 1- новое строительство, 2 - ремонт и реконструкция (кроме производственных зданий, а также капитального ремонта наружных инженерных сетей, улиц и дорог общегородского, районного и местного значения, мостов и путепроводов) | 2 | 1 | К=0.9 к НР строит.раб.МДС 81-33(34).2004 пр.4 | 0 | 0 |  |  | 0
70 | 1 |  | 3 | 0_источник_финансирования | 1 - внешние источники, 0 - хозрасчетный способ | 1 | 1 | МДС 81-33.2004 п.4.9 при хозрасчете К=0.6 к НР. | 0 | 0 |  |  | 0
70 | 1 |  | 4 | 0_сложность | 1- Реконструкция объектов метрополитена, а также мостов, путепроводов, искусственных сооружений, относящихся к категории сложных, а также капитальном ремонте действующих атомных электростанций и других объектов с ядерными реакторами | 0 | 0 | МДС 81-33.2004 примечание 2 и 5 Приложения 4. Реконструкция объектов метрополитена, а также мостов, путепроводов, искусственных сооружений, относящихся к категории сложных | 0 | 0 |  |  | 0
70 | 1 |  | 5 | 0_терр_коэфф | Территориальный коэффициент | 1 | 1 | применяется к ОЗП и ЗПМ. | 0 | 0 |  |  | 0
70 | 1 |  | 6 | 0_юр_лицо | 1 - юр.лицо, 0 - индивидуальный предприниматель | 1 | 1 | МДС 81-33.2004 п.4.6 К=0.7 к НР при индив.предприн.; письмо АП-5536/06 К=0,9 к СП | 0 | 0 |  |  | 0
70 | 1 |  | 28 | СУ_10 | Производство строительных и специальных строительных работ в подземных условиях в шахтах, рудниках, метрополитенах, тоннелях и других подземных сооружениях, в том числе специального назначения: | 0 | 0 | В РАСЧЕТАХ НЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ МДС 81-35.2004.Пр.1.с учетом письма № АП-3230/06 23.06.2004 табл.1. п.10 | 0 | 0 |  |  | 0
70 | 1 |  | 29 | СУ_10_1 | При отсутствии вредных условий производства работ, предусматривающих работу с сокращенным рабочим днем | 1 | 1.68 | МДС 81-35.2004.Пр.1.с учетом письма № АП-3230/06 23.06.2004 табл.1. п.10.1 | 0 | 0 |  |  | 0
70 | 1 |  | 30 | СУ_10_2 | При наличии вредных условий производства работ и сокращенной рабочей неделе-36 часов | 1 | 2.05 | МДС 81-35.2004.Пр.1.с учетом письма № АП-3230/06 23.06.2004 табл.1. п.10.2 | 0 | 0 |  |  | 0
70 | 1 |  | 31 | СУ_10_3 | При наличии вредных условий производства работ и сокращенной рабочей неделе-30 часов | 1 | 2.4 | МДС 81-35.2004.Пр.1.с учетом письма № АП-3230/06 23.06.2004 табл.1. п.10.3 | 0 | 0 |  |  | 0
70 | 1 |  | 32 | СУ_10_4 | При наличии вредных условий производства работ и сокращенной рабочей неделе-24 часа | 1 | 2.8 | МДС 81-35.2004.Пр.1.с учетом письма № АП-3230/06 23.06.2004 табл.1. п.10.4 | 0 | 0 |  |  | 0
70 | 1 |  | 33 | СУ_11 | Производство строительных и специальных строительных работ в эксплуатируемых тоннелях метрополитенов в ночное время «в окно»: | 0 | 0 | В РАСЧЕТАХ НЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ МДС 81-35.2004.Пр.1.с учетом письма № АП-3230/06 23.06.2004 табл.1. п.10 | 0 | 0 |  |  | 0
70 | 1 |  | 34 | СУ_11_1 | При использовании рабочих в течение рабочей смены только для выполнения работ, связанных с «окном» | 1 | 3 | МДС 81-35.2004.Пр.1.с учетом письма № АП-3230/06 23.06.2004 табл.1. п.11.1 | 0 | 0 |  |  | 0
70 | 1 |  | 35 | СУ_11_2 | Производство строительных и специальных строительных работ в эксплуатируемых тоннелях метрополитенов в ночное время «в окно»:При использовании части рабочей смены (до пуска рабочих в тоннель и после выпуска из тоннеля) для выполнения работ, не с | 1 | 2 | МДС 81-35.2004.Пр.1.с учетом письма № АП-3230/06 23.06.2004 табл.1. п.11.2 | 0 | 0 |  |  | 0
70 | 1 |  | 7 | СУ__1 | Пр-во строит.работ по возведению конструктивных элементов промышленных зданий и сооружений (фундаменты, элементы каркаса, стены, перекрытия и др.) внутри строящихся зданий при возведенной коробке здания, в случаях, когда это обосновано П | 1 | 1.2 | МДС 81-35.2004.Пр.1.с учетом письма № АП-3230/06 23.06.2004 табл.1. п. 1.1 | 0 | 0 |  |  | 0
70 | 1 |  | 8 | СУ__2 | При использовании части рабочей смены (до пуска рабочих в тоннель и после выпуска из тоннеля) для выполнения работ, не связанных с «окном» | 1 | 1.2 | МДС 81-35.2004.Пр.1.с учетом письма № АП-3230/06 23.06.2004 табл.1. п.2 | 0 | 0 |  |  | 0
70 | 1 |  | 9 | СУ__3 | Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования (станков, установок, кранов и т.п.) или загромождающих предметов | 1 | 1.35 | МДС 81-35.2004.Пр.1.с учетом письма № АП-3230/06 23.06.2004 табл.1. п.3 | 0 | 0 |  |  | 0
70 | 1 |  | 10 | СУ__3_1 | То же, при температуре воздуха на рабочем месте более 40 С в помещениях. | 1 | 1.5 | МДС 81-35.2004.Пр.1.с учетом письма № АП-3230/06 23.06.2004 табл.1. п.3.1 | 0 | 0 |  |  | 0
70 | 1 |  | 11 | СУ__3_2 | То же, с вредными условиями труда, где рабочим предприятия установлен сокращенный рабочий день, а рабочие-строители имеют рабочий день нормальной продолжительности | 1 | 1.5 | МДС 81-35.2004.Пр.1.с учетом письма № АП-3230/06 23.06.2004 табл.1. п.3.2 | 0 | 0 |  |  | 0
70 | 1 |  | 12 | СУ__3_2_1 | То же, без стесненных условий, но при наличии вредности | 1 | 1.35 | МДС 81-35.2004.Пр.1.с учетом письма № АП-3230/06 23.06.2004 табл.1. п.3.2.1 | 0 | 0 |  |  | 0
70 | 1 |  | 13 | СУ__3_3 | То же, с вредными условиями труда, где рабочие-строители переведены на сокращенный рабочий день при 36-часовой рабочей неделе | 1 | 1.7 | МДС 81-35.2004.Пр.1.с учетом письма № АП-3230/06 23.06.2004 табл.1. п.3.3 | 0 | 0 |  |  | 0
70 | 1 |  | 14 | СУ__3_3_1 | То же, без стесненных условий, но при наличии вредности | 1 | 1.55 | МДС 81-35.2004.Пр.1.с учетом письма № АП-3230/06 23.06.2004 табл.1. п.3.3.1 | 0 | 0 |  |  | 0
70 | 1 |  | 15 | СУ__3_4 | То же, с вредными условиями труда, где рабочие-строители переведены на сокращенный рабочий день при 30-часовой рабочей неделе | 1 | 2.05 | МДС 81-35.2004.Пр.1.с учетом письма № АП-3230/06 23.06.2004 табл.1. п.3.4 | 0 | 0 |  |  | 0
70 | 1 |  | 16 | СУ__3_4_1 | Тоже без стесненных условий, но при наличии вредности | 1 | 1.9 | МДС 81-35.2004.Пр.1.с учетом письма № АП-3230/06 23.06.2004 табл.1. п.3.4.1 | 0 | 0 |  |  | 0
70 | 1 |  | 17 | СУ__3_5 | То же, с вредными условиями труда при стесненности рабочих мест, где рабочие-строители переведены на сокращенный рабочий день при 24-часовой рабочей неделе | 1 | 2.3 | МДС 81-35.2004.Пр.1.с учетом письма № АП-3230/06 23.06.2004 табл.1. п.3.5 | 0 | 0 |  |  | 0
70 | 1 |  | 18 | СУ__3_5_1 | Тоже без стесненных условий, но при наличии вредности | 1 | 2.15 | МДС 81-35.2004.Пр.1.с учетом письма № АП-3230/06 23.06.2004 табл.1. п.3.5.1 | 0 | 0 |  |  | 0
70 | 1 |  | 19 | СУ__4 | Производство строительных и других работ на открытых и полуоткрытых производственных площадках в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования или движения технологического транспорта | 1 | 1.15 | МДС 81-35.2004.Пр.1.с учетом письма № АП-3230/06 23.06.2004 табл.1. п.4 | 0 | 0 |  |  | 0
70 | 1 |  | 20 | СУ__4_1 | То же, с вредными условиями труда (наличие пара, пыли, вредных газов, дыма и т.п.), где рабочим предприятия установлен сокращенный рабочий день, а рабочие-строители имеют рабочий день нормальной продолжительности | 1 | 1.25 | МДС 81-35.2004.Пр.1.с учетом письма № АП-3230/06 23.06.2004 табл.1. п.4.1 | 0 | 0 |  |  | 0
70 | 1 |  | 21 | СУ__5 | Производство строительных и других работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи | 1 | 1.2 | МДС 81-35.2004.Пр.1.с учетом письма № АП-3230/06 23.06.2004 табл.1. п.5 | 0 | 0 |  |  | 0
70 | 1 |  | 22 | СУ__6 | Производство строительных и других работ в закрытых сооружениях (помещениях) находящихся ниже 3 м от поверхности земли (кроме перечисленных в п.п.10,11). | 1 | 1.1 | МДС 81-35.2004.Пр.1.с учетом письма № АП-3230/06 23.06.2004 табл.1. п.6 | 0 | 0 |  |  | 0
70 | 1 |  | 23 | СУ__7 | Строительство новых объектов в стесненных условиях: на территориях действующих предприятий, имеющих разветвленную сеть транспортных и инженерных коммуникаций и стесненные условия для складирования материалов. | 1 | 1.15 | МДС 81-35.2004.Пр.1.с учетом письма № АП-3230/06 23.06.2004 табл.1. п.7 | 0 | 0 |  |  | 0
70 | 1 |  | 24 | СУ__8 | Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города | 1 | 1.15 | МДС 81-35.2004.Пр.1.с учетом письма № АП-3230/06 23.06.2004 табл.1. п.8 | 0 | 0 |  |  | 0
70 | 1 |  | 25 | СУ__9 | Строительство объектов в горной местности на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря | 1 | 1.25 | МДС 81-35.2004.Пр.1.с учетом письма № АП-3230/06 23.06.2004 табл.1. п.9 | 0 | 0 |  |  | 0
70 | 1 |  | 26 | СУ__9_1 | Строительство объектов в горной местности на высоте от 2500 до 3000 м над уровнем моря | 1 | 1.35 | МДС 81-35.2004.Пр.1.с учетом письма № АП-3230/06 23.06.2004 табл.1. п.9.1 | 0 | 0 |  |  | 0
70 | 1 |  | 27 | СУ__9_2 | Строительство объектов в горной местности на высоте от 3000 до 3500 м над уровнем моря | 1 | 1.5 | МДС 81-35.2004.Пр.1.с учетом письма № АП-3230/06 23.06.2004 табл.1. п.9.2 | 0 | 0 |  |  | 0
70 | 1 |  | 36 | СУ_т2_4_1 | То же, внутри работающих ТП и РП при наличии допусков | 1 | 1.35 | МДС 81-35.2004.Пр.1.с учетом письма № АП-3230/06 23.06.2004 табл.2. п.3.4.1 | 0 | 0 |  |  | 0
70 | 1 |  | 38 | СУ_т3_11 | Ремонт отдельных конструктивных элементов зданий, расположенных в застроенном центре города: | 0 | 0 | В РАСЧЕТАХ НЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ МДС 81-35.2004.Пр.1.с учетом письма № АП-3230/06 23.06.2004 табл.1. п.10 | 0 | 0 |  |  | 0
70 | 1 |  | 39 | СУ_т3_11_1 | Ремонт фасадов | 1 | 1.15 | МДС 81-35.2004.Пр.1.с учетом письма № АП-3230/06 23.06.2004 табл.3. п.11.1 | 0 | 0 |  |  | 0
70 | 1 |  | 40 | СУ_т3_11_2 | Ремонт сложных кровель | 1 | 1.25 | МДС 81-35.2004.Пр.1.с учетом письма № АП-3230/06 23.06.2004 табл.3. п.11.2 | 0 | 0 |  |  | 0
70 | 1 |  | 41 | СУ_т3_11_3 | Ремонт дворового и прилегающего к зданиям благоустройства в центре городов | 1 | 1.1 | МДС 81-35.2004.Пр.1.с учетом письма № АП-3230/06 23.06.2004 табл.3. п.11.3 | 0 | 0 |  |  | 0
70 | 1 |  | 37 | СУ_т3__6 | Ремонт существующих зданий (включая жилые дома) без расселения | 1 | 1.5 | МДС 81-35.2004.Пр.1.с учетом письма № АП-3230/06 23.06.2004 табл.3. п.6 | 0 | 0 |  |  | 0
70 | 1 |  | 43 | СУ_т4_10 | При температуре воздуха на рабочем месте ниже 0°С | 1 | 1.1 | МДС 81-35.2004.Пр.1.с учетом письма № АП-3230/06 23.06.2004 табл.4. п.10 | 0 | 0 |  |  | 0
70 | 1 |  | 42 | СУ_т4__5 | То же, внутри работающих ТП и РП при наличии допусков, а также вблизи источников ионирующего излучения и в помещениях А и Б по пожароопасности и 1-й, 2-й и 3-й категории по взрывоопасное | 1 | 1.35 | МДС 81-35.2004.Пр.1.с учетом письма № АП-3230/06 23.06.2004 табл.4. п.5 | 0 | 0 |  |  | 0
65 |  | 1 | 0 | 200

## SmtRes
28 | 42512048 | 42512047 | 2424236 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1-3.5-МЭ | Затраты труда рабочих, разряд работ 3.5 | 1369 | 1013 | чел.-ч | чел.-ч | 1 | 348.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 348.1 | 1 | 2 | 42512048 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29 | 42512051 | 42512050 | 7534984 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1-3.6-МЭ | Затраты труда рабочих, разряд работ 3.6 | 1369 | 1013 | чел.-ч | чел.-ч | 1 | 12.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12.5 | 1 | 2 | 42512051 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | 42512053 | 42512052 | 2424119 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1-2.3-МЭ | Затраты труда рабочих, разряд работ 2.3 | 1369 | 1013 | чел.-ч | чел.-ч | 1 | 3.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.4 | 1 | 2 | 42512053 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## EtalonRes
28 | 42512048 | 42512047 | 2424236 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1-3.5-МЭ | Затраты труда рабочих, разряд работ 3.5 | 1369 | 1013 | чел.-ч | чел.-ч | 1 | 348.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 348.1 | 2 | 42512048 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29 | 42512051 | 42512050 | 7534984 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1-3.6-МЭ | Затраты труда рабочих, разряд работ 3.6 | 1369 | 1013 | чел.-ч | чел.-ч | 1 | 12.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 12.5 | 2 | 42512051 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | 42512053 | 42512052 | 2424119 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1-2.3-МЭ | Затраты труда рабочих, разряд работ 2.3 | 1369 | 1013 | чел.-ч | чел.-ч | 1 | 3.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3.4 | 2 | 42512053 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0