Приложение № 1 к Техническому заданию

«Техническое обслуживание, калибровка и поверка

средств измерений железнодорожных весов

ТЭС - филиалов ПАО "Мосэнерго"»

**Номенклатура и технические характеристики железнодорожных весов ТЭЦ-23 филиала ПАО «Мосэнерго»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Год ввода в эксплуатацию | Технические характеристики | |
| Наибольший предел взвешивания | Наименьший предел взвешивания |
| 1 | Вагонные весы ВВ-200 зав.№ 01 | 1995 | 200 000 | 18 |

**Начальник ТТС Р.А. Пилюгин**

Исполн. инженер ТТС Мартынова О.Н., 023-22-77