Приложение №1 к Техническому заданию

«Техническое обслуживание, калибровка и поверка средств измерений

железнодорожных весов ТЭС - филиалов ПАО «Мосэнерго»

**Номенклатура и технические характеристики оборудования**

**ТЭЦ-21-филиала ПАО «Мосэнерго»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование оборудования** | **Год ввода в эксплуатацию** | **Технические характеристики** | |
| Наибольший предел  взвешивания | Наименьший  предел взвешивания |
| 1 | Вагонные весыВВ-200 зав. №71 | 2007 | 200 т | 18 т |

**Начальник ТТС ТЭЦ-21 А.Н. Андронов**