**УТВЕРЖДАЮ:**

**Главный инженер**

**ПАО «Мосэнерго»**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ С.Н. Ленёв**

**«\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2015 г.**

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

на выполнение строительно-монтажных работ, с поставкой материалов по объекту:

«Замена подземных трубопроводов подпитки теплосети» (СМР)

на ТЭЦ-26 – филиале ПАО «Мосэнерго».

Номер инвестиционного проекта № M-2G2647-000037

Код ОКДП 2: 33.19.10.000

**Часть 1. Технические требования**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Перечень основных требований** | **Содержание требования** |
| **1.1** | **Основание выполнения** | Инвестиционная программа ПАО «Мосэнерго» 2016 года |
| **1.2** | **Цель выполнения проекта** | - замена оборудования с приближающимся окончанием ресурса;  - повышение надежной работы оборудования; |
| **1.3** | **Заказчик** | ТЭЦ-26 – филиале ПАО «Мосэнерго». |
| **1.4** | **Объём работ.** | В соответствии с утвержденной проектной документацией № М-48-26-000037-2013-00 Заказ 02-387/1001000017311/000, «Замена подземных трубопроводов подпитки теплосети»:   1. Выполнить строительно-монтажные работы с поставкой материалов; 2. Разработать и согласовать с заказчиком Проект производства работ, Технологические карты по видам работ. 3. Участвовать в Рабочих и Приемочных комиссиях; 4. Сдать завершенный строительством объект в эксплуатацию. |
| **1.5** | **Результат выполнения работы.** | Введенный в эксплуатацию объект реконструкциис требуемыми характеристиками согласно утвержденной проектной документации № М-48-26-000037-2013-00 Заказ 02-387/1001000017311/000, «Замена подземных трубопроводов подпитки теплосети».  С проектной документацией можно ознакомится по адресу:  117403, Москва, Востряковский пр-д, д/вл. 10 (ТЭЦ-26 филиал ОАО «Мосэнерго»)  Ответственный: начальник СТП (Белый Валерий Николаевич)  E-mail: [*beliyvn@mosenergo.ru*](mailto:beliyvn@mosenergo.ru)  тел: 8-(495)-957-15-16; доб: 24-64 |
| **1.6** | **Сроки выполнения работ.** | Начало: ноябрь 2016г.  Окончание: декабрь 2016г. |
| **1.7** | **Начальная максимальная цена.** | Начальная максимальная цена Работ составляет 10 243,90 тыс.руб., без учета НДС. |

\* Требования к выполнению СМР указываются в части 2.