## Быт. с душ служ отм 0,0
Утверждаю:
Главный инженер ТЭЦ-17
___________ Н.Н.Стебаков
«____»__________2016 г.
ВЕДОМОСТЬ ОБЪЁМОВ РАБОТ
Ремонт бытового помещения КО отм +0,0 оси 14-15 ряд "линия 1- линия 2" с душевой.
служебного корпуса на ТЭЦ-17 от |  | 2016-05-26
№ п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Количество | Примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5
Проведение работ будет проводиться в зоне прохода персонала станции и влиять на функционирование коммуникаций служебного корпуса.
Бытовое помещение КО отм +0,0 оси 14-15 ряд "линия 1- линия 2" с душевой.
1 | Демонтаж существующих эл кабелей . | п.м | 25
2 | Демонтаж стеклоблоков из наружных стен. | м² | 2.6 |  | 0.94 | 1.73 | 1.6262
3 | Заделка наружных проходок трубопроводов в наружных стенах помещения пеноплексом. | м² | 1.5
4 | Установка пластикового окна двухкамерного с боковым и вертикальным открыванием и матовым стеклом | шт/м² | 1/1,7 |  | 0.92 | 2.08 | 1.9136 |  | 20.6
5 | Монтаж сэндвич вставки белого цвета с проходкой под 2 трубы | шт/м² | 1/0,9
6 | Демонтаж сушествующих дверей и коробок из внутренних стен. | шт/м² | 2,0/7,2 |  | 1 | 2.1 | 2.1 |  | 5.2
7 | Установка дверей наборных деревянных с шпонированием на кронштейны, монтажную пену с установкой фурнитуры (петель, дверных ручек, защёлок). | шт/м² | 2,0/7,2 |  | 1 | 2.1 | 2.1 |  | 5.2
8 | Установка дверного доводчика . | шт | 1
9 | Заделка откосов дверного проёма пластиковыми плинтусами. | п.м | 15
10 | Установка перемычки из м/к уголка №63 1,2м 2 шт | кг | 9,36
11 | Огрунтовка перемычки из м/к уголка №63 дл 1,2м 2 шт | м² | 0.3
12 | Демонтаж б/у керамической плитки пола. | м² | 15.2
13 | Демонтаж стяжки 30 мм пола. | м² | 15.2
14 | Демонтаж регистров отопления и м/к кронштейнов. | кг | 86
15 | Выноска м/к бытовых шкафов (временно на период производства работ). | кг | 350
16 | Демонтаж труб.подводки Ду 15(сталь) | п.м | 10
17 | Демонтаж труб.слива Д 110.(чугун) | п.м | 8
18 | Демонтаж труб.слива Д 50(чугун). | п.м | 6
19 | Демонтаж трапа | шт | 1
20 | Разборка кирпичной кладки стены оконного проема | м³ | 0.15
21 | Демонтаж труб.подводки Ду 15(сталь) | п.м | 10
22 | Монтаж кронштейнов для труб Ø-20мм | шт | 8
23 | Монтаж полипропиленовых (армированны)труб Ø 20мм | п.м | 14
24 | Монтаж полипропиленовых труб Ø-20мм | п.м | 14
Монтаж фитингов.
25 | Муфта Ø-20 мм | шт | 8
26 | Тройник Ø-20мм | шт | 6
27 | Угольник Ø-20 мм(90гр) | шт | 8
28 | Обводное колено Ø-20мм. | шт | 4
29 | Монтаж вентилей Ду-15мм. | шт | 2
30 | Монтаж Смесителя для душа с верхней душевой лейкой | шт | 3 | Душевая система LEMARK ( ЛЕМАРК ) POSEIDON LM4260C-13612 руб.
31 | Монтаж труб ПВХ Ø 110 внутр.канализация. | п.м | 10
32 | Монтаж опор под трубы Ф 110. | шт | 8
33 | Монтаж отвода Ø-110, 90 гр.ПВХ | шт | 4
34 | Монтаж тройник Ø-110х110 ПВХ | шт | 2
35 | Монтаж тройник Ø-110х50 х50 ПВХ | шт | 1
36 | Монтаж переход Ø 110х50ПВХ | шт | 1
37 | Монтаж ревизии Ф 110.ПВХ | шт | 1
38 | Монтаж труб ПВХ Ø 50 внутр. канализация. | п.м | 16
39 | Монтаж опор под трубы Ф 50. | шт | 8
40 | Монтаж отвода Ø50, 90 гр.ПВХ | шт | 4
41 | Монтаж тройник Ø-50 ПВХ | шт | 2
42 | Монтаж трапа Комплект линейного дренажного канала Alcaplast Buble, 65 см, с решеткой, металл, нерж. Сталь -17720руб | шт | 1
Монтаж системы отопления.
43 | Монтаж опор под трубы Ф 20. | шт | 8
44 | Монтаж полипропиленовых (армированны)труб Ø 20мм | п.м | 18
45 | Монтаж радиаторов отпления 500.(биметал) 8 секций | шт | 1
46 | Монтаж фитингов.
47 | Муфта 20 мм | шт | 4
48 | Тройник Ø-20мм | шт | 4
49 | Угольник 20 мм(90гр) | шт | 3
50 | Обводное колено 20мм. | шт | 2
51 | Кран шаровой для радиаторов 20х1/2" | шт | 2
52 | Кран Маевского. | шт | 1
53 | Монтаж кронштейнов для радиаторов | комп. | 1
54 | Монтаж пробок для радиаторов | комп. | 1
55 | Душевая полка Langberger 10860 I полка для душевой кабины двухэтажная, хром 5896 руб | шт | 3
56 | Установка эл/распред. щитка | шт | 1 | Эл/техн
57 | Установка осевых вытяжных вентиляторов из душевой и бытовки с таймером замедления от выключателяэл/освещения (уточнить эл подключение) | шт | 1 | Эл/техн
58 | Прокладка воздуховодов к вентиляторам (уточнить диам и материал)) | п.м | 5
59 | Демонтаж светильников. | шт | 3 | Эл/техн
60 | Демонтаж эл выключателей. | шт | 1 | Эл/техн
61 | Монтаж эл/выключателя н/у. | шт | 2 | Эл/техн
62 | Монтаж эл/розетки двойной н/у. | шт | 2 | Эл/техн
63 | Установка светильника для раздевалки (светильники светодиодные ПАНЕЛИ VKL 600x600мм) цена по прайсу www.vklelectric.ru | шт | 4 | 1745 р./шт.
64 | Установка светильника для душа (СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК SOLO-M25 С ЗАЩИТОЙ IP65) цена по прайсу www.tehdizain.ru | шт | 3 | 1228 р./шт.
65 | Установка трансформатора 12 в для для светильников душа в защитном кожухе 250 ватт Цена: 1250,00 руб http://svetodecor.com/power-supplies/transformator-v-zashchitnom-kozhukhe-250-vatt-detail.html | шт | 1 | Эл/техн
66 | Монтаж распаечной коробки | шт | 8 | Эл/техн
67 | Прокладка кабеля ВВГН 3*1,5 в гофре на кронштейны. | п.м | 25 | Эл/техн
68 | Прокладка кабеля ВВГН 3*2,5 в гофре на кронштейны. | п.м | 25 | Эл/техн
69 | Монтаж эл/розетки двойной н/у. | шт | 2 | Эл/техн
70 | Окраска существующих м/к и трубопроводов эмалью ПФ-115 за 2 раза. | м² | 10.3 |  |  | 5.5 | 0.3 | 3.14 | 5.181
71 | Демонтаж б/у керамической плитки стен душевой. | м² | 16.5
72 | Демонтаж б/у керамической плитки пола душевой и раздевалки. | м² | 16.5
73 | Устройство разуклонки и стяжки из раствора под керамическую плитку пола душевой толщиной 30 мм. | м² | 4.3
74 | Устройство стяжки пола раздевалки | м² | 12.2
75 | Укладка керамической напольной плитки Укладка керамической плитки пола (400х400мм ESTIMA TR 04 матовый керамогранит) на плиточный клей. Стоимость на сайте http://www.shopvira.ru/Keramogranit_40kh40sm | м² | 16.5 | Стоимость плитки 1038,45 р./м²
76 | Демонтаж штукатурки 30 мм стен. | м² | 15.8
77 | Устройство стяжки под керамическую плитку до 30 мм стен. | м² | 34
78 | Огрунтовка стяжки стен для устройство керамической плитки | м² | 34
79 | Устройство стен из влагостойкого ГКЛ с разделкой швов серпянкой на м/к каркасе. | м² | 45 | [5 empty] | 2
80 | Огрунтовка ГКЛ глубокого проникновения под шпатлёвку. | м² | 45
81 | Укладка керамической плитки (Kerama Marazzi Башкирия Синий 300х200х6.9 мм., глянец) стен на плиточный клей по ГКЛ. Цена с сайта http://www.kplitka.ru/keramicheskaya-plitka-kerama-marazzi-bashkiriya-sinij-300x200x6-9-mm-8054.html | м² | 45 | Стоимость плитки 441 р./м²
82 | Укладка керамической плитки (Kerama Marazzi Башкирия Синий 300х200х6.9 мм., глянец) стен на плиточный клей. Цена с сайта http://www.kplitka.ru/keramicheskaya-plitka-kerama-marazzi-bashkiriya-sinij-300x200x6-9-mm-8054.html | м² | 34 | Стоимость плитки 441 р./м²
83 | Монтаж реечного наборного потолка по каркасу(цвет белый матовый) в душе. Стоимость по прайсу потолки бард ООО "Ника-Строй". www.potolki.ru | м² | 4.2 | Стоимость за 2 м² 2406р.
84 | Устройство подвесного потолка в раздевалке «Армстронг» 600x600мм Стоимость по прайсу http://rem52.ru/product/potolok-armstrong-bajkal-v-sbore-m2/ | м² | 11.2 | Стоимость за 1 м² 300,66р.
85 | Утилизация мусора за пределами станции на полигоне | тонн
| Зам. гл.инженера нач УТ ТЭЦ-17 |  | А.С. Борисов
| Нач. УТ ТС ТЭЦ-17 |  | К.А.Белан
| Гл. специалист УТ ТС ТЭЦ-17 |  | Р.В. Писков

## Туалет 1-го этажа
Утверждаю:
Главный инженер ТЭЦ-17
___________ Н.Н.Стебаков
«____»__________2016 г.
ВЕДОМОСТЬ ОБЪЁМОВ РАБОТ
Ремонт туалета на 1-м этаже служебного корпуса
на ТЭЦ-17 от |  | 2016-05-26
№ п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Количество | Примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5
Проведение работ по обследованию в стиснённых условиях на открытых площадках рядом с действующим электро- и тепломеханическим оборудованием.
Туалет 1-го этажа служебного корпуса (мужской).
1 | Демонтаж б/у керамической плитки пола. | м² | 13.5
2 | Демонтаж стяжки 30 мм пола. | м² | 13.5
3 | Демонтаж б/у керамической плитки стен. | м² | 45
4 | Демонтаж штукатурки 30 мм стен. | м² | 45
5 | Демонтаж потолочных панелей МДФ ламинированных. | м² | 13.5
6 | Демонтаж деревянного каркаса потолочных панелей МДФ ламинированных. | м² | 0.2
7 | Демонтаж чаш генуя. | шт | 2
8 | Демонтаж кирпичной кладки. | м³ | 0.6
9 | Демонтаж труб.подводки Ду 15(сталь) | п.м | 18
10 | Демонтаж труб.слива Д 110.(чугун) | п.м | 16
11 | Демонтаж раковин | шт | 1
12 | Демонтаж труб.подводки Ду 15(сталь) | п.м | 18
13 | Демонтаж труб.слива Д 50(чугун). | п.м | 18
14 | Демонтаж настенных писсуаров | шт | 3
15 | Демонтаж труб.подводки Ду 15(сталь) | п.м | 16
16 | Демонтаж труб.слива Д 50(чугун). | п.м | 12
17 | Демонтаж труб.подводки Ду 15(сталь) | п.м | 16
18 | Демонтаж труб.слива Д 50(чугун). | п.м | 10
19 | Демонтаж радиаторов отопления 4 секций (сталь) | шт | 2
20 | Демонтаж труб.подводки Ду 15(сталь) | п.м | 8
21 | Демонтаж труб.подводки Ду 20(сталь) | п.м | 8
22 | Монтаж унитазов компакт. | шт | 2
23 | Монтаж кронштейнов для труб Ø-20мм | шт | 8
24 | Монтаж полипропиленовых труб Ø-20мм | п.м | 14
Монтаж фитингов.
25 | Муфта Ø-20 мм | шт | 8
26 | Тройник Ø-20мм | шт | 6
27 | Угольник Ø-20 мм(90гр) | шт | 8
28 | Обводное колено Ø-20мм. | шт | 4
29 | Монтаж вентилей Ду-15мм. | шт | 4
30 | Монтаж гибкой подводки. | шт | 4
31 | Монтаж диспансера для рулон.туалетной бумаги. | шт | 2
32 | Монтаж труб ПВХ Ø 110 внутр.канализация. | п.м | 12
33 | Монтаж опор под трубы Ф 110. | шт | 8
34 | Монтаж отвода Ø-110, 90 гр.ПВХ | шт | 6
35 | Монтаж тройник Ø-110х110 ПВХ | шт | 4
36 | Монтаж тройник Ø-110х50 х50 ПВХ | шт | 4
37 | Монтаж переход Ø 110х50ПВХ | шт | 2
38 | Монтаж ревизии Ф 110.ПВХ | шт | 1
39 | Монтаж анипласт гофра для унитаза. | шт | 2
40 | Монтаж вентиляционной башенки Ф 110.ПВХ . | шт | 1
41 | Монтаж напольных писсуаров | шт | 2
42 | Монтаж труб ПВХ Ø 50 внутр.канализация. | п.м | 12
43 | Монтаж опор под трубы Ф 50. | шт | 6
44 | Монтаж отвода Ø-50, 90 гр.ПВХ | шт | 4
45 | Монтаж тройник Ø-50ПВХ | шт | 3
46 | Монтаж кнопочного крана для писсуара | шт | 3
47 | Монтаж подводки для писсуаров | шт | 3
48 | Монтаж кронштейнов для труб Ø-20мм | шт | 12
49 | Монтаж полипропиленовых труб Ø-20мм | п.м | 14
Монтаж фитингов.
50 | Муфта Ø-20 мм. | шт | 4
51 | Тройник Ø-20мм. | шт | 4
52 | Угольник Ø-20 мм(90гр). | шт | 4
53 | Обводное колено Ø-20мм. | шт | 3
54 | Монтаж вентилей Ду-15мм. | шт | 2
55 | Монтаж раковин с пьедесталом. | шт | 1
56 | Монтаж смесителей для раковин. | шт | 1
57 | Монтаж вентилей Ду-15. | шт | 2
58 | Монтаж полипропиленовых (армированны)труб Ø-20мм. | п/м | 12
59 | Монтаж полипропиленовых труб Ø-20мм. | п/м | 12
Монтаж фитингов.
60 | Муфта 20 мм. | шт | 3
61 | Тройник Ø-20мм. |  | 3
62 | Угольник 20 мм(90гр). | шт | 3
63 | Обводное колено 20мм. | шт | 2
Монтаж системы отопленя.
64 | Монтаж опор под трубы Ф 20. | шт | 8
65 | Монтаж полипропиленовых (армированны)труб Ø 20мм. | п.м | 6
66 | Монтаж радиаторов отпления 500.(биметал) 6 секций. | шт | 2
Монтаж фитингов.
67 | Муфта 20 мм. | шт | 4
68 | Тройник Ø-20мм. | шт | 4
69 | Угольник 20 мм(90гр). | шт | 3
70 | Обводное колено 20мм. | шт | 2
71 | Кран шаровой для радиаторов 20х1/2". | шт | 2
72 | Кран Маевского. | шт | 2
73 | Монтаж кронштейнов для радиаторов. | комп. | 2
74 | Монтаж пробок для радиаторов. | комп. | 2
75 | Сушилка для рук Electrolux EHDA-2500. | шт | 1 | 12278руб
76 | Устройство выравнивающей стяжки пола толщиной 30 мм. | м² | 13.5
77 | Укладка керамической плитки пола (400х400мм ESTIMA TR 04 матовый керамогранит) на плиточный клей. Стоимость на сайте http://www.shopvira.ru/Keramogranit_40kh40sm/ | м² | 13.5 | Стоимость плитки 1038,45 р./м²
78 | Устройство выравнивающей штукатурки под настенную плитку толщиной 30 мм. | м² | 45
79 | Укладка керамической плитки (Kerama Marazzi Башкирия Синий 300х200х6.9 мм., глянец) стен на плиточный клей. Цена с сайта http://www.kplitka.ru/keramicheskaya-plitka-kerama-marazzi-bashkiriya-sinij-300x200x6-9-mm-8054.html | м² | 45 | Стоимость плитки 441 р./м²
80 | Демонтаж сушествующих дверей из внутренних стен. | шт/м² | 3/5,26
81 | Установка дверей наборных деревянных с шпонированием. | шт/м² | 3/5,26
82 | Установка дверного доводчика . | шт | 1
83 | Ремонт откосов дверного проёма пластиковыми плинтусами. | п.м | 15
84 | Заделка уличных проходок труб в наружной стене пеноплексом. | шт/м² | 1/1,5
85 | Демонтаж б/у стеклоблоков оконных проёмов туалета (с пиломатериалом). | шт/м² | 2/3,6
86 | Демонтаж б/у оконных коробок. | шт/м² | 2/5,2
87 | Установка пластиковых окон двухкамерных с боковым и вертикальным открыванием и матовым стеклом | шт/м² | 2/3,4
88 | Монтаж сэндвич вставки глухой белого цвета | шт/м² | 1/0,9
89 | Монтаж сэндвич вставки белого цвета с проходкой под трубу | шт/м² | 1/0,9
90 | Монтаж ПВХ откосов оконных блоков. | п.м | 9
91 | Монтаж ПВХ подоконников оконных блоков шириной не менее 0,6 м | шт/м² | 2/2,8
92 | Монтаж жестяных отливов оконных блоков из крашеного железа. | шт/п.м | 2/2,92
93 | Окраска м/к существующих труб масл. краской ПФ-115 за 2 раза. | м² | 9.3
94 | Монтаж реечного наборного потолка по каркасу(цвет белый матовый). Стоимость по прайсу потолки бард ООО "Ника-Строй". www.potolki.ru | м² | 13.5 | Стоимость за 2 м² 2406р.
95 | Демонтаж существующих светильников. | шт | 5
96 | Демонтаж существующих эл/выключателей. | шт | 1
97 | Демонтаж существующей эл.проводки освещения и розеток, выключателей. | п.м | 15.8
98 | Монтаж щитка освещения. | шт | 1 | Эл/техн
99 | Установка светильника (СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК SOLO-M25 С ЗАЩИТОЙ IP65) цена по прайсу www.tehdizain.ru | шт | 7 | 1228 р./шт.
100 | Монтаж распаечной коробки. | шт | 8 | Эл/техн
101 | Прокладка кабеля ВВГН 3*1,5 в гофре на кронштейны. | п.м | 25 | Эл/техн
102 | Монтаж эл/выключателя н/у. | шт | 1 | Эл/техн
103 | Прокладка кабеля ВВГН 3*2,5 в гофре на кронштейны. | п.м | 10 | Эл/техн
104 | Монтаж эл/розетки двойной н/у. | шт | 1 | Эл/техн
105 | Утилизация мусора за пределами станции на полигоне | тонн
| Зам. гл.инженера нач УТ ТЭЦ-17 |  | А.С. Борисов
| Нач. УТ ТС ТЭЦ-17 |  | К.А.Белан
| Гл. специалист УТ ТС ТЭЦ-17 |  | Р.В. Писков

## Туалеты 3-го этажа
Утверждаю:
Главный инженер ТЭЦ-17
___________ Н.Н.Стебаков
«____»__________2016 г.
ВЕДОМОСТЬ ДЕФЕКТОВ (ОПИСЬ РАБОТ)
Ремонт сан.узла на 3-м этаже служебного корпуса
на ТЭЦ-17 от |  | 2016-05-26
№ п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Количество | Примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5
Проведение работ будет проводиться в зоне прохода персонала станции и влиять на функционирование коммуникаций служебного корпуса
1 | Снятие облицовки стен из горючего сайдинга ПВХ пластика. | м² | 87
2 | Демонтаж горючего деревянного каркаса из под сайдинга стен. | м³ | 0.9 |  |  | 0.9 | 1.3 | 2 | 2.34
3 | Демонтаж ПВХ подоконников оконных блоков. | шт/м² | 2.6 |  |  | 0.79 | 0.96
4 | Демонтаж ПВХ оконных блоков. | шт/м² | 2/2,34 |  |  | 0.79 | 0.96
5 | Демонтаж керамической плитки полов | м² | 21.9
6 | Демонтаж растворной стяжки. | м² | 21.9 |  |  |  | 0.43116
7 | Демонтаж бетона в местах установленных унитазов. | м³ | 0.43 |  | 0.91 | 2.06 | 0.23
8 | Демонтаж конструкции горючего подвесного потолка из сайдинга ПВХ. | м² | 22
9 | Демонтаж м/каркаса подвесного потолка из под сайдинга ПВХ. | м² | 22
10 | Демонтаж светильников из подвесного потолка. | шт | 6
11 | Демонтаж эл/проводов освещения и разеточной. | п.м | 35
12 | Демонтаж эл/выключателя. | шт | 2
13 | Демонтаж эл/розеток. | шт | 1
14 | Демонтаж чаш генуя. | шт | 4
15 | Демонтаж кирпичной кладки. | м³ | 1
16 | Демонтаж труб.подводки Ду 15(сталь) | п.м | 35
17 | Демонтаж труб.слива Д 110.(чугун) | п.м | 24
18 | Демонтаж раковин | шт | 2
19 | Демонтаж труб.подводки Ду 15(сталь) | п.м | 28
20 | Демонтаж труб.слива Д 50(чугун). | п.м | 29
21 | Демонтаж писсуаров | шт | 2
22 | Демонтаж труб.подводки Ду 15(сталь) | п.м | 22
23 | Демонтаж труб.слива Д 50(чугун). | п.м | 16
24 | Демонтаж труб.подводки Ду 15(сталь) | п.м | 24
25 | Демонтаж труб.слива Д 50(чугун). | п.м | 22
26 | Демонтаж радиаторов отопления 6 секций (чугун) | шт | 2
27 | Демонтаж труб.подводки Ду 15(сталь) | п.м | 8
28 | Демонтаж труб.подводки Ду 20(сталь) | п.м | 8
29 | Монтаж унитазов компакт | шт | 3
30 | Монтаж унитазов компакт с функцией биде | шт | 1
31 | Монтаж труб.подводки Ду 20мм (полипропилен) | п.м | 35
32 | Монтаж смесителя для унитаза с функцией биде | шт | 1
33 | Монтаж кронштейнов для труб Ø-20мм | шт | 16
34 | Монтаж полипропиленовых труб Ø-20мм | п.м | 14
Монтаж фитингов
35 | Муфта Ø-20 мм | шт | 8
36 | Тройник Ø-20мм | шт | 6
37 | Угольник Ø-20 мм(90гр) | шт | 8
38 | Обводное колено Ø-20мм. | шт | 4
39 | Монтаж вентилей Ду-15мм. | шт | 4
40 | Монтаж гибкой подводки. | шт | 4
41 | Монтаж диспансера для рулон.туалетной бумаги. | шт | 4
42 | Монтаж труб ПВХ Ø 110 внутр.канализация. | п.м | 24
43 | Монтаж опор под трубы Ф 110. | шт | 8
44 | Монтаж отвода Ø-110, 90 гр.ПВХ | шт | 6
45 | Монтаж тройник Ø-110х110 ПВХ | шт | 4
46 | Монтаж тройник Ø-110х50 х50 ПВХ | шт | 4
47 | Монтаж переход Ø 110х50ПВХ | шт | 2
48 | Монтаж ревизии Ф 110.ПВХ | шт | 1
49 | Монтаж анипласт гофра для унитаза. | шт | 4
50 | Монтаж вентиляционной башенки Ф 110.ПВХ . | шт | 1
51 | Монтаж напольных писсуаров | шт | 2
52 | Монтаж труб ПВХ Ø 50 внутр.канализация. | п.м | 29
53 | Монтаж опор под трубы Ф 50. | шт | 12
54 | Монтаж отвода Ø-50, 90 гр.ПВХ | шт | 12
55 | Монтаж тройник Ø-50ПВХ | шт | 4
56 | Монтаж кнопочного крана для писсуара | шт | 2
57 | Монтаж подводки для писсуаров | шт | 2
58 | Монтаж кронштейнов для труб Ø-20мм | шт | 12
59 | Монтаж полипропиленовых труб Ø-20мм | п.м | 20
Монтаж фитингов
60 | Муфта Ø-20 мм | шт | 8
61 | Тройник Ø-20мм | шт | 6
62 | Угольник Ø-20 мм(90гр) | шт | 8
63 | Обводное колено Ø-20мм. | шт | 6
64 | Монтаж вентилей Ду-15мм. | шт | 2
65 | Монтаж раковин с пьедесталом. | шт | 2
66 | Монтаж смесителей для раковин. | шт | 2
67 | Монтаж вентилей Ду-15 | шт | 2
68 | Монтаж полипропиленовых (армированны)труб Ø-20мм. | п/м | 22
69 | Монтаж полипропиленовых труб Ø-20мм. | п/м | 22
Монтаж фитингов
70 | Муфта 20 мм | шт | 6
71 | Тройник Ø-20мм |  | 6
72 | Угольник 20 мм(90гр) | шт | 6
73 | Обводное колено 20мм | шт | 4
74 | Монтаж системы отопления
75 | Монтаж опор под трубы Ф 20. | шт | 18
76 | Монтаж полипропиленовых (армированны)труб Ø 20мм | п.м | 6
77 | Монтаж радиаторов отпления 500.(биметал) 4 секций | шт | 2
Монтаж фитингов
78 | Муфта 20 мм | шт | 4
79 | Тройник Ø-20мм | шт | 4
80 | Угольник 20 мм(90гр) | шт | 6
81 | Обводное колено 20мм. | шт | 2
82 | Кран шаровой для радиаторов 20х1/2" | шт | 4
83 | Кран Маевского. | шт | 2
84 | Монтаж кронштейнов для радиаторов | комп. | 2
85 | Монтаж пробок для радиаторов | комп. | 2
86 | Сушилка для рук Electrolux EHDA-2500 | шт | 2 | 12278руб-1шт
87 | Установка экранов на радиаторы 0 ,8*0,6м. | шт/м² | 2/0,96 |  | 0.8 | 0.6 | 2
88 | Установка технологических лючков управления встроенными в ГКЛ стены кранами с/техники в т.ч. 0,4*1,5 м - 1 шт; в т.ч. 0,4*0,6м - 3 шт . | шт/м² | 4/1,32 |  |  |  | 0.96
89 | Устройство м/каркаса стен под ГКЛ. | м² | 87
90 | Облицовка стен листами влагостойкого и огнестойкого ГКЛ под укладку настенной керамической плиткой | м² | 87
91 | Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной до 0,51 м "Подоконники пластиковые шт/м² 2/1,3. | п. м | 2
92 | Укладка керамической плитки (Kerama Marazzi Башкирия Синий 300х200х6.9 мм., глянец) стен на плиточный клей по ГКЛ. Цена с сайта http://www.kplitka.ru/keramicheskaya-plitka-kerama-marazzi-bashkiriya-sinij-300x200x6-9-mm-8054.html | м² | 87 | Стоимость плитки 441 р./м²
93 | Установка светильника (СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК SOLO-M25 С ЗАЩИТОЙ IP65) цена по прайсу www.tehdizain.ru | шт | 11 | 1228 р./шт.
94 | Монтаж распаечной коробки | шт | 12 | Эл/техн
95 | Монтаж щитка освещения | шт | 1 | Эл/техн
96 | Прокладка кабеля ВВГН 3*1,5 в гофре на кронштейны (клипсы). | п.м | 30 | Эл/техн
97 | Прокладка кабеля ВВГН 3*2,5 в гофре на кронштейны (клипсы). | п.м | 20 | Эл/техн
98 | Монтаж эл/розетки двойной н/у. | шт | 1 | Эл/техн
99 | Монтаж эл/выключателя в/у. | шт | 2 | Тараканов
100 | Монтаж эл/розетки н/у. | шт | 4 | Тараканов
101 | Монтаж реечного наборного потолка по каркасу(цвет белый матовый). Стоимость по прайсу потолки бард ООО "Ника-Строй". www.potolki.ru | м² | 23 | Стоимость за 2 м² 2406р.
102 | Установка:Электрополотенце. | шт | 1 | Тараканов
103 | Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах. | шт/м² | 4/6,29
104 | Установка дверей наборных деревянных с шпонированием на кронштейны, монтажную пену с установкой фурнитуры (петель, дверных ручек, защёлок). | шт/м² | 4/6,29
105 | Установка дверного доводчика | шт | 2
106 | Монтаж пластиковых оконных блоков с откидным и поворотным окрыванием; с двухкамерными стеклопакетами на кронштейнах на монтажную пену | шт/м² | 2/2,34 |  |  | 0.79 | 0.96
107 | Установка оконных откосов из ПВХ | м² | 4.3
108 | Разборка перегородок сан/тех кабин с 4-мя дверями. | м² | 14
109 | Устройство ламинированнных перегородок сан-тех кабин с 4-мя встроенными дверями с фурнитурой и защёлками запирания. | м² | 14
110 | Устройство стяжки пола толщиной до 30 мм. | м² | 21.9 |  |  |  | #REF!
111 | Укладка керамической напольной плитки Укладка керамической плитки пола (400х400мм ESTIMA TR 04 матовый керамогранит) на плиточный клей. Стоимость на сайте http://www.shopvira.ru/Keramogranit_40kh40sm | м² | 22 | Стоимость плитки 1038,45 р./м²
112 | Утилизация мусора за пределами станции на полигоне | тонн
| Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром до 50 мм | п. м | 6
| В т.ч. Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты | кг | 1.5
| В т.ч.Тройники прямые из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой с максимальным условным проходом 32 мм | шт. | 4
| В т.ч. ШТУЦЕРЫ СТАЛЬНЫЕ ОПРЕССОВОЧНЫЕ, ДЛИНА 200 ММ, ДИАМЕТР 20 ММ | шт. | 2
| Смена кранов водоразборных и туалетных | шт. | 6
| В т.ч.Кран Маевского. Базисная стоимость: 40,00 - занесена вручную | шт | 2
| Смена унитазов | шт. | 4
| Смена писсуаров | шт. | 2
| Смена раковин | шт. | 2
| Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 100 мм | п.м | 4
| Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм | п.м | 16
| Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 110 мм | п.м | 4
| Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты,отводы | кг | 1.5
| Муфта полипропиленовая переходная диаметром 90х75 мм | шт. | 4
| Тройник прямой диам.110 мм. Базисная стоимость: 665,60 - занесена вручную | шт. | 6
| Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 50 мм | п.м | 16
| Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 50 мм | шт. | 6
| Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты,отводы. | кг | 1.5
| Тройник прямой диам. 50 мм. | шт. | 2
| Смена смесителей без душевой сетки | шт. | 2
| Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм | шт. | 1
| Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 20 мм | п.м. | 20
| Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 20 мм | шт. | 10
| Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты | кг | 0.5
| Снятие облицовка стен декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов по деревянной обрешетке | м² | 27
| Облицовка стен гипсокартонными листами на клее | м² | 27
| Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах | шт | 1
| Установка металлических дверных блоков в готовые проемы БЛОКИ ДВЕРНЫЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ НАРУЖНЫЕ, С РУЧКАМИ, С ОТДЕЛКОЙ НАРУЖНОЙ СТОРОНЫ ВАГОНКОЙ ХВОЙНЫХ ПОРОД, С ПОКРЫТИЕМ ЛАКОМ, ОКРАСКОЙ ПО МЕТАЛЛУ, РАЗМЕРЫ 2195Х915 ММ, МАРКА БДМДН 23-10 | м² | 3.52
| прим. Устройство герметизации коробок окон и балконных дверей пеной Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) типа Makrofleks, Soudal в баллонах по 750 мл шт. 4 | п.м | 6
| Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее | м² | 2
| Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен | 100 м2 покрытия | 0.32
| прим. Оклейка стен стеклообоями на бумажной основе по штукатурке и бетону | м² | 27
| Сплошная шпаклевка ранее оштукатуренных поверхностей цементно-поливинилацетатным составом с лесов и земли | м² | 32
| Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке потолков | м² | 32
| Устройство подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля | м² | 4
| Зам. гл. инженера нач УТ ТЭЦ-17 |  | А.С. Борисов
| Нач. ТС УТ ТЭЦ-17 |  | К.А.Белан
| Гл. специалист УТ ТС ТЭЦ-17 |  | Р.В. Писков

## Туалеты 4-го эт
Утверждаю:
Главный инженер ТЭЦ-17
___________ Н.Н.Стебаков
«____»__________2016 г.
ВЕДОМОСТЬ ДЕФЕКТОВ (ОПИСЬ РАБОТ)
Ремонт сан.узла на 4-м этаже служебного корпуса
на ТЭЦ-17 от |  | 2016-05-26
№ п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Количество | Примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5
Проведение работ будет проводиться в зоне прохода персонала станции и влиять на функционирование коммуникаций служебного корпуса.
1 | Снятие- разборка облицовки стен из горючего сайдинга ПВХ пластика. | м² | 87
2 | Демонтаж горючего деревянного каркаса из под сайдинга стен. | м³ | 0.9
3 | Демонтаж ПВХ подоконников оконных блоков. | шт/м² | 2.6
4 | Демонтаж ПВХ оконных блоков. | шт/м² | 2/2,34
5 | Демонтаж керамической плитки полов | м² | 21.9
6 | Демонтаж растворной стяжки. | м² | 21.9
7 | Демонтаж бетона в местах установленных унитазов. | м³ | 0.43
8 | Демонтаж конструкции горючего подвесного потолка из сайдинга ПВХ. | м² | 22
9 | Демонтаж м/каркаса подвесного потолка из под сайдинга ПВХ. | м² | 22
10 | Демонтаж светильников из подвесного потолка. | шт | 6
11 | Демонтаж эл/проводов освещения и разеточной. | п.м | 35
12 | Демонтаж эл/выключателя. | шт | 2
13 | Демонтаж эл/розеток. | шт | 2
14 | Демонтаж умывальников типа "Тюльпан". | шт | 2
15 | Демонтаж смесителя к умывальнику . | шт | 2
16 | Демонтаж керамических писсуаров. | шт | 2
17 | Демонтаж электрополотенца. | шт | 1
18 | Демонтаж чаш генуя. | шт | 4
19 | Демонтаж кирпичной кладки. | м³ | 1
20 | Демонтаж труб.подводки Ду 15(сталь) | п.м | 35
21 | Демонтаж труб.слива Д 110.(чугун) | п.м | 24
22 | Демонтаж труб.подводки Ду 15(сталь) | п.м | 28
23 | Демонтаж труб.слива Д 50(чугун). | п.м | 29
24 | Демонтаж труб.подводки Ду 15(сталь) | п.м | 22
25 | Демонтаж труб.слива Д 50(чугун). | п.м | 16
26 | Демонтаж труб.подводки Ду 15(сталь) | п.м | 24
27 | Демонтаж труб.слива Д 50(чугун). | п.м | 22
28 | Демонтаж радиаторов отопления 6 секций (чугун) | шт | 2
29 | Демонтаж труб.подводки Ду 15(сталь) | п.м | 8
30 | Демонтаж труб.подводки Ду 20(сталь) | п.м | 8
31 | Монтаж унитазов компакт. | шт | 3
32 | Монтаж унитазов компакт с функцией биде. | шт | 1
33 | Монтаж труб.подводки Ду 20мм ( полипропилен) | п.м | 35
34 | Монтаж смесителя для унитаза с функцией биде. | шт | 1
35 | Монтаж кронштейнов для труб Ø-20мм | шт | 16
36 | Монтаж полипропиленовых труб Ø-20мм | п.м | 14
Монтаж фитингов.
37 | Муфта Ø-20 мм | шт | 8
38 | Тройник Ø-20мм | шт | 6
39 | Угольник Ø-20 мм(90гр) | шт | 8
40 | Обводное колено Ø-20мм. | шт | 4
41 | Монтаж вентилей Ду-15мм. | шт | 4
42 | Монтаж гибкой подводки. | шт | 4
43 | Монтаж диспансера для рулон.туалетной бумаги. | шт | 4
44 | Монтаж труб ПВХ Ø 110 внутр.канализация. | п.м | 24
45 | Монтаж опор под трубы Ф 110. | шт | 8
46 | Монтаж отвода Ø-110, 90 гр.ПВХ | шт | 6
47 | Монтаж тройник Ø-110х110 ПВХ | шт | 4
48 | Монтаж тройник Ø-110х50 х50 ПВХ | шт | 4
49 | Монтаж переход Ø 110х50ПВХ | шт | 2
50 | Монтаж ревизии Ф 110.ПВХ | шт | 1
51 | Монтаж анипласт гофра для унитаза. | шт | 4
52 | Монтаж вентиляционной башенки Ф 110.ПВХ . | шт | 1
53 | Монтаж напольных писсуаров | шт | 2
54 | Монтаж труб ПВХ Ø 50 внутр.канализация. | п.м | 29
55 | Монтаж опор под трубы Ф 50. | шт | 12
56 | Монтаж отвода Ø-50, 90 гр.ПВХ | шт | 12
57 | Монтаж тройник Ø-50ПВХ | шт | 4
58 | Монтаж кнопочного крана для писсуара | шт | 2
59 | Монтаж подводки для писсуаров | шт | 2
60 | Монтаж кронштейнов для труб Ø-20мм | шт | 12
61 | Монтаж полипропиленовых труб Ø-20мм | п.м | 20
62 | Монтаж фитингов.
63 | Муфта Ø-20 мм | шт | 8
64 | Тройник Ø-20мм | шт | 6
65 | Угольник Ø-20 мм(90гр) | шт | 8
66 | Обводное колено Ø-20мм. | шт | 6
67 | Монтаж вентилей Ду-15мм. | шт | 2
68 | Монтаж раковин с пьедесталом. | шт | 2
69 | Монтаж смесителей для раковин. | шт | 2
70 | Монтаж вентилей Ду-15 | шт | 2
71 | Монтаж полипропиленовых (армированны)труб Ø-20мм. | п/м | 22
72 | Монтаж полипропиленовых труб Ø-20мм. | п/м | 22
Монтаж фитингов
73 | Муфта 20 мм | шт | 6
74 | Тройник Ø-20мм |  | 6
75 | Угольник 20 мм(90гр) | шт | 6
76 | Обводное колено 20мм. | шт | 4
77 | Монтаж системы отопления
78 | Монтаж опор под трубы Ф 20. | шт | 18
79 | Монтаж полипропиленовых (армированны)труб Ø 20мм | п.м | 6
80 | Монтаж радиаторов отпления 500.(биметал) 4 секций тип "Рифар". | шт | 2
Монтаж фитингов
81 | Муфта 20 мм | шт | 4
82 | Тройник Ø-20мм | шт | 4
83 | Угольник 20 мм(90гр) | шт | 6
84 | Обводное колено 20мм. | шт | 2
85 | Кран шаровой для радиаторов 20х1/2" | шт | 4
86 | Кран Маевского. | шт | 2
87 | Монтаж кронштейнов для радиаторов | комп. | 2
88 | Монтаж пробок для радиаторов | комп. | 2
89 | Сушилка для рук Electrolux EHDA-2500 | шт | 2 | 12278руб-1шт
90 | Установка экранов на радиаторы 0 ,8*0,6м. | шт/м² | 2/0,96
91 | Установка технологических лючков управления встроенными в ГКЛ стены кранами с/техники в т.ч. 0,4*1,5 м - 1 шт; в т.ч. 0,4*0,6м - 3 шт . | шт/м² | 4/1,32
92 | Устройство м/каркаса стен под ГКЛ. | м² | 87
93 | Облицовка стен листами влагостойкого и огнестойкого ГКЛ под укладку настенной керамической плиткой | м² | 87
94 | Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной до 0,51 м "Подоконники пластиковые шт/м² 2/1,3. | п. м | 2
95 | Укладка керамической плитки (Kerama Marazzi Башкирия Синий 300х200х6.9 мм., глянец) стен на плиточный клей по ГКЛ. Цена с сайта http://www.kplitka.ru/keramicheskaya-plitka-kerama-marazzi-bashkiriya-sinij-300x200x6-9-mm-8054.html | м² | 87 | Стоимость плитки 441 р./м²
96 | Монтаж щитка освещения | шт | 2 | Эл/техн
97 | Установка светильника (СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК SOLO-M25 С ЗАЩИТОЙ IP65) цена по прайсу www.tehdizain.ru | шт | 11 | 1228 р./шт.
98 | Монтаж распаечной коробки | шт | 12 | Эл/техн
99 | Прокладка кабеля ВВГН 3*1,5 в гофре на кронштейны (клипсы). | п.м | 30 | Эл/техн
100 | Монтаж эл/выключателя н/у. | шт | 2 | Эл/техн
101 | Прокладка кабеля ВВГН 3*2,5 в гофре на кронштейны (клипсы). | п.м | 20 | Эл/техн
102 | Монтаж эл/розетки двойной н/у. | шт | 2 | Эл/техн
103 | Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах. | шт/м² | 4/6,29
104 | Установка дверей наборных деревянных с шпонированием на кронштейны, монтажную пену с установкой фурнитуры (петель, дверных ручек, защёлок). | шт/м² | 4/6,29
105 | Установка дверного доводчика | шт | 2
106 | Монтаж пластиковых оконных блоков с откидным и поворотным окрыванием; с однокамерными стеклопакетами на кронштейнах на монтажную пену. | шт/м² | 2/2,34
107 | Установка оконных откосов из ПВХ. | м² | 4.3
108 | Разборка перегородок сан/тех кабин с 4-мя дверями. | м² | 14
109 | Устройство ламинированнных перегородок сан-тех кабин с 4-мя встроенными дверями с фурнитурой и защёлками запирания. | м² | 14
110 | Устройство растворной стяжки толщиной до 30 мм. | м² | 21.9
111 | Монтаж реечного наборного потолка по каркасу(цвет белый матовый). Стоимость по прайсу потолки бард ООО "Ника-Строй". www.potolki.ru | м² | 22 | Стоимость за 2 м² 2406р.
112 | Укладка керамической напольной плитки Укладка керамической плитки пола (400х400мм ESTIMA TR 04 матовый керамогранит) на плиточный клей. Стоимость на сайте http://www.shopvira.ru/Keramogranit_40kh40sm | м² | 22 | Стоимость плитки 1038,45 р./м²
113 | Утилизация мусора за пределами станции на полигоне | тонн
| Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром до 50 мм | п. м | 6
| В т.ч. Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты | кг | 1.5
| В т.ч.Тройники прямые из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой с максимальным условным проходом 32 мм | шт. | 4
| В т.ч. ШТУЦЕРЫ СТАЛЬНЫЕ ОПРЕССОВОЧНЫЕ, ДЛИНА 200 ММ, ДИАМЕТР 20 ММ | шт. | 2
| Смена кранов водоразборных и туалетных | шт. | 6
| В т.ч.Кран Маевского. Базисная стоимость: 40,00 - занесена вручную | шт | 2
| Смена унитазов | шт. | 4
| Смена писсуаров | шт. | 2
| Смена раковин | шт. | 2
| Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 100 мм | п.м | 4
| Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм | п.м | 16
| Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 110 мм | п.м | 4
| Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты,отводы | кг | 1.5
| Муфта полипропиленовая переходная диаметром 90х75 мм | шт. | 4
| Тройник прямой диам.110 мм. Базисная стоимость: 665,60 - занесена вручную | шт. | 6
| Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 50 мм | п.м | 16
| Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 50 мм | шт. | 6
| Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты,отводы. | кг | 1.5
| Тройник прямой диам. 50 мм. | шт. | 2
| Смена смесителей без душевой сетки | шт. | 2
| Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм | шт. | 1
| Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 20 мм | п.м. | 20
| Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 20 мм | шт. | 10
| Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты | кг | 0.5
| Снятие облицовка стен декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов по деревянной обрешетке | м² | 27
| Облицовка стен гипсокартонными листами на клее | м² | 27
| Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах | шт | 1
| Установка металлических дверных блоков в готовые проемы БЛОКИ ДВЕРНЫЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ НАРУЖНЫЕ, С РУЧКАМИ, С ОТДЕЛКОЙ НАРУЖНОЙ СТОРОНЫ ВАГОНКОЙ ХВОЙНЫХ ПОРОД, С ПОКРЫТИЕМ ЛАКОМ, ОКРАСКОЙ ПО МЕТАЛЛУ, РАЗМЕРЫ 2195Х915 ММ, МАРКА БДМДН 23-10 | м² | 3.52
| прим. Устройство герметизации коробок окон и балконных дверей пеной Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) типа Makrofleks, Soudal в баллонах по 750 мл шт. 4 | п.м | 6
| Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее | м² | 2
| Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен | 100 м2 покрытия | 0.32
| прим. Оклейка стен стеклообоями на бумажной основе по штукатурке и бетону | м² | 27
| Сплошная шпаклевка ранее оштукатуренных поверхностей цементно-поливинилацетатным составом с лесов и земли | м² | 32
| Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке потолков | м² | 32
| Устройство подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля | м² | 4
| Зам. гл. инженера нач УТ ТЭЦ-17 |  | А.С. Борисов
| Нач. ТС УТ ТЭЦ-17 |  | К.А.Белан
| Гл. специалист УТ ТС ТЭЦ-17 |  | Р.В. Писков