## Ведомость
Приложение №2 к Техническому заданию «Калибровка и поверка водоизмерительной аппаратуры на фекальной канализации» ТЭЦ-21 - филиала ПАО «Мосэнерго» в 2016 году
УТВЕРЖДАЮ Главный инженер ТЭЦ-21 филиала ОАО "МОСЭНЕРГО" __________ Ю.Г.Громов "____"____________201___г.
ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ
на выполнение работ "Калибровка водоизмерительной аппаратуры на фекальной канализации"
№ п/п |  | Единица измер. | Кол-во един. | Периодичность в год
1 | Расходомер-счетчик (входная секция). Снятие, установка (ежеквартально) | шт. | 2 | 3
2 | Расходомер-счетчик (измерительная секция). Снятие, установка (ежеквартально) | шт. | 2 | 3
3 | Расходомер-счетчик (измерительная секция). Калибровка (ежеквартально) | шт. | 2 | 3
4 | Расходомер-счетчик (вторичный прибор). Снятие, установка | шт. | 2 | 1
5 | Расходомер-счетчик (вторичный прибор). Калибровка | шт. | 2 | 1
6 | Измерительно-вычислительные комплексы сточных вод на основе лотков и сливов, калибровка (зима/лето) | шт | 2 | 2
| Начальник Службы стандартов ТЭЦ-21 |  |  | М.М. Богатов

## Смета
Приложение №2 к Техническому заданию «Калибровка и поверка водоизмерительной аппаратуры на фекальной канализации» ТЭЦ-21 - филиала ПАО «Мосэнерго» в 2016 году
УТВЕРЖДАЮ Главный инженер ТЭЦ-21 филиала ПАО "МОСЭНЕРГО" __________ Ю.Г. Громов "____"____________201___г.
СМЕТА №
на выполнение работ "Калибровка водоизмерительной аппаратуры на сбросе хозяйственно-бытовой канализации"
прейскурант "Ростест", БЦ ч8
№ п/п |  | Обоснование | Цена | Единица измер. | Кол-во един. | Периодичность в год | Коэф. пересч. | Сумма
1 | Расходомер-счетчик (входная секция). Снятие, установка (ежеквартально) | 08-09040408-01 | 159 | шт. | 2 | 3 | 2.05 | 1955.7
2 | Расходомер-счетчик (измерительная секция). Снятие, установка (ежеквартально) | 08-09040408-01 | 159 | шт. | 2 | 3 | 2.05 | 1955.7
3 | Расходомер-счетчик (измерительная секция). Калибровка (ежеквартально) | 22.11 | 18650 | шт. | 2 | 3 | 1 | 111900
4 | Расходомер-счетчик (вторичный прибор). Снятие, установка | 08-09040408-01 | 159 | шт. | 2 | 1 | 2.05 | 651.9
5 | Расходомер-счетчик (вторичный прибор). Калибровка | 22.11 | 18650 | шт. | 2 | 1 |  | 37300
6 | Измерительно-вычислительные комплексы сточных вод на основе лотков и сливов, калибровка (зима/лето) | 07.22 | 40070 | шт | 2 | 2 |  | 160280
314043.3
| Смету составил: | [6 empty] | М.М. Богатов

## График
Приложение №3 к Техническому заданию «Калибровка и поверка водоизмерительной аппаратуры на фекальной канализации» ТЭЦ-21 - филиала ПАО «Мосэнерго» в 2016 году
График оказания услуг
№ п/п | Наименование работ | Янв | Фев | Мар | Апр | Май | Июн | Июл | Авг | Сен | Окт | Ноя | Дек
1 | Калибровка измерительной секции расходомер-счетчика | bar: Июл; Сен; Дек
2 | Калибровка вторичного прибора | bar: Авг
3 | Калибровка измерительно-вычислительныго комплекса | bar: Июл; Дек
| Начальник ССт | Июл: М.М. Богатов