## Лист1
Приложение №4 к Техническому заданию
Перечень работ по ремонту и техническому обслуживанию
1. Диагностика и тестирование оборудования ПТК, выявление неисправностей.
2. Визуальный осмотр ПТК
3. Оценка состояния соединителей и разъемов устройств ПТК
4. Выполнение мелкого ремонта (затяжка винтовых соединений, устранение небольших загрязнений)
5. Оценка текущих сигналов, предупреждающих об отказе ПТК
6. Замена батарей и аккумуляторов (из материалов Исполнителя)
7. Замена неисправных деталей и модулей (из материалов Исполнителя)
8. Ремонт модулей в заводских условиях
9. Осмотр оперативных журналов ТЭЦ
10. Документирование и оценка результатов сервисного обслуживания, комментарии к техническим ошибкам,
11. Проверка ресурсов аппаратного и программного обеспечения,
12. Оценка, оптимизация и при необходимости устранение недостатков прикладного программного обеспечения системной среды (Windows, в случае наличия у Заказчика обновлений для системной среды)
13. Оценка файлов журналов операционной системы, принтеров и файловой системы,
14. Проверка файлов журналов прикладного программного обеспечения, для технической, эксплуатационной и мониторинговой системы,
15. Проверка резервной и системной нагрузки
16. Проверка состояние Базы данных, по необходимости корректировка (без расширения проекта)
17. Проверка частоты и точности резервного копирования,
18. Анализ работы систем автоматики, защит, блокировок, ПЛУ, АВР и т.д. по архивным данным
19. Выдача рекомендаций и устранение выявленных в ходе сервисного обслуживания неисправностей с использованием материалов Исполнителя
20. Комментарии к блокам данных и диагностики или буферу истории
21. Антивирусная защита (при наличии у Заказчика действующих лицензий на антивирусное ПО)
22. Проверка работы ЛВС и ее компанентов