## Ведомость
УТВЕРЖДАЮ:
Главный инженер ТЭЦ-20 -
филиала ПАО "Мосэнерго"
_____________А.И. Истомов
"___"_______________2015 г.
ВЕДОМОСТЬ ОБЪЁМОВ
на тепловые балансовые испытания ПГУ-420Т ТЭЦ-20 - филиала ПАО «Мосэнерго» для разработки НТД по топливоиспользованию в 2016 г.
№п/п | Наименование работы | Ед.изм. | Кол. единиц
1 | Проведение балансовых испытаний паровой турбины SST5-5000 (130 МВт) в составе энергоблока ПГУ-420Т ст.№ 11 для составления нормативных характеристик (кол-во опытов - 63). | Турбина | 1
2 | Проведение балансовых испытаний газовой турбины SGT5-4000F (290 МВт) в составе энергоблока ПГУ-420Т ст.№ 11 для составления нормативных характеристик (кол-во опытов - 16). | Турбина | 1
3 | Проведение балансовых испытаний котла-утилизатора паровой Еп-264/297/43-13,/3,0/0,47-558/558/237-11,6вв (КУ-11) в составе энергоблока ПГУ-420Т ст.№ 11для составления нормативных характеристик (кол-во опытов - 20). | Котел | 1
4 | Проведение балансовых испытаний дожимных компрессоров Cameron 5R3 MSGPB-3AG/30 в составе энергоблока ПГУ-420Т ст.№ 11 для составления нормативных характеристик. | Компрессор | 3
5 | Проведение балансовых испытаний системы технического водоснабжения в составе энергоблока ПГУ-420Т ст.№ 11 для составления нормативных характеристик. | система | 1
6 | Проведение балансовых испытаний системы вентиляции и кондиционирования главного корпуса энергоблока ПГУ-420Т ст.№ 11 для составления нормативных характеристик. | система | 1
7 | Проведение балансовых испытаний питательно-деаэраторного отделения, ПЭН блока ПГУ-420Т ст.№ 11 для составления нормативных характеристик. | система | 1
8 | Проведение балансовых испытаний энергоблока в полном составе работающего оборудования при сбросе нагрузки. | энергоблок | 1
9 | Проведение балансовых испытаний энергоблока при мгновенном отключении вспомогательного оборудования. | энергоблок | 1
| Зам. гл. инженера, начальник УТ |  | А.Е. Соломатин
| Начальник службы стандартов |  | Т.Р. Осипова
| Начальник СПР |  | Д.А. Андриянов
| Главный специалист ТС |  | А.В. Солдатов

## Смета
УТВЕРЖДАЮ:
Директор ТЭЦ-20 -
филиала ПАО "Мосэнерго"
_____________А.В. Захаренков
"___"__________________2015 г.
СМЕТА
на тепловые балансовые испытания ПГУ-420Т ТЭЦ-20 - филиала ПАО «Мосэнерго» для разработки НТД по топливоиспользованию в 2016 г.
Смета составлена на основании Прейскуранта ОРГРЭС на экспериментальные и наладочные работы по совершенствованию технологии и эксплуатации электростанций и сетей 1991 года.
№п/п | Наименование работы | Обоснование | Ед.изм. | Cтоимость | Кол. единиц | Итого (руб.)
1 | Проведение балансовых испытаний паровой турбины SST5-5000 (130 МВт) в составе энергоблока ПГУ-420Т ст.№ 11 для составления нормативных характеристик. | том 3, п.7.1.03.03, 05, 06, 09, 12, 1 кат, 5.1 группа оборудования, фак. кол-во опытов 63 2696+(10809+5002)*(0,65+0,35*63/30)+2324+2033 | Турбина | 28951.24 | 1 | 28951.24
2 | Проведение балансовых испытаний газовой турбины SGT5-4000F (290 МВт) в составе энергоблока ПГУ-420Т ст.№ 11 для составления нормативных характеристик. | том 3, п.8.1.03.03, 05, 07, 09, 11, 12, 1 кат, 1 группа оборудования, к=1,2 в составе ПГУ, факт. кол-во опытов 16 1015*1,64*7,2+(760+2532)*(18007+12624)*1,64*1,2+2533*1,2 | Турбина | 69269.33 | 1 | 69269.33
3 | Проведение балансовых испытаний котла-утилизатора паровой Еп-264/297/43-13,/3,0/0,47-558/558/237-11,6вв (КУ-11) в составе энергоблока ПГУ-420Т ст.№ 11 для составления нормативных характеристик. | том 2, п.5.1.01.03, 05, 06, 09, 1 кат, 5 группа, к1=1,2 в составе ПГУ, к2=0,75 на газе,факт. кол. 20 опытов {5884+(8678+8718+7309)*1,33}*1,2*0,75 | Котел | 34867.49 | 1 | 34867.49
4 | Проведение балансовых испытаний дожимных компрессоров Cameron 5R3 MSGPB-3AG/30 в составе энергоблока ПГУ-420Т ст.№ 11 для составления нормативных характеристик. | том 3, разд. 9.1.01.02-9.1.01.13 Категория сложности-1. Група оборудования - 5 К=0,7 на каждую послед. | Компрессор | 3237 | 3 | 7768.8
5 | Проведение балансовых испытаний системы технического водоснабжения в составе энергоблока ПГУ-420Т ст.№ 11 для составления нормативных характеристик. | том 1, разд. 2.1.04.02-2.1.04.09, категория сложности 2 | система | 22855 | 1 | 22855
6 | Проведение балансовых испытаний системы вентиляции и кондиционирования главного корпуса энергоблока ПГУ-420Т ст.№ 11 для составления нормативных характеристик. | том 4, п.13.1.01.02-13.01.01.07 3 группа оборудования. | система | 14652 | 1 | 14652
7 | Проведение балансовых испытаний питательно-деаэраторного отделения, ПЭН блока ПГУ-420Т ст.№ 11 для составления нормативных характеристик. | том 3, п.9.1.01.02-9.1.01.13, 1 кат, 4 группа обор. К1=1,1 с промотбором воды | система | 7033.4 | 1 | 7033.4
8 | Проведение балансовых испытаний энергоблока в полном составе работающего оборудования при сбросе нагрузки | том 3, п.7.1.02.02-7.1.02.14, по 1 виду (сбросы нагрузки) 4 кат, 5 группа обор. | энергоблок | 19951 | 1 | 19951
9 | Проведение балансовых испытаний энергоблока при мгновенном отключении вспомогательного оборудования | том 3, п.7.1.02.04-7.1.02.14, по 2 виду (отключения) 4 кат, 5 группа обор. для кажд. послед К=0,8 | энергоблок | 15000.8 | 1 | 15000.8
Итого по смете в ценах 1991 года ОРГРЭС | [5 empty] | 220349.06
Итого по смете с К=15,83 на 2016 г. |  |  |  |  | 15.83 | 3488125.6198
| Главный инженер |  |  |  | А.И. Истомов
| Зам. гл. инженера, начальник УТ |  |  |  | А.Е. Соломатин
| Начальник службы стандартов |  |  |  | Т.Р. Осипова
| Начальник СПР |  |  |  | Д.А. Андриянов
| Главный специалист ТС |  |  |  | А.В. Солдатов