**Приложение № 1 к Техническому заданию**

«Поверка, подготовка к поверке и калибровка

средств измерений механических величин на

ТЭС - филиалах ПАО "Мосэнерго"

**Номенклатура и технические характеристики оборудования ТЭЦ-11**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Вид оборудования** | **Производитель** | **Тип оборудования** | **Кол-во шт.** | **Год ввода в эксплуатацию** |
| 1 | Комплекс измерения виброскорости подшипников | НПО “Виконт” | ВК-321-1 с датчиком ВК-310С | 27 | 2005 |
| 2 | Комплекс измерения виброскорости подшипников | НПО “Виконт” | ВК-321 с датчиком ВК-312 | 13 | 2001 |
| 3 | Комплекс измерения осевого перемещения ротора турбины | НПО “Виконт” | ИП-7, ИП-17 | 4 | 1997 |

**Начальник САиК В.А. Васильев**