## ВО
Приложение №3 к ТЗ по АХК на 2016г ТЭЦ-16
"УТВЕРЖДАЮ"
Главный инженер ТЭЦ-16
филиал ПАО "Мосэнерго"
___________ Д.А. Ерин
ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ
ТО и ремонт приборов автоматического химконтроля бл. №8 ПГУ-420Т
№п/п | Наименование товара | Ед. изм | Кол-во
1 | Техническое обслуживание кондуктометра КАЦ-037 | шт | 29
2 | Калибровка кондуктометра КАЦ-037 | шт | 29
3 | Техническое обслуживание рН-метра рН-011 | шт | 17
4 | Калибровка рН-метра рН-011 | шт | 17
5 | Техническое обслуживание кислородомера КМА-08 | шт | 7
6 | Калибровка кислородомера КМА-08 | шт | 7
7 | Техническое обслуживание анализатора ионов натрия АН-012 | шт | 16
8 | Калибровка анализатора ионов натрия АН-012 | шт | 16
9 | Техническое обслуживание сигнализатора общей жесткости СОЖ-121 | шт | 2
10 | Калибровка сигнализатора общей жесткости СОЖ-121 | шт | 2
11 | Техническое обслуживание измерителя общего углерода ТОС 5000 | шт | 1
12 | Калибровка измерителя общего углерода ТОС 5000 | шт | 1
13 | Техническое обслуживание кремнемера Navigator | шт | 1
14 | Калибровка кремнемера Navigator | шт | 1
15 | Техническое обслуживание устройство подготовки пробы УПП | шт | 28
16 | Замена электродов рН-011 | шт | 10
17 | Замена электродов АН-012 | шт | 14
18 | Замена мембраны КМА-08М | шт | 8
Материалы
1 | электродов рН-011 | шт | 10
2 | электродов АН-012 | шт | 14
3 | мембраны КМА-08М | шт | 8
4 | Титрант СОЖ-121 | шт | 1
5 | Трубка силиконовая для СОЖ-121 | шт | 1
Зам. начальника САиК А.П. Сухушин

## смета
Приложение №3 к ТЗ по АХК на 2016г ТЭЦ-16
"УТВЕРЖДАЮ"
Главный инженер ТЭЦ-16
филиал ПАО "Мосэнерго"
______________ Д.А. Ерин
СМЕТА | [8 empty] | на пол года
ТО и ремонт приборов автоматического химконтроля бл. №8 ПГУ-420Т
№п/п | Наименование товара | Обоснование по БЦ., ч.8 | Кол-во | Цена без НДС, руб. | Сумма без НДС, руб., с к-том инф. =2,05 и за 1 м-ц |  |  |  | кол-во в год
1 | Техническое обслуживание кондуктометра КАЦ-037 | 08-01030250-01 | 29 | 3270 | 16200.125 |  |  | 36 |  | 280 | 12054
2 | Калибровка кондуктометра КАЦ-037 | 08-01030250-05 | 29 | 5017 | 298260.65 |  |  | 36 | 2 | 680 | 58548
3 | Техническое обслуживание рН-метра рН-011 | 08-01030252-01 | 17 | 612 | 1777.35 |  |  | 17 |  | 412 | 8375.6167
4 | Калибровка рН-метра рН-011 | 08-01030252-05 | 17 | 1207 | 42063.95 |  |  | 17 | 2 | 1360 | 55295.3333
5 | Техническое обслуживание кислородомера КМА-08 | 08-01030251-01 | 7 | 4164 | 4979.45 |  |  | 11 |  | 680 | 8944.8333
6 | Калибровка кислородомера КМА-08 | 08-01030251-05 | 7 | 12369 | 177495.15 |  |  | 11 | 2 | 1607 | 42277.4917
7 | Техническое обслуживание анализатора ионов натрия АН-012 | 08-01030249-01 | 16 | 213 | 582.2 |  |  | 16 |  | 8500 | 136000
8 | Калибровка анализатора ионов натрия АН-012 | 08-01030249-05 | 16 | 2804 | 91971.2 |  |  | 16 | 2 | 2400 | 76800
9 | Техническое обслуживание сигнализатора общей жесткости СОЖ-121 | прейскурант НПП "Техноприбор" | 2 | 9200 | 18400 |  |  | 2 |  | 9200 | 18400
10 | Калибровка сигнализатора общей жесткости СОЖ-121 | прейскурант НПП "Техноприбор" | 2 | 4500 | 9000 |  |  | 2 |  | 4500 | 18000
11 | Техническое обслуживание измерителя общего углерода ТОС 5000 | 08-01030105-01 | 1 | 1133 | 193.5542 |  | 50000 | 1 |  | 56000 | 56000
12 | Калибровка измерителя общего углерода ТОС 5000 | 08-01030105-05 | 1 | 2349 | 4815.45 |  | 4000 | 1 |  | 4000 | 8000
13 | Техническое обслуживание кремнемера Navigator | 08-01030147-01 | 1 | 515 | 87.9792 |  | 68000 | 1 |  | 68000 | 68000
14 | Калибровка кремнемера Navigator | 08-01030147-05 | 1 | 1215 | 2490.75 |  | 12000 | 1 |  | 12000 | 24000
15 | Техническое обслуживание устройство подготовки пробы УПП | 08-01030160-01 | 28 | 515 | 2463.4167 |  |  | 28 |  | 7000 | 196000
16 | Замена электродов рН-011 | 08-09040408-01 | 10 | 159 | 3259.5
17 | Замена электродов АН-012 | 08-09040408-01 | 14 | 159 | 4563.3
18 | Замена мембраны КМА-08М | 08-09040408-01 | 8 | 159 | 2607.6
[5 empty] | 681211.625 | [5 empty] | 786695.275
Материалы
1 | электродов рН-011 |  | 10 | 3200 | 32000
2 | электродов АН-012 |  | 14 | 6483.91 | 90774.74
3 | мембраны КМА-08М |  | 8 | 500 | 4000
4 | Титрант СОЖ-121 |  | 1 | 5748.48 | 5748.48
5 | Трубка силиконовая для СОЖ-121 |  | 1 | 500 | 500
133023.22
| Всего по смете |  |  |  | 814234.845
Гл спец. СПР УТ А.И. Смирнова
-0.015
814234.86
как вариант можно рассмотреть следующее ?
п.9
п. 11
1030227 | Газоанализатор автоматический | АТООП | 490 | 787 | 2868 | 3481 | 1382
1030104 | Газоанализатор | ГХП-201, СТХ | 659 | 886 | 1504 | 1936 | 989
1030105 | Газоанализатор | ГЛ-5108, ЭТХ-1, | 1133 | 2802 | 3956 | 5646 | 2349
ГИК-3,
ИДК-95,
ИМ-93,
ПГА-5,
ПГА-6
1030106 | То же | ГДРП-344 | 235 | 754 | 1133 | 1545 | 800
1030107 | Газоанализатор автоматический на кислород | ГТМК-11М, АН-КАТ-7641, ОК-101 | 565 | 2761 | 3708 | 5234 | 2349
п. 13
1030147 | Прибор | ИКАР-74 | 515 | 1133 | 2349 | 3296 | 1215