- «УТВЕРЖДАЮ»

Главный инженер ПАО «Мосэнерго»

__________________________ С.Н. Ленёв

«_______» __________________ 2016 года

- ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

- (для проведения конкурентной процедуры по выбору наилучшей заявки)

на оказание услуг: «Комплексное проверка защитных сооружений гражданской обороны ТЭС - филиалов ПАО «Мосэнерго»

- 1. Информация о закупке в ГКПЗ

- Направление: Услуги производственного характера.

- Вид затрат: 3503010000 Контроль за выполнением  установленного технологического процесса

- Номер закупки: G16P200406

- Код ОКДП: 7522020; код ОКПД2: 84.22.12.000

- 2.	Наименование основных фондов зданий и сооружений.

- Основные технические характеристики зданий и сооружений ГО ЧС приведены в Приложении № 1 к Техническому заданию.

- 3. Место расположения основных средств.

- ТЭЦ-17 – 142800, Московская область, г. Ступино, ул. Фрунзе, д. 19;

- ТЭЦ-21 – 125412, г. Москва, ул. Ижорская, д. 9;

- 4.	Вид работ и сроки выполнения.

Комплексное обследование (оценка технического состояния) защитных сооружений гражданской обороны (далее - ЗС ГО) филиалов ПАО «Мосэнерго».

Общий срок выполнения работ по настоящему Техническому заданию: июль – декабрь 2016г.

Сроки выполнения  отдельных услуг приведены в Приложении № 2 к Техническому заданию.

- 5.	Наименование работ и физические объемы.

Наименование, физические объемы работ и плановая сметная стоимость представлены в Приложениях № 3 и являются неотъемлемой частью Технического задания.

6.	Требования к Участнику.

При привлечении для выполнения услуг по Техническому заданию субподрядчиков или других исполнителей Участник предоставляет соответствующую информацию в своей заявке с приложением материалов, подтверждающих добровольное согласие привлекаемого лица к участию в выполнении требований Технического задания. Требования к количеству и квалификации персонала представлены в разделе 8 Технического задания.

Участник, субподрядчик в случае его привлечения, должен обладать положительным опытом работы по выполнению услуг, предусмотренных Техническим заданием, по комплексной проверке защитных сооружений гражданской обороны, за последние 3 (три) года, предшествующих дате окончания подачи заявок на участие в закупочной процедуре.

Фактами, подтверждающими наличие положительного опыта, являются благодарственные/рекомендательные письма заказчиков – владельцев оборудования с положительными отзывами о качестве предоставленных услуг по комплексной проверке защитных сооружений гражданской обороны, приложенные к заявке Участника.

Для проведения комплексного обследования защитных сооружений ГО ЧС Участник должен предоставить в составе своей заявки лицензию на данный вид деятельности с правом выдавать заключения с определением качественного состояния проверяемого оборудования и выдачей рекомендаций по его дальнейшему использованию по предназначению.

Организация и выполнение работ должны осуществляться при соблюдении законодательства Российской Федерации по охране труда, а также иных нормативных правовых актов, установленных в Российской Федерации: строительные нормы и правила, своды правил по проектированию и строительству; межотраслевые и отраслевые правила и типовые инструкции по охране труда, утвержденные в установленном порядке федеральными органами исполнительной власти; государственные стандарты системы стандартов безопасности труда; правила безопасности, правила устройства и безопасной эксплуатации, инструкции по безопасности; правила пожарной безопасности, государственные санитарно-эпидемиологические правила и нормативы, гигиенические нормативы, санитарные правила и нормы, утвержденные Минздравом России.

Подробные требования к Участнику по охране труда, пожарной безопасности, промышленной безопасности и охране окружающей среды, изложены в Приложении № 4 к Техническому заданию.

Участник должен принадлежать к субъектам малого и среднего предпринимательства.

- 7.	Основные технические требования на выполняемые работы.

Работы по комплексному обследованию (оценке технического состояния) ЗС ГО осуществляются на основании требований:

- Федерального закона «О гражданской обороне» от 28.02.1998 г. № 28-ФЗ;

- «Положения о гражданской обороне», утверждённого Постановлением правительства РФ от 26.11.2007 г. № 804;

- «Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны», утвержденными приказом МЧС России от 15.12.2002 г. № 583.

8.	Требования к комплектации и квалификации персонала.

- К выполнению услуг могут быть допущены лица, прошедшие профильное обучение, аттестацию и годные по состоянию здоровья к работе на высоте, что должно быть подтверждено результатами медицинского освидетельствования.

- Исполнитель для организации и выполнения услуг обязан подтвердить в заявке наличие количественного и профессионального состава персонала, необходимого для выполнения объема услуг в соответствии с Приложением 2 и графиками предоставления услуг (Приложение 3) к Техническому заданию и не занятого исполнением обязательств Исполнителя, не входящих в Техническое задание.

- В качестве подтверждения в заявке предоставляются надлежащим образом заверенные копии квалификационных удостоверений с правом работы на электрооборудовании до 1000В и работы на высоте, действующие на момент подачи заявки по данному Техническому заданию.

- Исполнитель несет ответственность за технологию безопасного производства  работ, выполнение требований действующих правил техники безопасности, охраны труда, пожарной безопасности и производственной санитарии.

- В ходе выполнения работ в соответствии с Техническим заданием Заказчик не предоставляет жилье персоналу Исполнителя, а также не оплачивает проезд до места работы и обратно, не оплачивает командировочные расходы.

- 9.	Особые условия.

- Работы проводятся на территории действующего предприятия в зданиях с действующим оборудованием. Исполнитель, на время выполнения работ, обязуется соблюдать правила техники безопасности, пожаробезопасности и внутреннего распорядка предприятия Заказчика.

Исполнитель берёт на себя комплектацию необходимым для выполнения работ диагностическим оборудованием.

- 10.	Правила приемки выполненных работ.

По результатам проведенного комплексного обследования (оценки технического состояния) ЗС ГО сопроводительным письмом по описи передаются Заказчику:

Акты комплексного обследования (оценки технического состояния) ЗС ГО, оформленные в установленном порядке, согласно Приложению № 13 «Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны», введённых в действие Приказом МЧС России от 15.12.2002 № 583 (на каждое ЗС ГО);

Технические отчёты на бумажном носителе в 2-х экземплярах и в электронном виде на CD, в соответствии с действующей нормативно технической документацией, включающие в себя результаты осмотров с фотографиями, испытания, в т.ч. измерений, перечень и объёмы выявленных дефектов и отклонений от нормального (проектного) состояния, предложения по их устранению и ремонту, заключение по дальнейшей эксплуатации.

При обнаружении неисправностей и дефектов строительных и ограждающих конструкций, оборудования технических систем или их отдельных элементов составляется ведомость дефектов, согласно Приложению № 14 «Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны», введённых в действие Приказом МЧС России от 15.12.2002 № 583 (на каждое ЗС ГО);

Кроме того, недостатки, выявленные в ходе осмотров и проверок, предложения по их устранению отражаются в журнале проверки состояния убежища.

- 11.	Гарантии исполнителя работ.

Исполнитель обязан выполнить работы в согласованные сроки, определенные Приложением № 2.

Исполнитель несет ответственность за проведенные работы и гарантирует качество и достоверность выполненных работ сроком не менее 3 лет.

- 12.	Начальная (максимальная) стоимость услуг.

Начальная (максимальная) стоимость услуг составляет 741649,94 руб., без НДС.

13. Список приложений.

Приложение 1. Номенклатура и технические характеристики защитных сооружений ГО ЧС.

Приложение 2. График выполнения услуг.

Приложение 3. Объемы и сметная стоимость услуг.

Приложение 4. Требования по охране труда, пожарной безопасности, промышленной безопасности и охране окружающей среды.

И. о. начальника службы ГЗ и ПБ 	А.А. Доброходов

Начальник СКР и РП									Д.И. Селиванов