## ФО метод ЧР
Приложение № 2 к Техническому заданию
Обследование высоковольтного электрического оборудования по характеристикам ЧР ТЭС- филиалов ПАО "Мосэнерго
УТВЕРЖДАЮ
Главный инженер ТЭЦ-23
филиала ПАО "Мосэнерго"
_________/А.А. Патакин/
Ведомость объемов работ
Обследование изоляции токопроводов 6 - 20 кВ по характеристикам ЧР на ТЭЦ - 23 филиала ПАО "Мосэнерго" на 2016 год
№ п/п | Наименование работ | Шифр расценки | Единица измерения | Количество
1 | Подбор, систематизация и анализ нормативно-технических, справочно-информационных и других документов. Подбор и подготовка к отправке на объект приборов; составление перечня необходимых инструмента, приспособлений, испытательной аппаратуры и оборудования. Проверка готовности испытательного оборудования и аппаратуры к работе. Подготовка рабочих мест на объекте. | ОРГРЭС 15.2.06.02 | единица оборудования | 14
2 | Составление замечаний по технической документации. Определение технического состояния оборудования. | ОРГРЭС 15.2.06.03 | единица оборудования | 14
3 | Проверка соответствия паспортных данных установленного электрооборудования проекту. | ОРГРЭС 15.2.06.04 | единица оборудования | 14
4 | Измерение сопротивления изоляции обмоток и отдельных конструктивных узлов, определение степени увлажненности изоляции и необходимости ее сушки, измерение токов утечки (проводимости) изоляции при приложении выпрямленного напряжения. | ОРГРЭС 15.2.06.05 | единица оборудования | 126
5 | Испытание изоляции обмоток и отдельных конструктивных узлов приложенным напряжением переменного тока частоты 50 Гц. Измерение пробивного напряжения и тока проводимости элементов. | ОРГРЭС 15.2.06.06 | единица оборудования | 112
6 | Обработка материалов по измерениям и испытаниям и анализ полученных результатов. | ОРГРЭС 15.2.06.12 | единица оборудования | 238
7 | Составление протокола испытаний, таблиц результатов, графиков. Составление рекомендаций по совершенствованию эксплуатации и повышению надежности работы электрооборудования. | ОРГРЭС 15.2.06.13 | единица оборудования | 14
| Начальник ЭТС |  | И.А. Анискин

## Типовая смета метод ЧР
Приложение № 3 к Техническому заданию
Обследование высоковольтного электрического оборудования по характеристикам ЧР ТЭС- филиалов ПАО "Мосэнерго
УТВЕРЖДАЮ
Директор ТЭЦ-23
филиала ПАО "Мосэнерго"
_________М.П. Рачицкий
Смета
Обследование изоляции токопроводов 6 - 20 кВ по характеристикам ЧР на ТЭЦ - 23 филиала ПАО "Мосэнерго" на 2016 год
Справочник ОРГРЭС 1991 г.
№ п/п | Наименование работ | Шифр расценки | Единица измерения | Количество | Стоимость за кабельную линию в РУ на напряжение 3-35 кВ (2 линии) | Цена всего
1 | Подбор, систематизация и анализ нормативно-технических, справочно-информационных и других документов. Подбор и подготовка к отправке на объект приборов; составление перечня необходимых инструмента, приспособлений, испытательной аппаратуры и оборудования. Проверка готовности испытательного оборудования и аппаратуры к работе. Подготовка рабочих мест на объекте. | ОРГРЭС 15.2.06.02 | единица оборудования | 14 | 32 | 448
2 | Составление замечаний по технической документации. Определение технического состояния оборудования. | ОРГРЭС 15.2.06.03 | единица оборудования | 14 | 26 | 364
3 | Проверка соответствия паспортных данных установленного электрооборудования проекту. | ОРГРЭС 15.2.06.04 | единица оборудования | 14 | 8 | 112
4 | Измерение сопротивления изоляции обмоток и отдельных конструктивных узлов, определение степени увлажненности изоляции и необходимости ее сушки, измерение токов утечки (проводимости) изоляции при приложении выпрямленного напряжения. | ОРГРЭС 15.2.06.05 | единица оборудования | 126 | 21 | 2646
5 | Испытание изоляции обмоток и отдельных конструктивных узлов приложенным напряжением переменного тока частоты 50 Гц. Измерение пробивного напряжения и тока проводимости элементов. | ОРГРЭС 15.2.06.06 | единица оборудования | 112 | 48 | 5376
6 | Обработка материалов по измерениям и испытаниям и анализ полученных результатов. | ОРГРЭС 15.2.06.12 | единица оборудования | 238 | 23 | 5474
7 | Составление протокола испытаний, таблиц результатов, графиков. Составление рекомендаций по совершенствованию эксплуатации и повышению надежности работы электрооборудования. | ОРГРЭС 15.2.06.13 | единица оборудования | 14 | 34 | 476
| Итого |  |  |  |  | 14896
| Итого С К=17,91 на 2016 г. ОРГРЭС |  |  |  |  | 266787.36
| Начальник ЭТС |  |  | И.А. Анискин