## Коэф
0.188 | Индекс пересчета
1060292.956 | Цена без НДС
190852.7321 | НДС (18%)
1251145.6881 | Общая цена

## Ведомость 1
Утверждаю:
Главный инженер ТЭЦ-20 -
филиала ПАО "Мосэнерго"
___________А.И. Истомов
"______"___________ 2016 г.
Ведомость №1
Обследование изоляции токопроводов 6-20кВ по характеристикам ЧР на ТЭЦ-20 - филиале ПАО "Мосэнерго" в 2016 г.
Токопроводы: 10 кВ ТГ-1, ТГ-5, ТГ-6, ТГ-7, ТГ-8, ТГ-9, ТГ-10; 6 кВ РОТ-1А, РОТ-1Б, РОТ-2А, РОТ-2Б; 10 кВ Т-1, Т-2, Т-3, Д1Т, АТ-2, РТСН-11, ТГ-11А, ТГ-11Б (19 ед.)
№ п/п | Наименование работ | Единицы измерения |  | К-во
1 | 2 | 3 |  | 4
1 | Подбор, систематизация и анализ нормативно-технических, справочно-информационных и других документов. Подбор и подготовка к отправке на объект приборов; составление перечня необходимых инструмента, приспособлений, испытательной аппаратуры и оборудования. | Три фазы токопровода 6-20 кВ |  | 19
2 | Составление замечаний по технической документации. Определение технического состояния оборудования. | Три фазы токопровода 6-20 кВ |  | 19
3 | Проверка соответствия паспортных данных установленного электрооборудования проекту. | Три фазы токопровода 6-20 кВ |  | 19
4 | Измерение сопротивления изоляции обмоток и отдельных конструктивных узлов, определение степени увлажненности изоляции и необходимости ее сушки, измерение токов утечки (проводимости) изоляции при приложении выпрямленного напряжения. | Три фазы токопровода 6-20 кВ |  | 114
5 | Испытание изоляции обмоток и отдельных конструктивных узлов приложенным напряжением переменного тока частоты 50 Гц. Измерение пробивного напряжения и тока проводимости элементов. | Три фазы токопровода 6-20 кВ |  | 114
6 | Обработка материалов по измерениям и испытаниям и анализ полученных результатов. | Три фазы токопровода 6-20 кВ |  | 228
7 | Составление протокола испытаний, таблиц результатов, графиков. Составление рекомендаций по совершенствованию эксплуатации и повышению надежности работы электрооборудования. | Три фазы токопровода 6-20 кВ |  | 19
| Начальник СПР |  | Д.А.Андриянов
| Начальник ЭТС |  | С.Ю.Дмитриев

## Смета 1
Утверждаю:
Директор ТЭЦ-20 -
филиала ПАО "Мосэнерго"
___________А.В. Захаренков
"______"___________ 2016 г.
Смета №1
Обследование изоляции токопроводов 6-20кВ по характеристикам ЧР на ТЭЦ-20 - филиале ПАО "Мосэнерго" в 2016 г.
Токопроводы: 10 кВ ТГ-1, ТГ-5, ТГ-6, ТГ-7, ТГ-8, ТГ-9, ТГ-10; 6 кВ РОТ-1А, РОТ-1Б, РОТ-2А, РОТ-2Б; 10 кВ Т-1, Т-2, Т-3, Д1Т, АТ-2, РТСН-11, ТГ-11А, ТГ-11Б (19 ед.)
№ п/п | Наименование работ | *Обоснование сметной стоимости | Единицы измерения | К-во | Цена за единицу, руб. | Коэфф. поправочн. | Всего в базовых ценах | Коэфф. пересчета | Стоимость
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Подбор, систематизация и анализ нормативно-технических, справочно-информационных и других документов. Подбор и подготовка к отправке на объект приборов; составление перечня необходимых инструмента, приспособлений, испытательной аппаратуры и оборудования. | п. 15.2.06.02 гр. обор. 5.4 | Три фазы токопровода 6-20 кВ | 1 | 3040 |  | 3040 | 0.188 | 571.52
2 | Составление замечаний по технической документации. Определение технического состояния оборудования. | п. 15.2.06.03 гр. обор. 5.4 | Три фазы токопровода 6-20 кВ | 1 | 2470 |  | 2470 | 0.188 | 464.36
3 | Проверка соответствия паспортных данных установленного электрооборудования проекту (при ВН) | п. 15.2.06.04 гр. обор. 5.4 к=1,3 (общая часть п.15) | Три фазы токопровода 6-20 кВ | 1 | 760 | 1.3 | 988 | 0.188 | 185.744
4 | Измерение сопротивления изоляции обмоток и отдельных конструктивных узлов, определение степени увлажненности изоляции и необходимости ее сушки, измерение токов утечки (проводимости) изоляции при приложении выпрямленного напряжения (при ВН) | п. 15.2.06.05 гр. обор. 5.4 к=1,3 (общая часть п.15) | Три фазы токопровода 6-20 кВ | 6 | 1995 | 1.3 | 15561 | 0.188 | 2925.468
5 | Испытание изоляции обмоток и отдельных конструктивных узлов приложенным напряжением переменного тока частоты 50 Гц. Измерение пробивного напряжения и тока проводимости элементов (при ВН) | п.15.2.06.06. гр. обор. 5.4 к=1,3 (общая часть п.15) | Три фазы токопровода 6-20 кВ | 6 | 4560 | 1.3 | 35568 | 0.188 | 6686.784
6 | Обработка материалов по измерениям и испытаниям и анализ полученных результатов. | п.15.2.06.12. гр. обор. 5.4 | Три фазы токопровода 6-20 кВ | 12 | 2185 |  | 26220 | 0.188 | 4929.36
7 | Составление протокола испытаний, таблиц результатов, графиков. Составление рекомендаций по совершенствованию эксплуатации и повышению надежности работы электрооборудования. | п.15.2.06.13. гр. обор. 5.4 | Три фазы токопровода 6-20 кВ | 1 | 3230 |  | 3230 | 0.188 | 607.24
Итого |  |  |  | 10: 16370.48
Итого за 19 ед. |  |  |  | 10: 311039.12
| Главный инженер |  |  | 9: А.И. Истомов
| Начальник СПР |  |  | 9: Д.А.Андриянов
| Начальник ЭТС |  |  | 9: С.Ю.Дмитриев

## Ведомость 2
Утверждаю:
Главный инженер ТЭЦ-20 -
филиала ПАО "Мосэнерго"
___________А.И. Истомов
"______"___________ 2016 г.
Ведомость №2
Обследование изоляции кабельных муфт по характеристикам ЧР на ТЭЦ-20 - филиале ПАО "Мосэнерго" в 2016 г.
Кабельные муфты: ОРУ-110 кВ КЛ-110 кВ Т-8, ОРУ-110 кВ КЛ-110 кВ Т-9, ОРУ-110 кВ КЛ-110 кВ АТ-1, ОРУ-110 кВ КЛ-110 кВ АТ-2, ОРУ-220 кВ КЛ-110 кВ Т-8, ОРУ-220 кВ КЛ-110 кВ Т-9, ОРУ-220 кВ КЛ-110 кВ АТ-1, ОРУ-220 кВ КЛ-110 кВ АТ-2, ОРУ-220 кВ КЛ-220 кВ Т-6, ОРУ-220 кВ КЛ-220 кВ Т-7, ОРУ-220 кВ КЛ-220 кВ АТ-1, ОРУ-220 кВ КЛ-220 кВ АТ-2, КРУЭ-220 кВ КЛ-220 кВ Т-6, КРУЭ-220 кВ КЛ-220 кВ Т-7, КРУЭ-220 кВ КЛ-220 кВ АТ-1, КРУЭ-220 кВ КЛ-220 кВ АТ-2, КРУЭ-220 кВ КЛ-220 кВ РТСН-11, КРУЭ-220 кВ КЛ-220 кВ Т-11А, КРУЭ-220 кВ КЛ-220 кВ Т-11Б (19 ед.)
№ п/п | Наименование работ | Единицы измерения |  | К-во
1 | 2 | 3 |  | 4
1 | Подбор, систематизация и анализ нормативно-технических, справочно-информационных и других документов. Подбор и подготовка к отправке на объект приборов; составление перечня необходимых инструмента, приспособлений, испытательной аппаратуры и оборудования (применит.) | Три фазы токопровода 110-220 кВ |  | 19
2 | Составление замечаний по технической документации. Определение технического состояния оборудования (применит.) | Три фазы токопровода 110-220 кВ |  | 19
3 | Проверка соответствия паспортных данных установленного электрооборудования проекту (применит.) | Три фазы токопровода 110-220 кВ |  | 19
4 | Измерение сопротивления изоляции обмоток и отдельных конструктивных узлов, определение степени увлажненности изоляции и необходимости ее сушки, измерение токов утечки (проводимости) изоляции при приложении выпрямленного напряжения (применит.) | Три фазы токопровода 110-220 кВ |  | 114
5 | Испытание изоляции обмоток и отдельных конструктивных узлов приложенным напряжением переменного тока частоты 50 Гц. Измерение пробивного напряжения и тока проводимости элементов (применит.) | Три фазы токопровода 110-220 кВ |  | 114
6 | Обработка материалов по измерениям и испытаниям и анализ полученных результатов (применит.) | Три фазы токопровода 110-220 кВ |  | 128
7 | Составление протокола испытаний, таблиц результатов, графиков. Составление рекомендаций по совершенствованию эксплуатации и повышению надежности работы электрооборудования (применит.) | Три фазы токопровода 110-220 кВ |  | 19
| Начальник СПР |  | Д.А.Андриянов
| Начальник ЭТС |  | С.Ю.Дмитриев

## Смета 2
Утверждаю:
Директор ТЭЦ-20 -
филиала ПАО "Мосэнерго"
___________А.В. Захаренков
"______"___________ 2016 г.
Смета №2
Обследование изоляции кабельных муфт по характеристикам ЧР на ТЭЦ-20 - филиале ПАО "Мосэнерго" в 2016 г.
Кабельные муфты: ОРУ-110 кВ КЛ-110 кВ Т-8, ОРУ-110 кВ КЛ-110 кВ Т-9, ОРУ-110 кВ КЛ-110 кВ АТ-1, ОРУ-110 кВ КЛ-110 кВ АТ-2, ОРУ-220 кВ КЛ-110 кВ Т-8, ОРУ-220 кВ КЛ-110 кВ Т-9, ОРУ-220 кВ КЛ-110 кВ АТ-1, ОРУ-220 кВ КЛ-110 кВ АТ-2, ОРУ-220 кВ КЛ-220 кВ Т-6, ОРУ-220 кВ КЛ-220 кВ Т-7, ОРУ-220 кВ КЛ-220 кВ АТ-1, ОРУ-220 кВ КЛ-220 кВ АТ-2, КРУЭ-220 кВ КЛ-220 кВ Т-6, КРУЭ-220 кВ КЛ-220 кВ Т-7, КРУЭ-220 кВ КЛ-220 кВ АТ-1, КРУЭ-220 кВ КЛ-220 кВ АТ-2, КРУЭ-220 кВ КЛ-220 кВ РТСН-11, КРУЭ-220 кВ КЛ-220 кВ Т-11А, КРУЭ-220 кВ КЛ-220 кВ Т-11Б (19 ед.)
№ п/п | Наименование работ | *Обоснование сметной стоимости | Единицы измерения | К-во | Цена за единицу, руб. | Коэфф. поправочн. | Всего в базовых ценах | Коэфф. пересчета | Стоимость
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Подбор, систематизация и анализ нормативно-технических, справочно-информационных и других документов. Подбор и подготовка к отправке на объект приборов; составление перечня необходимых инструмента, приспособлений, испытательной аппаратуры и оборудования (применит.) | п. 15.2.06.02 гр. обор. 5.4 | Три фазы токопровода 110-220 кВ | 1 | 3040 |  | 3040 | 0.188 | 571.52
2 | Составление замечаний по технической документации. Определение технического состояния оборудования (применит.) | п. 15.2.06.03 гр. обор. 5.4 | Три фазы токопровода 110-220 кВ | 1 | 2470 |  | 2470 | 0.188 | 464.36
3 | Проверка соответствия паспортных данных установленного электрооборудования проекту (применит.) | п. 15.2.06.04 гр. обор. 5.4 к=1,3 (общая часть п.15) | Три фазы токопровода 110-220 кВ | 1 | 760 | 1.3 | 988 | 0.188 | 185.744
4 | Измерение сопротивления изоляции обмоток и отдельных конструктивных узлов, определение степени увлажненности изоляции и необходимости ее сушки, измерение токов утечки (проводимости) изоляции при приложении выпрямленного напряжения (применит.) | п. 15.2.06.05 гр. обор. 5.4 к=1,3 (общая часть п.15) | Три фазы токопровода 110-220 кВ | 6 | 1995 | 1.3 | 15561 | 0.188 | 2925.468
5 | Испытание изоляции обмоток и отдельных конструктивных узлов приложенным напряжением переменного тока частоты 50 Гц. Измерение пробивного напряжения и тока проводимости элементов (применит.) | п.15.2.06.06. гр. обор. 5.4 к=1,3 (общая часть п.15) | Три фазы токопровода 110-220 кВ | 6 | 4560 | 1.3 | 35568 | 0.188 | 6686.784
6 | Обработка материалов по измерениям и испытаниям и анализ полученных результатов (применит.) | п.15.2.06.12. гр. обор. 5.4 | Три фазы токопровода 110-220 кВ | 12 | 2185 |  | 26220 | 0.188 | 4929.36
7 | Составление протокола испытаний, таблиц результатов, графиков. Составление рекомендаций по совершенствованию эксплуатации и повышению надежности работы электрооборудования (применит.) | п.15.2.06.13. гр. обор. 5.4 | Три фазы токопровода 110-220 кВ | 1 | 3230 |  | 3230 | 0.188 | 607.24
Итого |  |  |  | 10: 16370.48
Итого за 19 ед. |  |  |  | 10: 311039.12
| Главный инженер |  |  | 10: А.И. Истомов
| Начальник СПР |  |  | 10: Д.А.Андриянов
| Начальник ЭТС |  |  | 10: С.Ю.Дмитриев

## Ведомость 3
Сметная калькуляция № 4
Утверждаю:
Главный инженер ТЭЦ-20 -
филиала ПАО "Мосэнерго"
___________А.И. Истомов
"______"___________ 2016 г.
Ведомость объема работ №3
Обследование изоляции ячеек КРУЭ 220кВ по характеристикам ЧР на ТЭЦ-20 - филиале ПАО "Мосэнерго" в 2016 г.
Ячейки КРУЭ- 220 кВ (22 ед.)
№ п.п. | Наименование работ | Единица измерения | Кол-во
1 | Подбор и подготовка приборов к отпраке на объект | ячейка | 1
2 | Проверка и подготовка к работе приборов. Подготовка рабочих мест | ячейка | 1
3 | Установка и снятие акустического датчика на газоизолированный объем, наблюдение за сигналом с датчика по осциллографу | точки установки датчика на газоизолиро-ванный объем | 330
4 | Расшифровка осциллограмм, оформление протокола | ячейка | 1
| Начальник СПР | Д.А.Андриянов
| Начальник ЭТС | С.Ю.Дмитриев

## Смета 3
Сметная калькуляция № 4
Утверждаю:
Директор ТЭЦ-20 -
филиала ПАО "Мосэнерго"
___________А.В. Захаренков
"______"___________ 2016 г.
Смета №3
Обследование изоляции ячеек КРУЭ 220кВ по характеристикам ЧР на ТЭЦ-20 - филиале ПАО "Мосэнерго" в 2016 г.
Ячейки КРУЭ- 220 кВ (22 ед.)
№ п.п. | Наименование работ | *Обоснование сметной стоимости | Единица измерения | *Цена за единицу, руб. | Кол-во*** | Стоимость, руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 | Подбор и подготовка приборов к отпраке на объект | п. 15.1.08.01 | ячейка | 297 | 1 | 297
2 | Проверка и подготовка к работе приборов. Подготовка рабочих мест | п. 15.1.08.02 | ячейка | 593 | 1 | 593
3 | Установка и снятие акустического датчика на газоизолированный объем, наблюдение за сигналом с датчика по осциллографу | применительно п. 15.1.08.15 К = 1,2 | точки установки датчика на газоизолиро-ванный объем | 59 | 330 | 23364
4 | Расшифровка осциллограмм, оформление протокола | п. 15.1.08.30 К = 1,2 | ячейка | 178 | 1 | 213.6
ИТОГО: | [5 empty] | 24467.6
**ВСЕГО с К=17,91: | [5 empty] | 438214.716
*Обоснование стоимости и цены взяты по "Прейскуранту на экспериментально-наладочные работы и работы по совершенствованию технологии и эксплуатации электростанций и сетей" том 5, раздел 15, утвержденному приказом Минэнерго СССР от 11.09.91 г. № 92а (Прейскурант ОРГРЭС выпуска 1991 г.). Повышающий коэффициент К = 1,2 взят из раздела 15.1.08 "Примечание" п. 2.
| Главный инженер |  |  |  | А.И. Истомов
| Начальник СПР |  |  |  | Д.А.Андриянов
| Начальник ЭТС |  |  |  | С.Ю.Дмитриев

## Сводная смета
Сводная смета
"Обследование высоковольтного электротехнического оборудования по характеристикам ЧР ТЭЦ-20 - филиала ПАО "Мосэнерго"" в 2016 г.
№ п/п | Наименование работ | Обоснование сметной стоимости | Тип оборудования | Единицы измерения | Цена за единицу, руб. | Кол-во | Стоимость
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 4
1 | Обследование изоляции токопроводов 6-20кВ по характеристикам ЧР | смета №1 | Генератор | шт. | #REF! | 1 | 311039.12
2 | Обследование изоляции кабельных муфт по характеристикам ЧР | смета №2 | Муфта | шт. | #REF! | 1 | 311039.12
3 | Обследование изоляции ячеек КРУЭ 220кВ по характеристикам ЧР | смета №3 | Ячейка КРУЭ | шт. | 438214.716 | 1 | 438214.716
ВСЕГО: | [6 empty] | 1060292.956
,