## смета
УТВЕРЖДАЮ
Директор ТЭЦ-12 филиала ПАО Мосэнерго
____________С.А.Чистов
«___» ____________ 2016 г.
СМЕТА
Обследование изоляции токопроводов 6-20 кВ по характеристикам ЧР
| тип оборудования | токопровод | справочник ОРГРЭС 1991 г.
| напряжение, кВ | 20 ;6
| наименование токопроводов: | токопровод ТГ-5, токопровод ТГ-6, токопровод ТГ-7, токопровод ТГ-8, токопровод ТГ-9, токопровод ТГ-1А, токопровод ТГ-1Б, токопровод ТСН-1А
№№ п/п | Наименование работ | Шифр расценки | Ед.изм. | К-во операций на токо проводе | Стоимость за один комплектный экранир. токопровод с воздушным охлаждением (3 фазы) | Цена за один комплектный экранир. токопровод с воздушным охлаждением (3 фазы) | Количество токопроводов | Всего (руб)
1 | Подбор, систематизация и анализ нормативно-технических, справочно-информационных и других документов. Подбор и подготовка к отправке на объект приборов; составление перечня необходимых инструмента, приспособлений, испытательной аппаратуры и оборудования. Проверка готовности испытательного оборудования и аппаратуры к работе. Подготовка рабочих мест на объекте. | ОРГРЭС 15.2.06.02 | ед. оборуд | 1 | 32 | 32
2 | Составление замечаний по технической документации. Определение технического состояния оборудования. | ОРГРЭС 15.2.06.03 | ед. оборуд | 1 | 26 | 26
3 | Проверка соответствия паспортных данных установленного электрооборудования проекту. | ОРГРЭС 15.2.06.04 | ед. оборуд | 1 | 8 | 8
4 | Измерение сопротивления изоляции обмоток и отдельных конструктивных узлов, определение степени увлажненности изоляции и необходимости ее сушки, измерение токов утечки (проводимости) изоляции при приложении выпрямленного напряжения. | ОРГРЭС 15.2.06.05 | ед. оборуд | 7 | 21 | 147
5 | Испытание изоляции обмоток и отдельных конструктивных узлов приложенным напряжением переменного тока частоты 50 Гц. Измерение пробивного напряжения и тока проводимости элементов. | ОРГРЭС 15.2.06.06 | ед. оборуд | 11 | 48 | 528
6 | Обработка материалов по измерениям и испытаниям и анализ полученных результатов. | ОРГРЭС 15.2.06.12 | ед. оборуд | 18 | 23 | 414
7 | Составление протокола испытаний, таблиц результатов, графиков. Составление рекомендаций по совершенствованию эксплуатации и повышению надежности работы электрооборудования. | ОРГРЭС 15.2.06.13 | ед. оборуд | 1 | 34 | 34
| Итого |  |  |  |  | 1189
| Итого с К=17,91 на 2016 ОРГРЭС |  |  |  |  | 21294.99 | 8 | 170359.92
Исполнитель В.Г.Волков