## Метод ЧР
Приложение № 1 к Техническому заданию
Обследование высоковольтного электрического оборудования по характеристикам ЧР ТЭС- филиалов ПАО "Мосэнерго
Технические характеристики электротехнического оборудования для проведения обследования изоляции токопроводов 6 - 20 кВ по характеристикам ЧР на ТЭЦ-23 филиале ПАО «Мосэнерго в 2016 г.
№ пп | Наименование оборудования | Тип токопровода | Номинальное напряжение (кВ) | Номинальный ток | Сечение токопровода (мм2) | Длина (м) | Примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | Токопровод Т-60 р1 | ТЗК-6-2000-81 УХЛ1 | 6 | 2000 | 1820 | 374
2 | Токопровод Т-60 р2 | ТЗК-10-3150-128У | 10 | 3150 | 3945 | 283
3 | Токопровод Т-60 р3 | КЗШ-6-125-3200 | 6 | 3200 | 3435 | 284
4 | Токопровод Т-60 | ТЗК-6-2000-81 УХЛ1 | 6 | 2000 | 1820 | 200
5 | Токопровод Т-61 | ТЗК-6-2000-81 УХЛ1 | 6 | 2000 | 1820 | 180
6 | Токопровод Т-62 | ТЗКР -СЭЩ-10-2000-128 | 10 | 2000 | 1700 | 187
7 | Токопровод Т-65 | КЗШ-6-100-2000-81УХЛ1 | 6 | 2000 | 1785 | 248
8 | Токопровод Т-66 | КЗШ-6-100-2000-81УХЛ1 | 6 | 2000 | 1785 | 208
9 | Токопровод Т-67 | КЗШ-6-100-2000-81УХЛ1 | 6 | 2000 | 1785 | 284
10 | Токопровод Т-68 | КЗШ-6-100-2000-81УХЛ1 | 6 | 2000 | 1785 | 142
11 | Токопровод блока 5 | ТЭН-300/20 | 20 | 12000 | 13188 | 45
12 | Токопровод блока 6 | ТЭН-300/20 | 20 | 12000 | 13188 | 45
13 | Токопровод блока 7 | ТЭН-300/20 | 20 | 12000 | 13188 | 45
14 | Токопровод блока 8 | ТЭНЕ-20-11200 | 20 | 12000 | 12880 | 45
| Главный инженер |  |  | А.А. Патакин
| Начальник ЭТС |  |  | И.А. Анискин