## объем
УТВЕРЖДАЮ
Директор ТЭЦ-12
филиала ПАО "Мосэнерго"
______________С.А.Чистов
" ____ " _______________ 2016 г.
Ведомость объема работ
Обследование изоляции токопроводов 6-20 кВ по характеристикам ЧР
Наименование токопроводов: токопровод ТГ-5, токопровод ТГ-6, токопровод ТГ-7, токопровод ТГ-8, токопровод ТГ-9, токопровод ТГ-1А, токопровод ТГ-1Б, токопровод ТСН-1А
№№ | Наименование работ | Ед. изм | Кол-во
1 | Подбор, систематизация и анализ нормативно-технических, справочно-информационных и других документов. Подбор и подготовка к отправке на объект приборов; составление перечня необходимых инструмента, приспособлений, испытательной аппаратуры и оборудования. Проверка готовности испытательного оборудования и аппаратуры к работе. Подготовка рабочих мест на объекте. | ед. оборуд | 8
2 | Составление замечаний по технической документации. Определение технического состояния оборудования. | ед. оборуд | 8
3 | Проверка соответствия паспортных данных установленного электрооборудования проекту. | ед. оборуд | 8
4 | Измерение сопротивления изоляции обмоток и отдельных конструктивных узлов, определение степени увлажненности изоляции и необходимости ее сушки, измерение токов утечки (проводимости) изоляции при приложении выпрямленного напряжения. ( по 7 измерений на токопроводе) | ед. оборуд | 56
5 | Испытание изоляции обмоток и отдельных конструктивных узлов приложенным напряжением переменного тока частоты 50 Гц. Измерение пробивного напряжения и тока проводимости элементов. ( По 11 испытаний на токопроводе) | ед. оборуд | 88
6 | Обработка материалов по измерениям и испытаниям и анализ полученных результатов. | ед. оборуд | 144
7 | Составление протокола испытаний, таблиц результатов, графиков. Составление рекомендаций по совершенствованию эксплуатации и повышению надежности работы электрооборудования. | ед. оборуд | 8
Начальник ЭТС В.Ю. Черневин
Начальник ЭТЛ М.А. Луценко

## смета
УТВЕРЖДАЮ
Директор ТЭЦ-12 филиала ПАО Мосэнерго
____________С.А.Чистов
«___» ____________ 2016 г.
СМЕТА
Испытания токопроводов и кабелей 6,10 кВ ТГ-5 на 2016год
№№ | Наименование работ | Обоснование | Ед. | К-во | Стоимость | Сумма
п/п |  | цен | изм. |  | руб. | руб.
1 | Подбор, систематизация и анализ нормативно-технических, справочно-информационных и других документов. Подбор и подготовка к отправке на объект приборов; составление перечня необходимых инструмента, приспособлений, испытательной аппаратуры и оборудования. Проверка готовности испытательного оборудования и аппаратуры к работе. Подготовка рабочих мест на объекте. | ОРГРЭС-1992 шифр 15.2.06.02 гр.оборуд 5.3; 5.4 | ед. оборуд | 7 | 3040 | 21280
2 | Составление замечаний по технической документации. Определение технического состояния оборудования. | ОРГРЭС-1992 шифр 15.2.06.03 гр.оборуд 5.3; 5.4 | ед. оборуд | 7 | 2470 | 17290
3 | Проверка соответствия паспортных данных установленного электрооборудования проекту. | ОРГРЭС-1992 шифр 15.2.06.04 гр.оборуд 5.3; 5.4 | ед. оборуд | 7 | 760 | 5320
4 | Измерение сопротивления изоляции обмоток и отдельных конструктивных узлов, определение степени увлажненности изоляции и необходимости ее сушки, измерение токов утечки (проводимости) изоляции при приложении выпрямленного напряжения. | ОРГРЭС-1992 шифр 15.2.06.05 гр.оборуд 5.3; 5.4 К-1,3 | ед. оборуд | 7 | 1995 | 18154.5
5 | Испытание изоляции обмоток и отдельных конструктивных узлов приложенным напряжением переменного тока частоты 50 Гц. Измерение пробивного напряжения и тока проводимости элементов. | ОРГРЭС-1992 шифр 15.2.06.06 гр.оборуд 5.3; 5.4 К-1,3 | ед. оборуд | 7 | 4560 | 41496
6 | Обработка материалов по измерениям и испытаниям и анализ полученных результатов. | ОРГРЭС-1992 шифр 15.2.06.12 гр.оборуд 5.3; 5.4 | ед. оборуд | 7 | 2185 | 15295
7 | Составление протокола испытаний, таблиц результатов, графиков. Составление рекомендаций по совершенствованию эксплуатации и повышению надежности работы электрооборудования. | ОРГРЭС-1992 шифр 15.2.06.13 гр.оборуд 5.3; 5.4 | ед. оборуд | 7 | 3230 | 22610
| Итого |  |  |  |  | 141445.5
| Итого с коэффициентом 0,188 |  |  |  |  | 26591.754
| Итого по смете |  |  |  |  | 26591.754
Исполнитель В.Г.Волков