## Вед ТГ-1 (6кВ)
Приложение №
к Техническому заданию "Обследование высоковольтного электротехнического
оборудования по характеристикам ЧР ТЭС - филиалов ПАО "Мосэнерго" в 2016 г.
УТВЕРЖДАЮ:
Главный инженер ТЭЦ-26
филиала ПАО "Мосэнерго"
_________________ С.С.Серебрянский
«_____»_______________2016 г
Ведомость объемов № 6
на оказание услуг по Обследование высоковольтного электротехнического оборудования ТЭЦ-26 - филиала ПАО "Мосэнерго" в 2016 г.
Диагностика изоляции токопровода по характеристикам ЧР.
№ п/п | Наименование работ | Единицы измерения | Кол-во
1 | 2 | 3 | 4
токопровод 6 кВ (2 нитки) ТГ ст № 1 инв. № 410110
1 | Подбор, систематизация и анализ нормативно-технических, справочно-информационных и других документов. Подбор и подготовка к отправке на объект приборов; составление перечня необходимых инструмента, приспособлений, испытательной аппаратуры и оборудования. Проверка готовности испытательного оборудования и аппаратуры к работе. Подготовка рабочих мест на объекте. | единица оборудования | 1
2 | Составление замечаний по технической документации. Определение технического состояния оборудования. | единица оборудования | 1
3 | Измерение сопротивления изоляции обмоток и отдельных конструктивных узлов, определение степени увлажненности изоляции и необходимости ее сушки, измерение токов утечки (проводимости) изоляции при приложении выпрямленного напряжения. | единица оборудования | 19
4 | Испытание изоляции обмоток и отдельных конструктивных узлов приложенным напряжением переменного тока частоты 50 Гц. Измерение пробивного напряжения и тока проводимости элементов. | единица оборудования | 2
5 | Обработка материалов по измерениям и испытаниям и анализ полученных результатов. | единица оборудования | 21
6 | Составление протокола испытаний, таблиц результатов, графиков. Составление рекомендаций по совершенствованию эксплуатации и повышению надежности работы электрооборудования. | единица оборудования | 1
Руководитель ДТССРиТ |  | И.В.Титов
Начальник ЭТС |  | А.М.Фролов

## Вед ТГ-2 (6кВ)
Приложение №
к Техническому заданию "Обследование высоковольтного электротехнического
оборудования по характеристикам ЧР ТЭС - филиалов ПАО "Мосэнерго" в 2016 г.
УТВЕРЖДАЮ:
Главный инженер ТЭЦ-26
филиала ПАО "Мосэнерго"
_________________ С.С.Серебрянский
«_____»_______________2016 г
Ведомость объемов № 7
на оказание услуг по Обследование высоковольтного электротехнического оборудования ТЭЦ-26 - филиала ПАО "Мосэнерго" в 2016 г.
Диагностика изоляции токопровода по характеристикам ЧР.
№ п/п | Наименование работ | Единицы измерения | Кол-во
1 | 2 | 3 | 4
токопровод 6 кВ (2 нитки) ТГ ст № 2 инв. № 410150
1 | Подбор, систематизация и анализ нормативно-технических, справочно-информационных и других документов. Подбор и подготовка к отправке на объект приборов; составление перечня необходимых инструмента, приспособлений, испытательной аппаратуры и оборудования. Проверка готовности испытательного оборудования и аппаратуры к работе. Подготовка рабочих мест на объекте. | единица оборудования | 1
2 | Составление замечаний по технической документации. Определение технического состояния оборудования. | единица оборудования | 1
3 | Измерение сопротивления изоляции обмоток и отдельных конструктивных узлов, определение степени увлажненности изоляции и необходимости ее сушки, измерение токов утечки (проводимости) изоляции при приложении выпрямленного напряжения. | единица оборудования | 19
4 | Испытание изоляции обмоток и отдельных конструктивных узлов приложенным напряжением переменного тока частоты 50 Гц. Измерение пробивного напряжения и тока проводимости элементов. | единица оборудования | 2
5 | Обработка материалов по измерениям и испытаниям и анализ полученных результатов. | единица оборудования | 21
6 | Составление протокола испытаний, таблиц результатов, графиков. Составление рекомендаций по совершенствованию эксплуатации и повышению надежности работы электрооборудования. | единица оборудования | 1
Руководитель ДТССРиТ |  | И.В.Титов
Начальник ЭТС |  | А.М.Фролов

## Вед ТГ-3 (6кВ)
Приложение №
к Техническому заданию "Обследование высоковольтного электротехнического
оборудования по характеристикам ЧР ТЭС - филиалов ПАО "Мосэнерго" в 2016 г.
УТВЕРЖДАЮ:
Главный инженер ТЭЦ-26
филиала ПАО "Мосэнерго"
_________________ С.С.Серебрянский
«_____»_______________2016 г
Ведомость объемов № 8
на оказание услуг по Обследование высоковольтного электротехнического оборудования ТЭЦ-26 - филиала ПАО "Мосэнерго" в 2016 г.
Диагностика изоляции токопровода по характеристикам ЧР.
№ п/п | Наименование работ | Единицы измерения | Кол-во
1 | 2 | 3 | 4
токопровод 6 кВ (2 нитки) ТГ ст № 3 инв. № 410167
1 | Подбор, систематизация и анализ нормативно-технических, справочно-информационных и других документов. Подбор и подготовка к отправке на объект приборов; составление перечня необходимых инструмента, приспособлений, испытательной аппаратуры и оборудования. Проверка готовности испытательного оборудования и аппаратуры к работе. Подготовка рабочих мест на объекте. | единица оборудования | 1
2 | Составление замечаний по технической документации. Определение технического состояния оборудования. | единица оборудования | 1
3 | Измерение сопротивления изоляции обмоток и отдельных конструктивных узлов, определение степени увлажненности изоляции и необходимости ее сушки, измерение токов утечки (проводимости) изоляции при приложении выпрямленного напряжения. | единица оборудования | 19
4 | Испытание изоляции обмоток и отдельных конструктивных узлов приложенным напряжением переменного тока частоты 50 Гц. Измерение пробивного напряжения и тока проводимости элементов. | единица оборудования | 2
5 | Обработка материалов по измерениям и испытаниям и анализ полученных результатов. | единица оборудования | 21
6 | Составление протокола испытаний, таблиц результатов, графиков. Составление рекомендаций по совершенствованию эксплуатации и повышению надежности работы электрооборудования. | единица оборудования | 1
Руководитель ДТССРиТ |  | И.В.Титов
Начальник ЭТС |  | А.М.Фролов

## Вед ТГ-4 (6кВ)
Приложение №
к Техническому заданию "Обследование высоковольтного электротехнического
оборудования по характеристикам ЧР ТЭС - филиалов ПАО "Мосэнерго" в 2016 г.
УТВЕРЖДАЮ:
Главный инженер ТЭЦ-26
филиала ПАО "Мосэнерго"
_________________ С.С.Серебрянский
«_____»_______________2016 г
Ведомость объемов № 9
на оказание услуг по Обследование высоковольтного электротехнического оборудования ТЭЦ-26 - филиала ПАО "Мосэнерго" в 2016 г.
Диагностика изоляции токопровода по характеристикам ЧР.
№ п/п | Наименование работ | Единицы измерения | Кол-во
1 | 2 | 3 | 4
токопровод 6 кВ (2 нитки) ТГ ст № 4 инв. № 410180
1 | Подбор, систематизация и анализ нормативно-технических, справочно-информационных и других документов. Подбор и подготовка к отправке на объект приборов; составление перечня необходимых инструмента, приспособлений, испытательной аппаратуры и оборудования. Проверка готовности испытательного оборудования и аппаратуры к работе. Подготовка рабочих мест на объекте. | единица оборудования | 1
2 | Составление замечаний по технической документации. Определение технического состояния оборудования. | единица оборудования | 1
3 | Измерение сопротивления изоляции обмоток и отдельных конструктивных узлов, определение степени увлажненности изоляции и необходимости ее сушки, измерение токов утечки (проводимости) изоляции при приложении выпрямленного напряжения. | единица оборудования | 19
4 | Испытание изоляции обмоток и отдельных конструктивных узлов приложенным напряжением переменного тока частоты 50 Гц. Измерение пробивного напряжения и тока проводимости элементов. | единица оборудования | 2
5 | Обработка материалов по измерениям и испытаниям и анализ полученных результатов. | единица оборудования | 21
6 | Составление протокола испытаний, таблиц результатов, графиков. Составление рекомендаций по совершенствованию эксплуатации и повышению надежности работы электрооборудования. | единица оборудования | 1
Руководитель ДТССРиТ |  | И.В.Титов
Начальник ЭТС |  | А.М.Фролов

## Вед ТГ-5 (6кВ)
Приложение №
к Техническому заданию "Обследование высоковольтного электротехнического
оборудования по характеристикам ЧР ТЭС - филиалов ПАО "Мосэнерго" в 2016 г.
УТВЕРЖДАЮ:
Главный инженер ТЭЦ-26
филиала ПАО "Мосэнерго"
_________________ С.С.Серебрянский
«_____»_______________2016 г
Ведомость объемов № 10
на оказание услуг по Обследование высоковольтного электротехнического оборудования ТЭЦ-26 - филиала ПАО "Мосэнерго" в 2016 г.
Диагностика изоляции токопровода по характеристикам ЧР.
№ п/п | Наименование работ | Единицы измерения | Кол-во
1 | 2 | 3 | 4
токопровод 6 кВ (2 нитки) ТГ ст № 5 инв. № 410206
1 | Подбор, систематизация и анализ нормативно-технических, справочно-информационных и других документов. Подбор и подготовка к отправке на объект приборов; составление перечня необходимых инструмента, приспособлений, испытательной аппаратуры и оборудования. Проверка готовности испытательного оборудования и аппаратуры к работе. Подготовка рабочих мест на объекте. | единица оборудования | 1
2 | Составление замечаний по технической документации. Определение технического состояния оборудования. | единица оборудования | 1
3 | Измерение сопротивления изоляции обмоток и отдельных конструктивных узлов, определение степени увлажненности изоляции и необходимости ее сушки, измерение токов утечки (проводимости) изоляции при приложении выпрямленного напряжения. | единица оборудования | 19
4 | Испытание изоляции обмоток и отдельных конструктивных узлов приложенным напряжением переменного тока частоты 50 Гц. Измерение пробивного напряжения и тока проводимости элементов. | единица оборудования | 2
5 | Обработка материалов по измерениям и испытаниям и анализ полученных результатов. | единица оборудования | 21
6 | Составление протокола испытаний, таблиц результатов, графиков. Составление рекомендаций по совершенствованию эксплуатации и повышению надежности работы электрооборудования. | единица оборудования | 1
Руководитель ДТССРиТ |  | И.В.Титов
Начальник ЭТС |  | А.М.Фролов

## Вед ТГ-6 (6кВ)
Приложение №
к Техническому заданию "Обследование высоковольтного электротехнического
оборудования по характеристикам ЧР ТЭС - филиалов ПАО "Мосэнерго" в 2016 г.
УТВЕРЖДАЮ:
Главный инженер ТЭЦ-26
филиала ПАО "Мосэнерго"
_________________ С.С.Серебрянский
«_____»_______________2016 г
Ведомость объемов № 11
на оказание услуг по Обследование высоковольтного электротехнического оборудования ТЭЦ-26 - филиала ПАО "Мосэнерго" в 2016 г.
Диагностика изоляции токопровода по характеристикам ЧР.
№ п/п | Наименование работ | Единицы измерения | Кол-во
1 | 2 | 3 | 4
токопровод 6 кВ (2 нитки) ТГ ст № 6 инв. № 410275
1 | Подбор, систематизация и анализ нормативно-технических, справочно-информационных и других документов. Подбор и подготовка к отправке на объект приборов; составление перечня необходимых инструмента, приспособлений, испытательной аппаратуры и оборудования. Проверка готовности испытательного оборудования и аппаратуры к работе. Подготовка рабочих мест на объекте. | единица оборудования | 1
2 | Составление замечаний по технической документации. Определение технического состояния оборудования. | единица оборудования | 1
3 | Измерение сопротивления изоляции обмоток и отдельных конструктивных узлов, определение степени увлажненности изоляции и необходимости ее сушки, измерение токов утечки (проводимости) изоляции при приложении выпрямленного напряжения. | единица оборудования | 19
4 | Испытание изоляции обмоток и отдельных конструктивных узлов приложенным напряжением переменного тока частоты 50 Гц. Измерение пробивного напряжения и тока проводимости элементов. | единица оборудования | 2
5 | Обработка материалов по измерениям и испытаниям и анализ полученных результатов. | единица оборудования | 21
6 | Составление протокола испытаний, таблиц результатов, графиков. Составление рекомендаций по совершенствованию эксплуатации и повышению надежности работы электрооборудования. | единица оборудования | 1
Руководитель ДТССРиТ |  | И.В.Титов
Начальник ЭТС |  | А.М.Фролов

## Вед ТГ-7 (6кВ)
Приложение №
к Техническому заданию "Обследование высоковольтного электротехнического
оборудования по характеристикам ЧР ТЭС - филиалов ПАО "Мосэнерго" в 2016 г.
УТВЕРЖДАЮ:
Главный инженер ТЭЦ-26
филиала ПАО "Мосэнерго"
_________________ С.С.Серебрянский
«_____»_______________2016 г
Ведомость объемов № 12
на оказание услуг по Обследование высоковольтного электротехнического оборудования ТЭЦ-26 - филиала ПАО "Мосэнерго" в 2016 г.
Диагностика изоляции токопровода по характеристикам ЧР.
№ п/п | Наименование работ | Единицы измерения | Кол-во
1 | 2 | 3 | 4
токопровод 6 кВ (2 нитки) ТГ ст № 7 инв. № 410342
1 | Подбор, систематизация и анализ нормативно-технических, справочно-информационных и других документов. Подбор и подготовка к отправке на объект приборов; составление перечня необходимых инструмента, приспособлений, испытательной аппаратуры и оборудования. Проверка готовности испытательного оборудования и аппаратуры к работе. Подготовка рабочих мест на объекте. | единица оборудования | 1
2 | Составление замечаний по технической документации. Определение технического состояния оборудования. | единица оборудования | 1
3 | Измерение сопротивления изоляции обмоток и отдельных конструктивных узлов, определение степени увлажненности изоляции и необходимости ее сушки, измерение токов утечки (проводимости) изоляции при приложении выпрямленного напряжения. | единица оборудования | 19
4 | Испытание изоляции обмоток и отдельных конструктивных узлов приложенным напряжением переменного тока частоты 50 Гц. Измерение пробивного напряжения и тока проводимости элементов. | единица оборудования | 2
5 | Обработка материалов по измерениям и испытаниям и анализ полученных результатов. | единица оборудования | 21
6 | Составление протокола испытаний, таблиц результатов, графиков. Составление рекомендаций по совершенствованию эксплуатации и повышению надежности работы электрооборудования. | единица оборудования | 1
Руководитель ДТССРиТ |  | И.В.Титов
Начальник ЭТС |  | А.М.Фролов