## Коэф
1 | Коэффициент расчета для силовых трансформаторов
0.4 | Коэффициент расчета для ОРУ-110-220кВ
0.2 | Коэффициент расчета для РУ-6-10кВ
0.6 | Коэффициент расчета для трансформаторов собственных нужд
0.4 | Коэффициент расчета для силовых частей возбуждения
0.08 | Коэффициент расчета для выводов генераторов
0.1 | Коэффициент расчета для выключателей 10кВ
14.4 | Индекс пересчета
#REF! | Цена без НДС
#REF! | НДС 18%
#REF! | Общая цена

## ВОР
Приложение №2 к Техническому заданию
Обследование высоковольтного электротехнического оборудования по характеристикам ЧР
ТЭС - филиалов ПАО "Мосэнерго"
"Утверждаю"
Директор ТЭЦ-22
филиал ПАО "Мосэнерго"
_______________ С.Г. Куприянов
"_____"______________2016 г.
Ведомость объема работ
на «Обследование изоляции трансформаторов и высоковольтных вводов по характеристикам ЧР" на ТЭЦ-22 - филиале ПАО "Мосэнерго"в 2016 году.
Трансформаторы Т-60р1, Т-60р2
№ п/п | Наименование работ | Единицы измерения |  | Кол-во
1 | Проведение акустического контроля вводов тр-ров с RIP изоляцией (применимо к проведению натурных испытаний эл. оборудования) | 1 испытание |  | 2
2 | Обработка материалов акустического контроля вводов тр-ров с RIP изоляцией (применимо к испытаниям эл. оборудования) и составление протоколов. | 1 испытание |  | 2
3 | Составление технического отчета | 1 испытание |  | 2
,
| Начальник СПР |  | С.Б. Гладышев

## ТГ-1 (hidden)
Приложение №2 к Техническому заданию
на "Ремонт и техническое обслуживание оборудования систем возбуждения генераторов и тиристорных пусковых устройств"на ТЭЦ-25- филиале ОАО «Мосэнерго» в 2015г.
Утверждаю
Директор ТЭЦ-25-
филиала ПАО "Мосэнерго"
___________И.В. Юшков
"___"______________2015 г.
СМЕТА
на проведение тепловизионного обследования силовых частей СВ ТГ-1 (ежеквартально)
ТЭЦ-25 филиала ОАО "Мосэнерго" в 2015 г.
инв.№ 40008
№ п/п | Наименование работ | *Обоснование сметной стоимости | Единицы измерения | Цена за единицу, руб. | Кол-во | Стоимость, руб. | Примечание
1 | Подбор и ознакомление с нормативно-технической документацией, с графиками нагрузки. | Т.7, п.28.3.10.02. | Ед. оборудования | 108 | 1 | 108
2 | Подготовка тепловизора и вспомогательных устройств к работе на РУ. | Т.7, п.28.3.10.03. | 1500 точек измерения | 155 | 1 | 0
3 | Определение теплового состояния электрооборудования и контактных соединений, обнаружение перегретых узлов. | Т.7, п.15 (общей части) К=1,3; п.28.3.10.04. | 1500 точек измерения | 329 | 1 | 427.7
4 | Регистрация термоизображений дефектного энергооборудования и контактных соединений, подготовка данных для обработки на компьютере | Т.7, п.15 (общей части) К=1,3; п.28.3.10.05. | 1500 точек измерения | 164 | 1 | 213.2
5 | Обработка полученных данных, анализ результатов, составление протоколов с результатами обследования и рекомендациями. С выдачей фототермограмм. | Т.7, К=1,25; п.28.3.10.06. | Ед. оборудования | 422 | 1 | 527.5
| ИТОГО: |  |  |  |  | 1276.4
| Коэф.инд. К=16,37 |  |  |  |  | 20894.668
*Обоснование стоимости взято по "Прейскуранту на экспериментально-наладочные работы по совершенствованию технологии и эксплуатации электростанций и сетей" том 7, утвержденному приказом Минэнерго СССР от 11.09.91 г. №92а (Прейскурант ОРГРЭС выпуска 1991 г.
** При определении цены применен индекс пересчета 16,37.
Коэффициенты "К" берутся из соответствующих разделов тома 7 "Прейскуранта…", указанных в столбце "3". К=1,3 -при работе в действующих электроустановках, находящихся под напряжением, с оформлением специальных нарядов-допусков; к=1,25 - при выдаче заказчику термограмм.
Составил: _______________________________________
Проверил: ______________________________________

## ТГ-2 (hidden)
Приложение №3 к Техническому заданию
на "Ремонт и техническое обслуживание оборудования систем возбуждения генераторов и тиристорных пусковых устройств" на ТЭЦ-25 - филиале ОАО «Мосэнерго» в 2015г.
Утверждаю
Директор ТЭЦ-25-
филиала ПАО "Мосэнерго"
___________И.В. Юшков
"___"______________2015 г.
СМЕТА
на проведение тепловизионного обследования силовых частей СВ ТГ-2 (ежеквартально)
ТЭЦ-25 филиала ОАО "Мосэнерго" в 2015 г.
инв.№ 40016
№ п/п | Наименование работ | *Обоснование сметной стоимости | Единицы измерения | Цена за единицу, руб. | Кол-во | Стоимость, руб. | Примечание
1 | Подбор и ознакомление с нормативно-технической документацией, с графиками нагрузки. | Т.7, п.28.3.10.02. | Ед. оборудования | 108 | 1 | 108
2 | Подготовка тепловизора и вспомогательных устройств к работе на РУ. | Т.7, п.28.3.10.03. | 1500 точек измерения | 155 | 1 | 0
3 | Определение теплового состояния электрооборудования и контактных соединений, обнаружение перегретых узлов. | Т.7, п.15 (общей части) К=1,3; п.28.3.10.04. | 1500 точек измерения | 329 | 1 | 427.7
4 | Регистрация термоизображений дефектного энергооборудования и контактных соединений, подготовка данных для обработки на компьютере | Т.7, п.15 (общей части) К=1,3; п.28.3.10.05. | 1500 точек измерения | 164 | 1 | 213.2
5 | Обработка полученных данных, анализ результатов, составление протоколов с результатами обследования и рекомендациями. С выдачей фототермограмм. | Т.7, К=1,25; п.28.3.10.06. | Ед. оборудования | 422 | 1 | 527.5
| ИТОГО: |  |  |  |  | 1276.4
| Коэф.инд. К=16,37 |  |  |  |  | 20894.668
*Обоснование стоимости взято по "Прейскуранту на экспериментально-наладочные работы по совершенствованию технологии и эксплуатации электростанций и сетей" том 7, утвержденному приказом Минэнерго СССР от 11.09.91 г. №92а (Прейскурант ОРГРЭС выпуска 1991 г.
** При определении цены применен индекс пересчета 16,37.
Коэффициенты "К" берутся из соответствующих разделов тома 7 "Прейскуранта…", указанных в столбце "3". К=1,3 -при работе в действующих электроустановках, находящихся под напряжением, с оформлением специальных нарядов-допусков; к=1,25 - при выдаче заказчику термограмм.
Составил: _______________________________________
Проверил: ______________________________________

## ТГ-6 (hidden)
Приложение №3 к Техническому заданию
на "Ремонт и техническое обслуживание оборудования систем возбуждения генераторов и тиристорных пусковых устройств" на ТЭЦ-25 - филиале ОАО «Мосэнерго» в 2015г.
Утверждаю
Директор ТЭЦ-25-
филиала ПАО "Мосэнерго"
___________И.В. Юшков
"___"______________2015 г.
СМЕТА
на проведение тепловизионного обследования силовых частей СВ ТГ-6 (ежеквартально)
ТЭЦ-25 филиала ОАО "Мосэнерго" в 2015 г.
инв.№ 40356
№ п/п | Наименование работ | *Обоснование сметной стоимости | Единицы измерения | Цена за единицу, руб. | Кол-во | Стоимость, руб. | Примечание
1 | Подбор и ознакомление с нормативно-технической документацией, с графиками нагрузки. | Т.7, п.28.3.10.02. | Ед. оборудования | 108 | 1 | 108
2 | Подготовка тепловизора и вспомогательных устройств к работе на РУ. | Т.7, п.28.3.10.03. | 1500 точек измерения | 155 | 1 | 0
3 | Определение теплового состояния электрооборудования и контактных соединений, обнаружение перегретых узлов. | Т.7, п.15 (общей части) К=1,3; п.28.3.10.04. | 1500 точек измерения | 329 | 1 | 427.7
4 | Регистрация термоизображений дефектного энергооборудования и контактных соединений, подготовка данных для обработки на компьютере | Т.7, п.15 (общей части) К=1,3; п.28.3.10.05. | 1500 точек измерения | 164 | 1 | 213.2
5 | Обработка полученных данных, анализ результатов, составление протоколов с результатами обследования и рекомендациями. С выдачей фототермограмм. | Т.7, К=1,25; п.28.3.10.06. | Ед. оборудования | 422 | 1 | 527.5
| ИТОГО: |  |  |  |  | 1276.4
| Коэф.инд. К=16,37 |  |  |  |  | 20894.668
*Обоснование стоимости взято по "Прейскуранту на экспериментально-наладочные работы по совершенствованию технологии и эксплуатации электростанций и сетей" том 7, утвержденному приказом Минэнерго СССР от 11.09.91 г. №92а (Прейскурант ОРГРЭС выпуска 1991 г.
** При определении цены применен индекс пересчета 16,37.
Коэффициенты "К" берутся из соответствующих разделов тома 7 "Прейскуранта…", указанных в столбце "3". К=1,3 -при работе в действующих электроустановках, находящихся под напряжением, с оформлением специальных нарядов-допусков; к=1,25 - при выдаче заказчику термограмм.
Составил: _______________________________________
Проверил: ______________________________________

## Смета
Приложение №2 к Техническому заданию
Обследование высоковольтного электротехнического оборудования по характеристикам ЧР
ТЭС - филиалов ПАО "Мосэнерго"
" Утверждаю"
Директор ТЭЦ-22
филиал ПАО "Мосэнерго"
___________С.Г. Куприянов
"___"______________2016 г.
СМЕТА
на «Обследование изоляции трансформаторов и высоковольтных вводов по характеристикам ЧР" на ТЭЦ-22 - филиале ПАО "Мосэнерго"в 2016 году.
Трансформаторы Т-60р1, Т-60р2
№ п/п | Наименование работ | *Обоснование сметной стоимости | Единицы измерения | Цена за единицу, руб. | Кол-во | Стоимость, руб. | Примечание
1 | Проведение акустического контроля вводов тр-ров с RIP изоляцией (применимо к проведению натурных испытаний эл. оборудования) | Прейскурант ОРГРЭС, 1991г., т.5, п. 16.1.01, кат. сл.4 п/п 16.1.01.06 | 1 испытание | 712 | 2 | 1424
2 | Обработка материалов акустического контроля вводов тр-ров с RIP изоляцией (применимо к испытаниям эл. оборудования) и составление протоколов. | То же, п/п 16.1.01.07 | 1 испытание | 434 | 2 | 0
3 | Составление технического отчета | То же, п/п 16.1.01.08 | 1 испытание | 113 | 2 | 226
| ИТОГО: |  |  |  |  | 1650
| Коэф.инд. К=17,91 |  |  |  |  | 29551.5
*Обоснование стоимости взято по "Прейскуранту на экспериментально-наладочные работы по совершенствованию технологии и эксплуатации электростанций и сетей" том 7, утвержденному приказом Минэнерго СССР от 11.09.91 г. №92а (Прейскурант ОРГРЭС выпуска 1991 г.
** При определении цены применен индекс пересчета 15,83.
| Начальник ЭТС |  | В.Н. Данцов
| Инженер ЭТС |  | О.А.Мясоедова