## СМЕТА2Токопроводы
Утверждаю
Директор ТЭЦ-21 ПАО "Мосэнерго"
____________ А.А.Борисов
" ____ " ______________ 2015г
Смета №2
Обследование изоляции токопроводов 6-20кВ по характеристикам ЧР, ТЭЦ-21.
Токопровод ТЭН-2000 6-10кВ, Тр-ра Т-67, ТДНС-16000/35-74У1 (3*140м)А,Б, Тр-ра Т-60Р4, ТРДНС-40000/20-У1 (3*160м), Тр-ра Т-70, ТДНС-16000/35-74У1 (3*80м). Токопровод ТЭН-2000 6кВ, Тр-ра Т-60Р1, ТРДН-32000/110 (3*100м), Токопровод ТЭН-2000 6-15,75кВ, Тр-ра Т-71, ТРДНС-25000/15-У1 (3*120м), Тр-ра Т-72, ТРДНС-25000/15-У1 (3*120м),
№ п/п |  | Шифр расценки | Единица измерения | Кол-во | Стоимость за комплектный экранированный токопровод с воздушным охлаждением (3 фазы) | Цена всего
1 | Подбор, систематизация и анализ нормативно-технических, справочно-информационных и других документов. Подбор и подготовка к отправке на объект приборов; составление перечня необходимых инструмента, приспособлений, испытательной аппаратуры и оборудования. Проверка готовности испытательного оборудования и аппаратуры к работе. Подготовка рабочих мест на объекте. | ОРГРЭС 15.2.06.02 | единица оборудования | 6 | 32 | 192
2 | Составление замечаний по технической документации. Определение технического состояния оборудования. | ОРГРЭС 15.2.06.03 | единица оборудования | 6 | 26 | 156
3 | Проверка соответствия паспортных данных установленного электрооборудования проекту. | ОРГРЭС 15.2.06.04 | 10форматок А4 просмотренного материала | 6 | 8 | 48
4 | Измерение сопротивления изоляции обмоток и отдельных конструктивных узлов, определение степени увлажненности изоляции и необходимости ее сушки, измерение токов утечки (проводимости) изоляции при приложении выпрямленного напряжения. | ОРГРЭС 15.2.06.05 | 1 испытание | 180 | 21 | 3780
5 | Испытание изоляции обмоток и отдельных конструктивных узлов приложенным напряжением переменного тока частоты 50 Гц. Измерение пробивного напряжения и тока проводимости элементов. | ОРГРЭС 15.2.06.06 | 1 испытание | 6 | 48 | 288
6 | Обработка материалов по измерениям и испытаниям и анализ полученных результатов. | ОРГРЭС 15.2.06.12 | единица оборудования | 186 | 23 | 4278
7 | Составление протокола испытаний, таблиц результатов, графиков. Составление рекомендаций по совершенствованию эксплуатации и повышению надежности работы электрооборудования. | ОРГРЭС 15.2.06.13 | форматок А4 материала | 6 | 34 | 204
8946
| Итого С К=17,91 на 2015 г. ОРГРЭС |  |  |  |  | 160222.86
Составил Гл.специалист СПР ___________________ Дельнов В.Н.
Проверил: Начальник ЭТС ________________________ Беклемищев А.Д

## Ведомость2Токопроводы
Приложение №3 к Техническому заданию "Обследование высоковольтного электротехнического оборудования по характеристикам ЧР" ТЭС - филиалов ПАО "Мосэнерго" 2016г
УТВЕРЖДАЮ
Главный инженер ТЭЦ-21 ПАО "Мосэнерго"
____________ Ю.Г. Громов
" ____ " ______________ 2015г
ВЕДОМОСТЬ №2
Обследование изоляции токопроводов 6-20кВ по характеристикам ЧР, ТЭЦ-21.
Токопровод ТЭН-2000 6-10кВ, Тр-ра Т-67, ТДНС-16000/35-74У1 (3*140м)А,Б, Тр-ра Т-60Р4, ТРДНС-40000/20-У1 (3*160м), Тр-ра Т-70, ТДНС-16000/35-74У1 (3*80м). Токопровод ТЭН-2000 6кВ, Тр-ра Т-60Р1, ТРДН-32000/110 (3*100м), Токопровод ТЭН-2000 6-15,75кВ, Тр-ра Т-71, ТРДНС-25000/15-У1 (3*120м), Тр-ра Т-72, ТРДНС-25000/15-У1 (3*120м),
Кабельные линии от КРУ 6кВ ТЭЦ-21 - РУ Береговая насосная
Вид основных фондов Общестанционное ЭТО (Токопровод 6кВ)
Наименование работ 34010101 Наладка и испытание
Направление работы Испытания электротехнического оборудования
Вид услуги Испытания
| МВЗ G221200302, Вид затрат 3503010000 |  |  |  |  | Приложение №3
№ п/п | Наименование работ | [5 empty] | Единица измерения | Кабельная линия в РУ на напряжение 3-35 кВ Кол-во | Комплектный экранированный токопровод с воздушным охлаждением . Кол-во
1 | Подбор, систематизация и анализ нормативно-технических, справочно-информационных и других документов. Подбор и подготовка к отправке на объект приборов; составление перечня необходимых инструмента, приспособлений, испытательной аппаратуры и оборудования. Проверка готовности испытательного оборудования и аппаратуры к работе. Подготовка рабочих мест на объекте. | [5 empty] | единица оборудования | 6 | 6
2 | Составление замечаний по технической документации. Определение технического состояния оборудования. | [5 empty] | единица оборудования | 6 | 6
3 | Проверка соответствия паспортных данных установленного электрооборудования проекту. | [5 empty] | 10форматок А4 просмотренного материала | 6 | 6
4 | Измерение сопротивления изоляции обмоток и отдельных конструктивных узлов, определение степени увлажненности изоляции и необходимости ее сушки, измерение токов утечки (проводимости) изоляции при приложении выпрямленного напряжения. | [5 empty] | 1 испытание | 180 | 180
5 | Испытание изоляции обмоток и отдельных конструктивных узлов приложенным напряжением переменного тока частоты 50 Гц. Измерение пробивного напряжения и тока проводимости элементов. | [5 empty] | 1 испытание | 6 | 6
6 | Обработка материалов по измерениям и испытаниям и анализ полученных результатов. | [5 empty] | единица оборудования | 186 | 186
7 | Составление протокола испытаний, таблиц результатов, графиков. Составление рекомендаций по совершенствованию эксплуатации и повышению надежности работы электрооборудования. | [5 empty] | форматок А4 материала | 6 | 6
Начальник ЭТС ________________________ Беклемищев А.Д.

## СМЕТА1 Тр-ров
УТВЕРЖДАЮ
Директор ТЭЦ-21 ПАО "Мосэнерго"
____________ А.А.Борисов
" ____ " ______________ 2015г
Смета №1
Обследование изоляции трансформаторов и высоковольтных вводов по характеристикам ЧР ТЭЦ-21.
(трансформаторы)
| Тип трансформатора(силовой масляный) | Трансформаторы: Т-91, Т-911В , Т-17, Т-18, Т-60Р1, Т-60Р2. | [5 empty] | Справочник ОРГРЭС 1991 г.
№ п/п | Наименование работ |  |  | Шифр расценки |  | Единица измерения | Количество | Стоимость за силовой масляный трансформатор (автотрансформатор) однофазный трехобмоточный, трехфазный трехобмоточный на напряжение 110-750 кВ | Количество | Стоимость за измерительный трансформатор напряжения НДЕ любого класса напряжения (3 фазы) | Количество | Стоимость за силовой трансформатор на напряжение 6-35 кВ, заземляющий дугогасящий реактор | Цена всего
1 | Подбор, систематизация и анализ нормативно-технических, справочно-информационных и других документов. Подбор и подготовка к отправке на объект приборов; составление перечня необходимых инструмента, приспособлений, испытательной аппаратуры и оборудования. |  |  | ОРГРЭС 15.2.06.02 |  | единица оборудования | 5 | 234 |  | 41 |  | 41 | 1170
| Проверка готовности испытательного оборудования и аппаратуры к работе. Подготовка рабочих мест на объекте. | [5 empty] | 1 | 41 |  |  |  |  | 41
2 | Составление замечаний по технической документации. |  |  | ОРГРЭС 15.2.06.03 |  | единица оборудования | 5 | 131 |  | 28 |  | 28 | 655
| Определение технического состояния оборудования. | [5 empty] | 1 | 28 |  |  |  |  | 28
3 | Проверка соответствия паспортных данных установленного электрооборудования проекту. |  |  | ОРГРЭС 15.2.06.04 |  | 10форматок А4 просмотренного материала | 5 | 37 |  | 21 |  | 21 | 185
[7 empty] | 1 | 21 |  |  |  |  | 21
4 | Измерение сопротивления изоляции обмоток и отдельных конструктивных узлов, определение степени увлажненности изоляции и необходимости ее сушки, измерение токов утечки (проводимости) изоляции при приложении выпрямленного напряжения. |  |  | ОРГРЭС 15.2.06.05 |  | 1 испытание | 5 | 224 |  | 16 |  | 16 | 1120
[7 empty] | 1 | 16 |  |  |  |  | 16
5 | Испытание изоляции обмоток и отдельных конструктивных узлов приложенным напряжением переменного тока частоты 50 Гц. Измерение пробивного напряжения и тока проводимости элементов. |  |  | ОРГРЭС 15.2.06.06 |  | 1 испытание | 1 | 51 |  | 51 |  | 51 | 51
6 | Обработка материалов по измерениям и испытаниям и анализ полученных результатов. |  |  | ОРГРЭС 15.2.06.12 |  | единица оборудования | 5 | 171 |  | 40 |  | 40 | 855
[7 empty] | 1 | 40 |  |  |  |  | 40
7 | Составление протокола испытаний, таблиц результатов, графиков. Составление рекомендаций по совершенствованию эксплуатации и повышению надежности работы электрооборудования. |  |  | ОРГРЭС 15.2.06.13 |  | формат А4 материала | 5 | 177 |  | 45 |  | 45 | 885
[7 empty] | 1 | 45 |  |  |  |  | 45
| Итого |  |  | 4870*0,9+242 | [8 empty] | 4625
| Итого с К=17,91 на 2015 г. ОРГРЭС | [11 empty] | 82833.75
Составил Гл.специалист СПР ___________________ Дельнов В.Н
Проверил: Начальник ЭТС ________________________ Беклемищев А.Д.

## Ведомость1Тр-ов.
Приложение №3 к Техническому заданию "Обследование высоковольтного электротехнического оборудования по характеристикам ЧР" ТЭС - филиалов ПАО "Мосэнерго" 2016г
УТВЕРЖДАЮ
Главный инженер ТЭЦ-21 ПАО "Мосэнерго"
____________ Ю.Г. Громов
" ____ " ______________ 2015г
ВЕДОМОСТЬ№1
Обследование изоляции трансформаторов и высоковольтных вводов по характеристикам ЧР ТЭЦ-21. (трансформаторы)
Тр-ры: Т-91 ТРДЦН-125000/110-74У1, Т-911В ТДЦ-200000/220-У1, Т-17 ТРДЦН-100000/220-У1, Т-18 ТРДЦН-100000/220-У1, Т-60Р1 ТРДН-32000/110, Т-60Р2 ТРДНС-25000/10-73У1.
Вид основных фондов Общестанционное ЭТО (трансформаторы)
Наименование работ 34010101 Наладка и испытание
Направление работы Испытания электротехнического оборудования
Вид услуги Испытания
| МВЗ G221200302, Вид затрат 3503010000 |  |  |  | Приложение №3
| № п/п | Наименование работ |  |  | Единица измерения | Силовой масляный трансформатор (автотр-тор) однофазный трехоб-ный, трехфазный трехоб-ный на напряжение 110-750 кВ Кол-во
| 1 | Подбор, систематизация и анализ нормативно-технических, справочно-информационных и других документов. Подбор и подготовка к отправке на объект приборов; составление перечня необходимых инструмента, приспособлений, испытательной аппаратуры и оборудования. Проверка готовности испытательного оборудования и аппаратуры к работе. Подготовка рабочих мест на объекте. |  |  | единица оборудования | 6
| 2 | Составление замечаний по технической документации. Определение технического состояния оборудования. |  |  | единица оборудования | 6
| 3 | Проверка соответствия паспортных данных установленного электрооборудования проекту. |  |  | 10форматок А4 просмотренного материала | 6
| 4 | Измерение сопротивления изоляции обмоток и отдельных конструктивных узлов, определение степени увлажненности изоляции и необходимости ее сушки, измерение токов утечки (проводимости) изоляции при приложении выпрямленного напряжения. |  |  | единица оборудования | 6
| 5 | Испытание изоляции обмоток и отдельных конструктивных узлов приложенным напряжением переменного тока частоты 50 Гц. Измерение пробивного напряжения и тока проводимости элементов. |  |  | единица оборудования | 1
| 6 | Обработка материалов по измерениям и испытаниям и анализ полученных результатов. |  |  | единица оборудования | 6
| 7 | Составление протокола испытаний, таблиц результатов, графиков. Составление рекомендаций по совершенствованию эксплуатации и повышению надежности работы электрооборудования. |  |  | форматок А4 материала | 6
Начальник ЭТС ________________________ Беклемищев А.Д.

## Сводная
Сводная на лот "Обследование высоковольтного электротехнического оборудования по характеристикам ЧР" ТЭЦ-21 - филиала ПАО "Мосэнерго" 2016г
МВЗ-G221200302
| 0 | Обследование изоляции генераторов по характеристикам ЧР. ТГ-3, | ТВФ-110-2ЕУЗ Ст№ТГ-3 | Смета№1 | 0 | Обследование | Турбогенераторы
| 0 | Обследование изоляции генераторов по характеристикам ЧР. ТГ-4, | ТВФ-110-2ЕУЗ Ст№ТГ-4 | Смета№2 | 0 | Обследование | Турбогенераторы
| 0 | Обследование изоляции генераторов по характеристикам ЧР. ТГ-5, | ТВФ-110-2ЕУЗ Ст№ТГ-5 | Смета№4 | 0 | Обследование | Турбогенераторы
| 0 | Обследование изоляции генераторов по характеристикам ЧР. ТГ-7, | ТВФ-120-2ЕУЗ Ст№ТГ-7 | Смета№3 | 0 | Обследование | Турбогенераторы
ТЭЦ-21 | 1 | Обследование изоляции трансформаторов и высоковольтных вводов по характеристикам ЧР ТЭЦ-21. | Трансформаторы | Смета№1 | 82833.75 | Обследование | Общестанционное ЭТО (Трансформаторы)
ТЭЦ-21 | 2 | Обследование изоляции токопроводов 6-20кВ по характеристикам ЧР, ТЭЦ-21 | Токопровод | Смета№2 | 160222.86 | Обследование | Токопровод
ТЭЦ-21 | 3 | Обследование изоляции кабельных муфт и кабельных линий 110-500кВ по характеристикам ЧР, ТЭЦ-21. | Кабельная линия 220кВ, Концевая муфта 220кВ | Смета№3 | 109437.264 | Обследование | Кабельные муфты и кабельные линии 220кВ
ТЭЦ-21 | 4 | Обследование изоляции кабельных муфт и кабельных линий 110-500кВ по характеристикам ЧР, ТЭЦ-21.
|  |  |  | ИТОГО | 352493.874

## Смета3 Каб.лин,муфт
УТВЕРЖДАЮ
Директор ТЭЦ-21 ПАО "Мосэнерго"
____________ А.А.Борисов
" ____ " ______________ 2015г
Смета №3
Обследование изоляции кабельных муфт и кабельных линий 110-500кВ по характеристикам ЧР, ТЭЦ-21.
Кабельная линия ОСШ ОРУ№1.220кВ- 60м, тип: кабель ПвВу 1*500/50, ПвП2г 1*500/50-60м, Концевая муфта ОСШ ОРУ№1 220кВ тип муфта APECB 1452 P, муфта SMPGB 123 (6шт.)
Кабельная линия от КРУ 6кВ ТЭЦ-21 - РУ Береговая насосная | [6 empty] | напряжение, кВ
(снятие характеристик частичных разрядов кабельной линии 220кВ)
№ п/п | Наименование работ | Шифр расценки | Единица измерения | Кол-во | Цена за кабельную линию в РУ на напряжение 3-35 кВ (2 линии), применительно к Кабельной линии ОСШ ОРУ№1.220кВ- 60м | Стоимость всего за Кабельную линию ОСШ ОРУ№1.220кВ- 60м (руб.)
1 | Подбор, систематизация и анализ нормативно-технических, справочно-информационных и других документов. Подбор и подготовка к отправке на объект приборов; составление перечня необходимых инструмента, приспособлений, испытательной аппаратуры и оборудования. Проверка готовности испытательного оборудования и аппаратуры к работе. Подготовка рабочих мест на объекте. | ОРГРЭС 15.2.06.02 | единица оборудования | 2 | 32 | 64
2 | Составление замечаний по технической документации. Определение технического состояния оборудования. | ОРГРЭС 15.2.06.03 | единица оборудования | 2 | 26 | 52
3 | Проверка соответствия паспортных данных установленного электрооборудования проекту. | ОРГРЭС 15.2.06.04 | 10форматок А4 просмотренного материала | 2 | 8 | 16
4 | Измерение сопротивления изоляции обмоток и отдельных конструктивных узлов, определение степени увлажненности изоляции и необходимости ее сушки, измерение токов утечки (проводимости) изоляции при приложении выпрямленного напряжения. | ОРГРЭС 15.2.06.05 | 1 испытание | 2 | 21 | 42
5 | Испытание изоляции обмоток и отдельных конструктивных узлов приложенным напряжением переменного тока частоты 50 Гц. Измерение пробивного напряжения и тока проводимости элементов. | ОРГРЭС 15.2.06.06 | 1 испытание | 2 | 48 | 96
6 | Обработка материалов по измерениям и испытаниям и анализ полученных результатов. | ОРГРЭС 15.2.06.12 | единица оборудования | 2 | 23 | 46
7 | Составление протокола испытаний, таблиц результатов, графиков. Составление рекомендаций по совершенствованию эксплуатации и повышению надежности работы электрооборудования. | ОРГРЭС 15.2.06.13 | форматок А4 материала | 2 | 34 | 68
384
Итого с К=17,91 на 2015 г. ОРГРЭС | [5 empty] | 6877.44
(снятие характеристик частичных разрядов концевых муфт 220кВ (6шт.)
№№ | Наименование работ | *Обоснование сметной стоимости | Единица измерения | Кол-во | Цена за единицу, руб. | Стоимость всего за кабельные муфты 220кВ (6шт.) (руб.)
1 | Составление сметно-договорной документации. Подбор и анализ документов, необходимых для выполнения работы. Подбор и подготовка аппаратуры к опытам. Подготовка рабочих мест. | 17.3.02.01 | 1 кабельная муфта | 6 | 116.00 | 696
2 | Подключение контрольно-измерительной аппаратуры к выходам акустических датчиков на концевых кабельных муфтах (КМ) (на каждую кабельную муфту устанавливается по два датчика). Запись информации с акустических датчиков в компьютерную систему контроля. | применительно 17.3.02.02 | 1 акустичес-кий датчик К1 = 1,3 | 12 | 209 | 3260.4
3 | Обработка информации, записанной в компьютерную систему с каждого акустического датчика | 17.3.02.03 | 1 акустичес-кий датчик | 12 | 117 | 1404
4 | Составление протокола (технического отчета) | 17.3.02.04 | 1 кабельная муфта | 6 | 61.00 | 366
5726.4
Итого с К=17,91 на 2015 г. ОРГРЭС | [5 empty] | 102559.824
Всего за Обследование изоляции кабельных муфт и кабельных линий 110-500кВ по характеристикам ЧР, ТЭЦ-21 |  |  |  |  | 109437.264
109437.264
Обоснование стоимости и цены взяты по "Прейскуранту на экспериментально-наладочные работы и работы по совершенствованию технологии и эксплуатации электростанций и сетей" том 5, раздел 17, утвержденному приказом Минэнерго СССР от 11.09.91 г. № 92а (Прейскурант ОРГРЭС выпуска 1991 г.). Повышающий коэффициент К = 1,3 взят из раздела "Общая часть" п. 15.
Составил Гл.специалист СПР ___________________ Дельнов В.Н.
Проверил: Начальник ЭТС ________________________ Беклемищев А.Д

## Ведомость3 Каб.лин,муфт ЭТО
Приложение №3 к Техническому заданию "Обследование высоковольтного электротехнического оборудования по характеристикам ЧР" ТЭС - филиалов ПАО "Мосэнерго" 2016г
УТВЕРЖДАЮ
Главный инженер ТЭЦ-21 ПАО "Мосэнерго"
____________ Ю.Г. Громов
" ____ " ______________ 2015г
ВЕДОМОСТЬ№3
Обследование изоляции кабельных муфт и кабельных линий 110-500кВ по характеристикам ЧР, ТЭЦ-21.
Кабельная линия ОСШ ОРУ№1.220кВ- 60м тип: Кабель ПвВу 1*500/50, ПвП2г 1*500/50, Концевая муфта ОСШ ОРУ№1 220кВ тип муфта APECB 1452 P, муфта SMPGB 123 (6шт.)
| МВЗ G221200302, Вид затрат 35030100002 |  |  |  | Приложение №3
| № п/п | Наименование работ |  |  | Единица измерения | Кол-во
| 1 | Подбор, систематизация и анализ нормативно-технических, справочно-информационных и других документов. Подбор и подготовка к отправке на объект приборов; составление перечня необходимых инструмента, приспособлений, испытательной аппаратуры и оборудования. Проверка готовности испытательного оборудования и аппаратуры к работе. Подготовка рабочих мест на объекте. |  |  | единица оборудования | 2
| 2 | Составление замечаний по технической документации. Определение технического состояния оборудования. |  |  | единица оборудования | 2
| 3 | Проверка соответствия паспортных данных установленного электрооборудования проекту. |  |  | 10форматок А4 просмотренного материала | 2
| 4 | Измерение сопротивления изоляции обмоток и отдельных конструктивных узлов, определение степени увлажненности изоляции и необходимости ее сушки, измерение токов утечки (проводимости) изоляции при приложении выпрямленного напряжения. |  |  | единица оборудования | 2
| 5 | Испытание изоляции обмоток и отдельных конструктивных узлов приложенным напряжением переменного тока частоты 50 Гц. Измерение пробивного напряжения и тока проводимости элементов. |  |  | единица оборудования | 2
| 6 | Обработка материалов по измерениям и испытаниям и анализ полученных результатов. |  |  | единица оборудования | 2
| 7 | Составление протокола испытаний, таблиц результатов, графиков. Составление рекомендаций по совершенствованию эксплуатации и повышению надежности работы электрооборудования. |  |  | форматок А4 материала | 2
(снятие характеристик частичных разрядов концевых муфт 220кВ (6шт.)
| 1 | Составление сметно-договорной документации. Подбор и анализ документов, необходимых для выполнения работы. Подбор и подготовка аппаратуры к опытам. Подготовка рабочих мест. |  |  | 1 кабельная муфта | 6
| 2 | Подключение контрольно-измерительной аппаратуры к выходам акустических датчиков на концевых кабельных муфтах (КМ) (на каждую кабельную муфту устанавливается по два датчика). Запись информации с акустических датчиков в компьютерную систему контроля. |  |  | 1 акустичес-кий датчик К1 = 1,3 | 12
| 3 | Обработка информации, записанной в компьютерную систему с каждого акустического датчика |  |  | 1 акустичес-кий датчик | 12
| 4 | Составление протокола (технического отчета) |  |  | 1 кабельная муфта | 6
Начальник ЭТС ________________________ Беклемищев А.Д.