## смета и ведомость
Утверждаю |  |  |  | Утверждаю
Главный инженер |  |  |  | Главный инженер
ТЭЦ-9 филиала ПАО "Мосэнерго"
________________ В.Я. Некрасов
СМЕТА
Диагностика изоляции токопровода 10кВ Т-1, токопровода 20кВ Т-1, токопровода 10кВ Т-2, токопровода 20кВ Т-2, токопровода 10кВ ТГ-1-Т-6, токопровода 10кВ ТГ-5, токопровода 10кВ ТГ-7-Т-7 по характеристикам ЧР
на 2016 год
Составлена на основе "Прейскуранта ОРГРЭС", 1991 г., том №5
№ п/п | Наименование работ | Обоснование цены | Ед. изм. | Цена за единицу | Кол-во (токопровод) | общая стоимость работ (руб.)
1 | Диагностика изоляции по характеристикам ЧР комплектных экранированных токопроводов трёхфазного с воздушным охлаждения
1.2 | Подбор, систематизация и анализ нормативно-технических, справочно-информационных и других документов. Подбор и подготовка к отправке на объект приборов; составление перечня необходимых инструмента, приспособлений, испытательной аппаратуры и оборудования. Проверка готовности испытательного оборудования и аппаратуры к работе. Подготовка рабочих мест на объекте | Том 5; раздел 15.2; гр. оборуд. 5.4; п. 15.2.06.02 | три фазы токопровода 6-20 кВ | 32 | 7 | 224
1.3 | Составление замечаний по технической документации. Определение технического состояния оборудования | Том 5; раздел 15.2; гр. оборуд. 5.4; п. 15.2.06.03 | три фазы токопровода 6-20 кВ | 26 | 7 | 182
1.4 | Измерение при работе в действующих электрических установках сопротивления изоляции обмоток и отдельных конструктивных узлов, определение степени увлажнённости изоляции и необходимости её сушки, измерение токов проводимости изоляции при приложении выпрямленного напряжения | Том 5; раздел 15.2; гр. оборуд. 5.4; п. 15.2.06.05; (К=1,3) | три фазы токопровода 6-20 кВ | 27.3 | 141 | 3849.3
1.5 | Обработка материалов по измерениям и испытаниям и анализ полученных результатов | Том 5; раздел 15.2; гр. оборуд. 5.4; п. 15.2.06.12 | три фазы токопровода 6-20 кВ | 23 | 141 | 3243
1.6 | Составление протокола испытаний, таблиц результатов, графиков. Составление рекомендаций по совершенствованию эксплуатации и повышению надёжности работы электрооборудования | Том 5; раздел 15.2; гр. оборуд. 5.4; п. 15.2.06.13 | три фазы токопровода 6-20 кВ | 34 | 7 | 238
Стоимость работ по диагностике изоляции составляет: | [5 empty] | 7736.3
Итого по работам с коэффициентом К= |  |  |  | 17.91 | 138557.133
Смету составил начальник ЭТС ___________________________ А.Ю. Волков
Смету проверил
Утверждаю
Главный инженер ТЭЦ-9
филиала ПАО "Мосэнерго"
________________ В.Я. Некрасов
ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ
Диагностика изоляции токопровода 10кВ Т-1, токопровода 20кВ Т-1, токопровода 10кВ Т-2, токопровода 20кВ Т-2, токопровода 10кВ ТГ-1-Т-6, токопровода 10кВ ТГ-5, токопровода 10кВ ТГ-7-Т-7 по характеристикам ЧР
на 2016 год
№ п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во
1 | 2 | 3 | 4
1 | Ознакомление с запросом заказчика, составление сметно-договорной документации | испытание | 1
2 | Подбор, систематизация и анализ нормативно-технических, справочно-информационных и других документов. Подбор и подготовка к отправке на объект приборов; составление перечня необходимых инструмента, приспособлений, испытательной аппаратуры и оборудования. Проверка готовности испытательного оборудования и аппаратуры к работе. Подготовка рабочих мест на объекте | три фазы токопровода 6-20 кВ | 7
3 | Составление замечаний по технической документации. Определение технического состояния оборудования | три фазы токопровода 6-20 кВ | 7
4 | Измерение при работе в действующих электрических установках сопротивления изоляции обмоток и отдельных конструктивных узлов, определение степени увлажнённости изоляции и необходимости её сушки, измерение токов проводимости изоляции при приложении выпрямленного напряжения | три фазы токопровода 6-20 кВ | 141
5 | Обработка материалов по измерениям и испытаниям и анализ полученных результатов | три фазы токопровода 6-20 кВ | 141
6 | Составление протокола испытаний, таблиц результатов, графиков. Составление рекомендаций по совершенствованию эксплуатации и повышению надёжности работы электрооборудования | три фазы токопровода 6-20 кВ | 7
Составил начальник ЭТС ___________________ А.Ю. Волков