## Коэф
1 | Коэффициент расчета для силовых трансформаторов
0.4 | Коэффициент расчета для ОРУ-110-220кВ
0.2 | Коэффициент расчета для РУ-6-10кВ
0.6 | Коэффициент расчета для трансформаторов собственных нужд
0.4 | Коэффициент расчета для силовых частей возбуждения
0.08 | Коэффициент расчета для выводов генераторов
0.1 | Коэффициент расчета для выключателей 10кВ
14.4 | Индекс пересчета
#REF! | Цена без НДС
#REF! | НДС 18%
#REF! | Общая цена

## ВОР
Приложение №2
"Утверждаю"
Главный инженер ТЭЦ-25
филиал ПАО "Мосэнерго"
_____________ В.Ю. Петров
"___"______________2015 г.
Ведомость объема работ
на "Обследование изоляции токопроводов 6-20кВ по характеристикам ЧР" на ТЭЦ-25 - филиале ПАО "Мосэнерго"в 2016 году.
Токопроводы 6-20 кВ блоков 6,7, ТСН-68,69, рез. магистрали.
инв. № 40356, 40563, 40258, 40009
№ п/п | Наименование работ | Единицы измерения |  | Кол-во
1 | Подбор, систематизация и анализ нормативно-технических, справочно-информационных и других документов. Подбор и подготовка к отправке на объект приборов; составление перечня необходимых инструментов, приспособлений, испытательной аппаратуры и оборудования. Проверка готовности испытательного оборудования и аппаратуры к работе. Подготовка рабочих мест на объекте. | 3 фазы токопровода 6-20 кВ |  | 10
2 | Составление замечаний по технической документации. Определение технического состояния оборудования. | 3 фазы токопровода 6-20 кВ |  | 10
3 | Определение степени увлажненности изоляции и необходимости ее сушки, измерение токов утечки (проводимости) изоляции (применительно к диагностике поясов изоляторов токопровода по характеристикам ЧР). | 3 фазы токопровода 6-20 кВ |  | 225
4 | Обработка материалов по измерениям и испытаниям и анализ полученных результатов. | 3 фазы токопровода 6-20 кВ |  | 225
5 | Составление протокола испытаний, таблиц результатов, графиков. Составление рекомендаций по совершенствованию эксплуатации и повышению надежности работы электрооборудования. | 3 фазы токопровода 6-20 кВ |  | 10
,
| Начальник ЭТС УТ |  | Р.Р. Маринов

## ТГ-1 (hidden)
Приложение №2 к Техническому заданию
на "Ремонт и техническое обслуживание оборудования систем возбуждения генераторов и тиристорных пусковых устройств"на ТЭЦ-25- филиале ОАО «Мосэнерго» в 2015г.
Утверждаю
Директор ТЭЦ-25-
филиала ПАО "Мосэнерго"
___________И.В. Юшков
"___"______________2015 г.
СМЕТА
на проведение тепловизионного обследования силовых частей СВ ТГ-1 (ежеквартально)
ТЭЦ-25 филиала ОАО "Мосэнерго" в 2015 г.
инв.№ 40008
№ п/п | Наименование работ | *Обоснование сметной стоимости | Единицы измерения | Цена за единицу, руб. | Кол-во | Стоимость, руб. | Примечание
1 | Подбор и ознакомление с нормативно-технической документацией, с графиками нагрузки. | Т.7, п.28.3.10.02. | Ед. оборудования | 108 | 1 | 108
2 | Подготовка тепловизора и вспомогательных устройств к работе на РУ. | Т.7, п.28.3.10.03. | 1500 точек измерения | 155 | 1 | 0
3 | Определение теплового состояния электрооборудования и контактных соединений, обнаружение перегретых узлов. | Т.7, п.15 (общей части) К=1,3; п.28.3.10.04. | 1500 точек измерения | 329 | 1 | 427.7
4 | Регистрация термоизображений дефектного энергооборудования и контактных соединений, подготовка данных для обработки на компьютере | Т.7, п.15 (общей части) К=1,3; п.28.3.10.05. | 1500 точек измерения | 164 | 1 | 213.2
5 | Обработка полученных данных, анализ результатов, составление протоколов с результатами обследования и рекомендациями. С выдачей фототермограмм. | Т.7, К=1,25; п.28.3.10.06. | Ед. оборудования | 422 | 1 | 527.5
| ИТОГО: |  |  |  |  | 1276.4
| Коэф.инд. К=16,37 |  |  |  |  | 20894.668
*Обоснование стоимости взято по "Прейскуранту на экспериментально-наладочные работы по совершенствованию технологии и эксплуатации электростанций и сетей" том 7, утвержденному приказом Минэнерго СССР от 11.09.91 г. №92а (Прейскурант ОРГРЭС выпуска 1991 г.
** При определении цены применен индекс пересчета 16,37.
Коэффициенты "К" берутся из соответствующих разделов тома 7 "Прейскуранта…", указанных в столбце "3". К=1,3 -при работе в действующих электроустановках, находящихся под напряжением, с оформлением специальных нарядов-допусков; к=1,25 - при выдаче заказчику термограмм.
Составил: _______________________________________
Проверил: ______________________________________

## ТГ-2 (hidden)
Приложение №3 к Техническому заданию
на "Ремонт и техническое обслуживание оборудования систем возбуждения генераторов и тиристорных пусковых устройств" на ТЭЦ-25 - филиале ОАО «Мосэнерго» в 2015г.
Утверждаю
Директор ТЭЦ-25-
филиала ПАО "Мосэнерго"
___________И.В. Юшков
"___"______________2015 г.
СМЕТА
на проведение тепловизионного обследования силовых частей СВ ТГ-2 (ежеквартально)
ТЭЦ-25 филиала ОАО "Мосэнерго" в 2015 г.
инв.№ 40016
№ п/п | Наименование работ | *Обоснование сметной стоимости | Единицы измерения | Цена за единицу, руб. | Кол-во | Стоимость, руб. | Примечание
1 | Подбор и ознакомление с нормативно-технической документацией, с графиками нагрузки. | Т.7, п.28.3.10.02. | Ед. оборудования | 108 | 1 | 108
2 | Подготовка тепловизора и вспомогательных устройств к работе на РУ. | Т.7, п.28.3.10.03. | 1500 точек измерения | 155 | 1 | 0
3 | Определение теплового состояния электрооборудования и контактных соединений, обнаружение перегретых узлов. | Т.7, п.15 (общей части) К=1,3; п.28.3.10.04. | 1500 точек измерения | 329 | 1 | 427.7
4 | Регистрация термоизображений дефектного энергооборудования и контактных соединений, подготовка данных для обработки на компьютере | Т.7, п.15 (общей части) К=1,3; п.28.3.10.05. | 1500 точек измерения | 164 | 1 | 213.2
5 | Обработка полученных данных, анализ результатов, составление протоколов с результатами обследования и рекомендациями. С выдачей фототермограмм. | Т.7, К=1,25; п.28.3.10.06. | Ед. оборудования | 422 | 1 | 527.5
| ИТОГО: |  |  |  |  | 1276.4
| Коэф.инд. К=16,37 |  |  |  |  | 20894.668
*Обоснование стоимости взято по "Прейскуранту на экспериментально-наладочные работы по совершенствованию технологии и эксплуатации электростанций и сетей" том 7, утвержденному приказом Минэнерго СССР от 11.09.91 г. №92а (Прейскурант ОРГРЭС выпуска 1991 г.
** При определении цены применен индекс пересчета 16,37.
Коэффициенты "К" берутся из соответствующих разделов тома 7 "Прейскуранта…", указанных в столбце "3". К=1,3 -при работе в действующих электроустановках, находящихся под напряжением, с оформлением специальных нарядов-допусков; к=1,25 - при выдаче заказчику термограмм.
Составил: _______________________________________
Проверил: ______________________________________

## ТГ-6 (hidden)
Приложение №3 к Техническому заданию
на "Ремонт и техническое обслуживание оборудования систем возбуждения генераторов и тиристорных пусковых устройств" на ТЭЦ-25 - филиале ОАО «Мосэнерго» в 2015г.
Утверждаю
Директор ТЭЦ-25-
филиала ПАО "Мосэнерго"
___________И.В. Юшков
"___"______________2015 г.
СМЕТА
на проведение тепловизионного обследования силовых частей СВ ТГ-6 (ежеквартально)
ТЭЦ-25 филиала ОАО "Мосэнерго" в 2015 г.
инв.№ 40356
№ п/п | Наименование работ | *Обоснование сметной стоимости | Единицы измерения | Цена за единицу, руб. | Кол-во | Стоимость, руб. | Примечание
1 | Подбор и ознакомление с нормативно-технической документацией, с графиками нагрузки. | Т.7, п.28.3.10.02. | Ед. оборудования | 108 | 1 | 108
2 | Подготовка тепловизора и вспомогательных устройств к работе на РУ. | Т.7, п.28.3.10.03. | 1500 точек измерения | 155 | 1 | 0
3 | Определение теплового состояния электрооборудования и контактных соединений, обнаружение перегретых узлов. | Т.7, п.15 (общей части) К=1,3; п.28.3.10.04. | 1500 точек измерения | 329 | 1 | 427.7
4 | Регистрация термоизображений дефектного энергооборудования и контактных соединений, подготовка данных для обработки на компьютере | Т.7, п.15 (общей части) К=1,3; п.28.3.10.05. | 1500 точек измерения | 164 | 1 | 213.2
5 | Обработка полученных данных, анализ результатов, составление протоколов с результатами обследования и рекомендациями. С выдачей фототермограмм. | Т.7, К=1,25; п.28.3.10.06. | Ед. оборудования | 422 | 1 | 527.5
| ИТОГО: |  |  |  |  | 1276.4
| Коэф.инд. К=16,37 |  |  |  |  | 20894.668
*Обоснование стоимости взято по "Прейскуранту на экспериментально-наладочные работы по совершенствованию технологии и эксплуатации электростанций и сетей" том 7, утвержденному приказом Минэнерго СССР от 11.09.91 г. №92а (Прейскурант ОРГРЭС выпуска 1991 г.
** При определении цены применен индекс пересчета 16,37.
Коэффициенты "К" берутся из соответствующих разделов тома 7 "Прейскуранта…", указанных в столбце "3". К=1,3 -при работе в действующих электроустановках, находящихся под напряжением, с оформлением специальных нарядов-допусков; к=1,25 - при выдаче заказчику термограмм.
Составил: _______________________________________
Проверил: ______________________________________

## Смета
Приложение №2 к Техническому заданию
" Утверждаю"
Директор ТЭЦ-25
филиал ПАО "Мосэнерго"
_____________И.В. Юшков
"___"______________2015 г.
СМЕТА
на "Обследование изоляции токопроводов 6-20кВ по характеристикам ЧР" на ТЭЦ-25 - филиале ПАО "Мосэнерго"в 2016 году.
Токопроводы 6-20 кВ блоков 6,7, ТСН-68,69, рез. магистрали: 10 ед.
инв. № 40356, 40563, 40258, 40009
№ п/п | Наименование работ | *Обоснование сметной стоимости | Единицы измерения | Цена за единицу, руб. | Кол-во | Стоимость, руб. | Примечание
1 | Подбор, систематизация и анализ нормативно-технических, справочно-информационных и других документов. Подбор к подготовка к отправке на объект приборов; составление перечня необходимых инструментов, приспособлений, испытательной аппаратуры и оборудования. Проверка готовности испытательного оборудования и аппаратуры к работе. Подготовка рабочих мест на объекте. | Прейскурант ОРГРЭС, 1991г., т.5, п. 15.2.06, гр. оборуд. 5.4 п/п 15.2.06.02 | 3 фазы токопровода 6-20 кВ | 32 | 10 | 320
2 | Составление замечаний по технической документации. Определение технического состояния оборудования. | Тоже п/п 15.2.06.03 | 3 фазы токопровода 6-20 кВ | 26 | 10 | 0
3 | Определение степени увлажненности изоляции и необходимости ее сушки, измерение токов утечки (проводимости) изоляции (применительно к диагностике поясов изоляторов токопровода по характеристикам ЧР). | Тоже п/п 15.2.06.05 К=1,3 – общая часть п.15 | 3 фазы токопровода 6-20 кВ | 21 | 225 | 4725
4 | Обработка материалов по измерениям и испытаниям и анализ полученных результатов. | Тоже п/п 15.2.06.12 | 3 фазы токопровода 6-20 кВ | 23 | 225 | 5175
5 | Составление протокола испытаний, таблиц результатов, графиков. Составление рекомендаций по совершенствованию эксплуатации и повышению надежности работы электрооборудования. | Тоже п/п 15.2.06.13 | 3 фазы токопровода 6-20 кВ | 34 | 10 | 340
| ИТОГО: |  |  |  |  | 10560
| Коэф.инд. К=17,91 |  |  |  |  | 189129.6
*Обоснование стоимости взято по "Прейскуранту на экспериментально-наладочные работы по совершенствованию технологии и эксплуатации электростанций и сетей" том 7, утвержденному приказом Минэнерго СССР от 11.09.91 г. №92а (Прейскурант ОРГРЭС выпуска 1991 г.
** При определении цены применен индекс пересчета 17,91.
К=1,3 -при работе в действующих электроустановках, находящихся под напряжением, с оформлением специальных нарядов-допусков.
Составил: _______________________________________
Проверил: ______________________________________