Приложение 1 к Техническому заданию

Номенклатура, технические характеристики электрооборудования

| п/п | Наименование объекта основных средств | Марка оборудования | Инвентарный номер |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ТГ-5 | Токопровод экранированный ТЗК-10 | Основное средство № 410063 |
| 2 | ТГ-6 | Токопровод экранированный ТЗК-10 | Основное средство № 410062 |
| 3 | ТГ-7 | Токопровод экранированный ТН-10 | Основное средство №411202 |
| 4 | ТГ-8 | Токопровод экранированный ТН-10 | Основное средство №411031 |
| 5 | ТГ-9 | Токопровод экранированный ТН-10 | Основное средство № 411159 |
| 6 | ТГ-1А | ТЭНЭ-20-8000 | Основное средство №10300047091 |
| 7 | ТГ-1Б | ТЭНЭ-20-6300 | Основное средство № 10300047093 |
| 8 | ТСН-1А | ТЭНЭ-20-1600 | Основное средство № 10300047092 |

Зам. гл. инженера-начальник УТ  ТЭЦ-12                                     С.В. Расторгуев