## Вед ПГУ (500кВ)
Приложение №
к Техническому заданию "Обследование высоковольтного электротехнического
оборудования по характеристикам ЧР ТЭС - филиалов ПАО "Мосэнерго" в 2016 г.
УТВЕРЖДАЮ:
Главный инженер ТЭЦ-26
филиала ПАО "Мосэнерго"
_________________ С.С.Серебрянский
«_____»_______________2016 г
Ведомость объемов № 1
на оказание услуг по Обследование высоковольтного электротехнического оборудования ТЭЦ-26 - филиала ПАО "Мосэнерго" в 2016 г.
Диагностика изоляции кабельных муфт по характеристикам ЧР.
№ п/п | Наименование работ | Единицы измерения | Кол-во
1 | 2 | 3 | 4
кабельная перемычка 500 кВ ПГУ-420 инв. № 10200004124
1 | Подбор, систематизация и анализ нормативно-технических, справочно-информационных и других документов. Подбор и подготовка к отправке на объект приборов; составление перечня необходимых инструмента, приспособлений, испытательной аппаратуры и оборудования. Проверка готовности испытательного оборудования и аппаратуры к работе. Подготовка рабочих мест на объекте. | единица оборудования | 1
2 | Составление замечаний по технической документации. Определение технического состояния оборудования. | единица оборудования | 1
3 | Измерение сопротивления изоляции обмоток и отдельных конструктивных узлов, определение степени увлажненности изоляции и необходимости ее сушки, измерение токов утечки (проводимости) изоляции при приложении выпрямленного напряжения. | единица оборудования | 6
4 | Испытание изоляции обмоток и отдельных конструктивных узлов приложенным напряжением переменного тока частоты 50 Гц. Измерение пробивного напряжения и тока проводимости элементов. | единица оборудования | 6
5 | Обработка материалов по измерениям и испытаниям и анализ полученных результатов. | единица оборудования | 12
6 | Составление протокола испытаний, таблиц результатов, графиков. Составление рекомендаций по совершенствованию эксплуатации и повышению надежности работы электрооборудования. | единица оборудования | 1
Руководитель ДТССРиТ |  | И.В.Титов
Начальник ЭТС |  | А.М.Фролов

## Вед АТ-1 (220кВ)
Приложение №
к Техническому заданию "Обследование высоковольтного электротехнического
оборудования по характеристикам ЧР ТЭС - филиалов ПАО "Мосэнерго" в 2016 г.
УТВЕРЖДАЮ:
Главный инженер ТЭЦ-26
филиала ПАО "Мосэнерго"
_________________ С.С.Серебрянский
«_____»_______________2016 г
Ведомость объемов № 2
на оказание услуг по Обследование высоковольтного электротехнического оборудования ТЭЦ-26 - филиала ПАО "Мосэнерго" в 2016 г.
Диагностика изоляции кабельных муфт по характеристикам ЧР.
№ п/п | Наименование работ | Единицы измерения | Кол-во
1 | 2 | 3 | 4
кабельная перемычка 220 кВ АТ-1 инв. № 410705
1 | Подбор, систематизация и анализ нормативно-технических, справочно-информационных и других документов. Подбор и подготовка к отправке на объект приборов; составление перечня необходимых инструмента, приспособлений, испытательной аппаратуры и оборудования. Проверка готовности испытательного оборудования и аппаратуры к работе. Подготовка рабочих мест на объекте. | единица оборудования | 1
2 | Составление замечаний по технической документации. Определение технического состояния оборудования. | единица оборудования | 1
3 | Измерение сопротивления изоляции обмоток и отдельных конструктивных узлов, определение степени увлажненности изоляции и необходимости ее сушки, измерение токов утечки (проводимости) изоляции при приложении выпрямленного напряжения. | единица оборудования | 6
4 | Испытание изоляции обмоток и отдельных конструктивных узлов приложенным напряжением переменного тока частоты 50 Гц. Измерение пробивного напряжения и тока проводимости элементов. | единица оборудования | 6
5 | Обработка материалов по измерениям и испытаниям и анализ полученных результатов. | единица оборудования | 12
6 | Составление протокола испытаний, таблиц результатов, графиков. Составление рекомендаций по совершенствованию эксплуатации и повышению надежности работы электрооборудования. | единица оборудования | 1
Руководитель ДТССРиТ |  | И.В.Титов
Начальник ЭТС |  | А.М.Фролов

## Вед Т-93 (220кВ)
Приложение №
к Техническому заданию "Обследование высоковольтного электротехнического
оборудования по характеристикам ЧР ТЭС - филиалов ПАО "Мосэнерго" в 2016 г.
УТВЕРЖДАЮ:
Главный инженер ТЭЦ-26
филиала ПАО "Мосэнерго"
_________________ С.С.Серебрянский
«_____»_______________2016 г
Ведомость объемов № 3
на оказание услуг по Обследование высоковольтного электротехнического оборудования ТЭЦ-26 - филиала ПАО "Мосэнерго" в 2016 г.
Диагностика изоляции кабельных муфт по характеристикам ЧР.
№ п/п | Наименование работ | Единицы измерения | Кол-во
1 | 2 | 3 | 4
кабельная перемычка 220 кВ Т-93 инв. № 410161
1 | Подбор, систематизация и анализ нормативно-технических, справочно-информационных и других документов. Подбор и подготовка к отправке на объект приборов; составление перечня необходимых инструмента, приспособлений, испытательной аппаратуры и оборудования. Проверка готовности испытательного оборудования и аппаратуры к работе. Подготовка рабочих мест на объекте. | единица оборудования | 1
2 | Составление замечаний по технической документации. Определение технического состояния оборудования. | единица оборудования | 1
3 | Измерение сопротивления изоляции обмоток и отдельных конструктивных узлов, определение степени увлажненности изоляции и необходимости ее сушки, измерение токов утечки (проводимости) изоляции при приложении выпрямленного напряжения. | единица оборудования | 6
4 | Испытание изоляции обмоток и отдельных конструктивных узлов приложенным напряжением переменного тока частоты 50 Гц. Измерение пробивного напряжения и тока проводимости элементов. | единица оборудования | 6
5 | Обработка материалов по измерениям и испытаниям и анализ полученных результатов. | единица оборудования | 12
6 | Составление протокола испытаний, таблиц результатов, графиков. Составление рекомендаций по совершенствованию эксплуатации и повышению надежности работы электрооборудования. | единица оборудования | 1
Руководитель ДТССРиТ |  | И.В.Титов
Начальник ЭТС |  | А.М.Фролов

## Вед Т-94 (220кВ)
Приложение №
к Техническому заданию "Обследование высоковольтного электротехнического
оборудования по характеристикам ЧР ТЭС - филиалов ПАО "Мосэнерго" в 2016 г.
УТВЕРЖДАЮ:
Главный инженер ТЭЦ-26
филиала ПАО "Мосэнерго"
_________________ С.С.Серебрянский
«_____»_______________2016 г
Ведомость объемов № 4
на оказание услуг по Обследование высоковольтного электротехнического оборудования ТЭЦ-26 - филиала ПАО "Мосэнерго" в 2016 г.
Диагностика изоляции кабельных муфт по характеристикам ЧР.
№ п/п | Наименование работ | Единицы измерения | Кол-во
1 | 2 | 3 | 4
кабельная перемычка 220 кВ Т-94 инв. № 410176
1 | Подбор, систематизация и анализ нормативно-технических, справочно-информационных и других документов. Подбор и подготовка к отправке на объект приборов; составление перечня необходимых инструмента, приспособлений, испытательной аппаратуры и оборудования. Проверка готовности испытательного оборудования и аппаратуры к работе. Подготовка рабочих мест на объекте. | единица оборудования | 1
2 | Составление замечаний по технической документации. Определение технического состояния оборудования. | единица оборудования | 1
3 | Измерение сопротивления изоляции обмоток и отдельных конструктивных узлов, определение степени увлажненности изоляции и необходимости ее сушки, измерение токов утечки (проводимости) изоляции при приложении выпрямленного напряжения. | единица оборудования | 6
4 | Испытание изоляции обмоток и отдельных конструктивных узлов приложенным напряжением переменного тока частоты 50 Гц. Измерение пробивного напряжения и тока проводимости элементов. | единица оборудования | 6
5 | Обработка материалов по измерениям и испытаниям и анализ полученных результатов. | единица оборудования | 12
6 | Составление протокола испытаний, таблиц результатов, графиков. Составление рекомендаций по совершенствованию эксплуатации и повышению надежности работы электрооборудования. | единица оборудования | 1
Руководитель ДТССРиТ |  | И.В.Титов
Начальник ЭТС |  | А.М.Фролов

## Вед АТ-1 (35кВ)
Приложение №
к Техническому заданию "Обследование высоковольтного электротехнического
оборудования по характеристикам ЧР ТЭС - филиалов ПАО "Мосэнерго" в 2016 г.
УТВЕРЖДАЮ:
Главный инженер ТЭЦ-26
филиала ПАО "Мосэнерго"
_________________ С.С.Серебрянский
«_____»_______________2016 г
Ведомость объемов № 5
на оказание услуг по Обследование высоковольтного электротехнического оборудования ТЭЦ-26 - филиала ПАО "Мосэнерго" в 2016 г.
Диагностика изоляции кабельных муфт по характеристикам ЧР.
№ п/п | Наименование работ | Единицы измерения | Кол-во
1 | 2 | 3 | 4
кабельная перемычка 35 кВ АТ-1 инв. № 410705
1 | Подбор, систематизация и анализ нормативно-технических, справочно-информационных и других документов. Подбор и подготовка к отправке на объект приборов; составление перечня необходимых инструмента, приспособлений, испытательной аппаратуры и оборудования. Проверка готовности испытательного оборудования и аппаратуры к работе. Подготовка рабочих мест на объекте. | единица оборудования | 1
2 | Составление замечаний по технической документации. Определение технического состояния оборудования. | единица оборудования | 1
3 | Измерение сопротивления изоляции обмоток и отдельных конструктивных узлов, определение степени увлажненности изоляции и необходимости ее сушки, измерение токов утечки (проводимости) изоляции при приложении выпрямленного напряжения. | единица оборудования | 6
4 | Испытание изоляции обмоток и отдельных конструктивных узлов приложенным напряжением переменного тока частоты 50 Гц. Измерение пробивного напряжения и тока проводимости элементов. | единица оборудования | 6
5 | Обработка материалов по измерениям и испытаниям и анализ полученных результатов. | единица оборудования | 12
6 | Составление протокола испытаний, таблиц результатов, графиков. Составление рекомендаций по совершенствованию эксплуатации и повышению надежности работы электрооборудования. | единица оборудования | 1
Руководитель ДТССРиТ |  | И.В.Титов
Начальник ЭТС |  | А.М.Фролов