## Смета_ПРИЛ_3Б
Утверждаю
Директор ГРЭС-3 филиал ПАО "Мосэнерго"
_______________________А.Л. Шалатонов
_______________________2015 г.
Смета
Обследование высоковольтного электротехнического оборудования по характеристикам ЧР ТЭС - филиалов ПАО "Мосэнерго" (Высоковольтный токопровод ЗРУ-6кВ, ОУТ-1, ОУТ-2); ГРЭС-3
№ п/п | Наименование работ | *Обоснование сметной стоимости | Единицы измерения | Цена за единицу, руб. | Кол-во | Стоимость | Примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | Подбор , систематизация и анализ нормативно-технических, справочно-информационных и других документов. Подбор и подготовка к отправке на объект приборов; составление перечня необходимых инструментов, приспособлений, испытательного оборудования и аппаратуры к работе. Подготовка рабочих мест на объекте. | Т.5., Разд. 15.2. п. 15.2.06.02 гр. обор. 5.4 | Три фазы токопровода 6-20 кВ | 32 | 8 | 256
2 | Составление замечаний по технической документацией. Определение технического состояния оборудования. | Т.5., Разд. 15.2. п. 15.2.06.03 гр. обор. 5.4 | Три фазы токопровода 6-20 кВ | 26 | 8 | 208
3 | Измерение при работе в действующих электроустановках сопротивления изоляции обмоток и отдельных конструктивных узлов, определение степени увлажненности изоляции при приложении выпрямленного напряжения. | Т.5. Разд. 15.2 п.15.2.06.05. гр. обор. 5.4 к=1,3 (общая часть п.15) | Три фазы токопровода 6-20 кВ | 21 | 120 | 3276
4 | Обработка материалов по измерениям и испытаниям и анализ полученных результатов | Т.5., Разд.15.2 п.15.2.06.12. гр. обор. 5.4 | Три фазы токопровода 6-20 кВ | 23 | 120 | 2760
5 | Составление протоколов испытаний, таблиц результатов, графиков. Составление рекомендаций по совершенствованию эксплуатации и повышению надежности работы электрооборудования. | Т.5., Разд. 15.2. п.15.2.06.13. гр. обор. 5.4 | Три фазы токопровода 6-20 кВ | 34 | 8 | 272
ИТОГО: | [5 empty] | 6772
**ВСЕГО (с коэффициентом 17,91): | [5 empty] | 121286.52
*Обоснование стоимости взято по "Прейскуранту на экспериментально-наладочные работы по совершенствованию технологии и эксплуатации электростанций и сетей" том 5, утвержденному приказом Минэнерго СССР от 11.09.91 г. №92а (Прейскурант ОРГРЭС выпуска 1991 года)
** При определении цены применен индекс пересчета "17,25" .
| Начальник ЭТС ГРЭС-3 |  | Путятин А.Е.

## Физ.объем_ПРИЛ_3А
Приложение 3
Утверждаю
И. о. главного инженера ГРЭС-3 филиал ПАО "Мосэнерго"
_______________________В.Е. Орлов
_______________________ 2015г.
Физический объём
Обследование высоковольтного электротехнического оборудования по характеристикам ЧР ТЭС - филиалов ПАО "Мосэнерго" (Высоковольтный токопровод ЗРУ-6кВ, ОУТ-1, ОУТ-2; ГРЭС-3
Диагностика изоляции 10 поясов изоляторов по характеристикам ЧР комплектного экранированного токопровода трехфазного с воздушным охлаждением (токопровод длинной 100 м с поясом изоляции через каждые 1,5 м)
№ п/п | Наименование работ | Единицы измерения | Кол-во | Примечание
1 | 2 | 4 | 6 | 8
1 | Ознакомление с запросом заказчика, составление сметно-договорной документации | Три фазы токопровода 6-20 кВ | 1
2 | Подбор , систематизация и анализ нормативно-технических, справочно-информационных и других документов. Подбор и подготовка к отправке на объект приборов; составление перечня необходимых инструментов, приспособлений, испытательного оборудования и аппаратуры к работе. Подготовка рабочих мест на объекте. | Три фазы токопровода 6-20 кВ | 8
3 | Составление замечаний по технической документацией. Определение технического состояния оборудования. | Три фазы токопровода 6-20 кВ | 8
4 | Измерение при работе в действующих электроустановках сопротивления изоляции обмоток и отдельных конструктивных узлов, определение степени увлажненности изоляции при приложении выпрямленного напряжения. | Три фазы токопровода 6-20 кВ | 120
5 | Обработка материалов по измерениям и испытаниям и анализ полученных результатов | Три фазы токопровода 6-20 кВ | 120
6 | Составление протоколов испытаний, таблиц результатов, графиков. Составление рекомендаций по совершенствованию эксплуатации и повышению надежности работы электрооборудования. | Три фазы токопровода 6-20 кВ | 8
| Начальник ЭТС ГРЭС-3 |  | Путятин А.Е.

## Номенкл_ПРИЛ_1
Приложение №1 к Т.З. "Обследование высоковольтного электротехнического оборудования по характеристикам ЧР ТЭС - филиалов ПАО "Мосэнерго" (Высоковольтный токопровод ЗРУ-6кВ, ОУТ-1, ОУТ-2); ГРЭС-3
Утверждаю И.о. главного инженера ГРЭС-3 филиал ПАО "Мосэнерго" _______________________В.Е. Орлов _______________________ 2015г.
Номенклатура и технические характеристики испытываемого оборудования оборудования ГРЭС-3
№ п/п | ТЭЦ | Вид оборудования | Диспетчерское наименование | Год ввода | Марка | Вид услуг
1 | ГРЭС-3 | Токопровод | Токопровод блочного трансформатора Т-1 | 1976 | ТЗК-6-1600 | испытания
2 | ГРЭС-3 | Токопровод | Токопровод блочного трансформатора Т-2 | 1977 | ТЗК-6-1600 | испытания
3 | ГРЭС-3 | Токопровод | Токопровод блочного трансформатора Т-3 | 1979 | ТЗК-6-1600 | испытания
4 | ГРЭС-3 | Токопровод | Токопровод блочного трансформатора Т-4 | 1976-2007 | ТЗК-6-1600 | испытания
5 | ГРЭС-3 | Токопровод | Токопровод блочного трансформатора Т-5 | 1976-2007 | ТЗК-6-1600 | испытания
6 | ГРЭС-3 | Токопровод | Токопровод трансформатора связи Т-11 | 1987 | ТЗК-6-1600 | испытания
7 | ГРЭС-3 | Токопровод | Токопровод трансформатора связи Т-12 | 2001 | ТЗК-6-1600 | испытания
8 | ГРЭС-3 | Токопровод | Токопровод трансформатора связи Т-21 | 1976 | ТЗК-6-1600 | испытания
| Начальник ЭТС |  |  |  | А.Е. Путятин

## График_ПРИЛ_2
Приложение №2 к Техническому заданию " "Обследование высоковольтного электротехнического оборудования по характеристикам ЧР ТЭС - филиалов ПАО "Мосэнерго" (Высоковольтный токопровод ЗРУ-6кВ, ОУТ-1, ОУТ-2); ГРЭС-3".
Утверждаю
И. о. главного инженера ГРЭС-3 ПАО "Мосэнерго"
____________________ В.Е. Орлов
_______________________2015г.
График работ по высоковольтным испытаниям изоляции высоковольтного оборудования по характеристикам ЧР (Высоковольтный токопровод ЗРУ-6кВ, ОУТ-1, ОУТ-2; ГРЭС-3)".
№ п/п | Инв. номер | Наименование ОС | Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь
1 | 03_40208 03_20160 03_20179 | Токопроводы ГРЭС-3
|  | Начальник ЭТС ГРЭС-3 | Июль: Путятин А.Е.